Brodnica, 12.12.2013 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

ul. Wiejska 9 
87-300 Brodnia

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: 11/2013

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 11/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na pakiety – sprawa nr 11/2013. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1 (pakiet nr 1):

Odpowiedzi do zestawy pytań nr 1:

Odpowiedź nr 1:

W skład systemu wchodzi wirówka ID-Centrifuge 6S, ID-Pipetor FP-4, które są własnością Zamawiającego. Data zainstalowania w laboratorium Zamawiającego to 25.05.2010r.

Odpowiedź nr 2:

Dziennik Ustaw nr 22 poz.128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 stycznia 2009 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, załącznik 5, punkt 7.10, 7.11

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, za wyjątkiem międzynarodowej kontroli zewnętrznej, która może pochodzić od innego producenta niż pozostałe odczynniki i materiały zużywalne oferowane do zamkniętego systemu DiaMed. Jednocześnie informuje, że prowadzi postępowanie do zamkniętego systemu DiaMed ID-System, w związku z czym zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych oraz zgodnie z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 98/79/WE o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty będące wyrobami medycznymi były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowanie tj. wirówki ID-Centrifuge 6S, ID-Pipetora FP4.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający utrzymuje postanowienia treści SIWZ wyrażone w zał. nr 6 poz. nr 9 tj. Pozytywnej opinii IHiT w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych. IHiT jest jednostką powołaną m. in. na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (dz. U. Nr 106,poz. 681 ze zm.) także w celu opracowywania i wydawania opinii i ekspertyz dotyczących transfuzjologii. Zakład ten prowadzi badania dopuszczające odczynniki z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz wykonuje ekspertyzy dotyczące aparatury.

Pracownia Serologiczna Zamawiającego podlega w ramach nadzoru merytorycznego pod Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy i pod Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, który przeprowadza kontrolę spełniania wymagań niezbędnych do realizacji zadań określonych ustawą przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi (art. 25-25a cyt. wyżej ustawy o publicznej służbie krwi). Instytut ten wydał w 2011 roku obowiązujące przepisy: „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”. Określony przez Zamawiającego warunek zawarty w zał. nr 6 do SIWZ poz. 9 jest zgodny z cyt. wyżej przepisami i nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Posiadanie przez Wykonawców żądanej opinii IHiT daje rękojmię należytego wykonania zamówienia.

Zestaw pytań nr 2 (pakiet nr 1):

Odpowiedzi na zestaw pytań nr 2:

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapis w zał. nr 6 do SIWZ poz. 10.

Zamawiający jest właścicielem sprzętu produkcji Diamed: wirówki ID-Centrifuge 6S oraz Pipetora ID-Pipetor FP4. Dotychczas Zamawiający posiadał od producenta posiadanego sprzętu pisemną informację o zamkniętym systemie odczynnikowym do zamawianego sprzętu. W związku z tym, tylko zapewnienie producenta o kompatybilności zaoferowanych odczynników z posiadanym sprzętem daje pewną gwarancję bezpieczeństwa i wiarygodności uzyskiwanych wyników dotyczących m.in. badań prób zgodności przed podaniem krwi pacjentom, bez konieczności przeprowadzania kosztownych i pracochłonnych procedur walidacji ewentualnie innych odczynników. Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego służy uzyskaniu jednoznacznych i wiarygodnych wyników badań tym samym zapewnia bezpieczeństwo leczonych w szpitalu Zamawiającego pacjentów. Zamawiający jest upoważniony do żądania tego dokumentu. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231) zawiera zamkniętą listę możliwych do żądania dokumentów oraz oświadczeń, z wyłączeniem dokumentów przedmiotowych. W tym zakresie ustawodawca nie ograniczył się do zamkniętego wykazu, a jedynie wskazał, jakie dokumenty i oświadczenia można w szczególności żądać, przyznając tym samym Zamawiającemu uprawnienie do formułowania wymagań przedmiotowych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami jednostki. W postępowaniach, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwoty określone w przepisie art. 11 ust. 8 pzp Zamawiający prowadząc postępowanie może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków udziału w postępowaniu, w stosunku do których został dokonany opis sposobu oceny spełnienia warunków. Zamawiający, aby upewnić się, że oferowana usługa, dostawa czy robota budowlana spełnia określone wymagania, może żądać co do zasady każdego dokumentu, który jest faktycznie w stanie potwierdzić warunki w zakresie przedmiotowym opisane przez Zamawiającego. Rozporządzenie w §6 ust. 1 wymienia tylko przykładowy katalog dokumentów, co potwierdza użycie sformułowania „w szczególności”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapis w zał. nr 6 do SIWZ poz. 10.

Dodatkowo, w rozumieniu deklaracji zgodności CE, posiadane przez Zamawiającego urządzenia są zgodne z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 98/79/WE o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) wyłącznie pod warunkiem całkowitego przestrzegania informacji zawartych w instrukcjach tych urządzeń oraz instrukcjach użycia powiązanych z urządzeniami odczynników, stanowiących system zamknięty (ID-System). Gwarantuje to rękojmię producenta za działanie całego systemu i jego odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań wykonywanych z użyciem tego systemu.

Jednocześnie nadmieniamy, iż kwestionowany zapis nie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż zgodnie z wyrokiem KIO z dn, 04.04.2012 (Sygn. akt: KIO 551/12):

„(…)Izba podkreśla, że brak jest jakichkolwiek podstaw do utożsamiania niespełniania przez danego wykonawcę opisanych w SIWZ wymagań z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego naturalnym jest, że nie każdy wykonawca prowadzący działalność w określonej branży może złożyć ofertę. Istotą tych postępowań nie jest umożliwienie złożenia oferty wszystkim przedsiębiorcom działającym w danej branży, ale zagwarantowanie racjonalnego wydatkowania środków przy jednoczesnym zapewnieniu jakości odpowiadającej potrzebom zamawiającego. Zdarzają się w postępowaniach przetargowych sytuacje, kiedy ze względu na przedmiot zamówienia i złożone oczekiwania zamawiających, wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia spełnia tylko jeden wykonawca, co samo w sobie nie uzasadnia wniosku o utrudnianiu uczciwej konkurencji. Jeżeli wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, nawet wygórowane, są uzasadnione racjonalnymi potrzebami Zamawiającego, nie można mu zarzucić naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp (…)”

Zestaw pytań nr 3: (pakiet nr 3)

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 3:

Odpowiedź nr 1: NIE, zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 2: NIE, zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 3: NIE, zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 4: NIE

Odpowiedź nr 5: NIE, zgodnie z SIWZ, zamawiający będzie wykonywał hemoglobinę glikowaną.

Odpowiedź nr 6: NIE, zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 7: NIE

Odpowiedź nr 8: TAK, (ale wymagana stacja wody)

Odpowiedź nr 9: NIE

Odpowiedź nr 10: NIE, zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 11: TAK

Odpowiedź nr 12: NIE, zgodnie z SIWZ

Zestaw pytań nr 4 (pakiet nr 1):

Odpowiedzi do zestawu pytań nr nr 4:

Odpowiedź nr 1: NIE

Odpowiedź nr 2: TAK

Odpowiedź nr 3: TAK

Odpowiedź nr 4: TAK

Odpowiedź nr 5: Oczywiście jest to omyłka Zamawiającego. Prawidłowy sposób obliczania ceny w tym pakiecie jest następujący: Powinno być - „Wartość w PLN netto (kol. 6 x kol. 7)” natomiast „Wartość w PLN brutto (kol. nr 8 x vat)”

Zestaw pytań nr 5 (pakiet nr 4):

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 5:

Odpowiedź nr 1: NIE

Odpowiedź nr 2: TAK, w podobny sposób Zamawiający dopuścił taką zmianę umowy w pkt XVII.1) SIWZ. Wartość netto pozostanie bez zmian, natomiast wraz ze zmianą stawki Vat, ulegnie zmianie wartość brutto. Zmiana umowy będzie sporządzona aneksem.

Odpowiedź nr 3:

Podane ilości testów zawierają kontrole i kalibracje

Harmonogram kontroli:

| test | Częstotliwość kontroli |
| --- | --- |
| TSH | 2x w tygodniu na 2 poziomach |
| FT4 | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| FT3 | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| TROPONINA | Codziennie na 1 poziomie ( naprzemiennie) |
| PRO-BNP | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| CK-MB mass | Co drugi dzień na 1 poziomie(naprzemiennie) |
| CEA | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| PSA | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| CA-125 | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| b-HCG | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| HBs-Ag | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| HIV | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| Anty-HCV | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| Toksoplazmoza IgM | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |
| Toksoplazmoza IgG | 1 x w tygodniu na 2 poziomach |

Odpowiedź nr 4: TAK

Odpowiedź nr 5: TAK

Odpowiedź nr 6: TAK

Odpowiedź nr 7: NIE, zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 8: NIE

Zestaw pytań nr 6 (pakiet nr 3, 4, 5 oraz wzór umowy):

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 6:

Pakiet nr 3:

Odpowiedź nr 1: TAK, zamawiający wymaga aby hemoglobina glikowana była oznaczana bezpośrednio przez aparat, bez dodatkowej obsługi.

Odpowiedź nr 2: TAK

Pakiet nr 5:

Odpowiedź nr 3: TAK

Pakiet nr 4:

Odpowiedź nr 4: TAK

Odpowiedź nr 5: TAK

Odpowiedź nr 6: TAK

Odpowiedź nr 7: Jako test ciążowy i marker nowotworowy

Odpowiedź nr 8: TAK

Odpowiedź nr 9: TAK, Zamawiający wymaga by koszt usług dodatkowych (innych niż dzierżawa aparatu) wymienionych w par. 1 ust. 1 pkt 2), 3) i 4) oraz ust. 11 pkt 5) była wkalkulowana w koszt czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź nr 10: TAK

Odpowiedź nr 11: TAK

Odpowiedź nr 12: TAK

Odpowiedź nr 13: TAK

Odpowiedź nr 14: TAK

Odpowiedź nr 15: TAK

Odpowiedź nr 16: TAK

Odpowiedź nr 17: NIE

Odpowiedź nr 18: NIE

Odpowiedź nr 19: Dopisuje się w § 6 ust. 3 wzoru umowy – zał. nr 11 „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie naliczenia kary umownej i potrącenia jej od wynagrodzenia”

Odpowiedź nr 20: NIE

Odpowiedź nr 21: NIE

Odpowiedź nr 22: NIE

Odpowiedź nr 23: NIE

Zestaw pytań nr 7 (pakiet nr 3):

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 7:

Odpowiedź nr 1: Nie, zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 2: Nie, zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 3: TAK

Odpowiedź nr 4: NIE, do podanej ilości testów wliczono kontrole i kalibracje

Termin składania ofert – 17.12.2013 godz. 12:00.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

z up. Robert Skowronek

(podpis na oryginale dokumentu)

K. Z. (56 668 91 20)

12.12.2013r.