ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 20.08.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/12/2015

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/12/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych, wózków, kozetek i stołów z podziałem na pakiety asortymentowe do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/12/2015. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Łóżeczka dla noworodków – 7 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżeczka dla noworodków o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego, według poniższego opisu?

Łóżeczko noworodkowe z materacem piankowym w wodoodpornym i paroprzepuszczalnym

pokrowcu. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2015

Łóżko wyposażone w wyciąganą „wanienkę” w otworami wentylacyjnymi pod materacem

Regulacja wysokości leża za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 82-103,5 cm

Szerokość 50 cm

Długość 77 cm

Wanienka posiadająca wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia

Podwójne koła ogumowane (co najmniej dwa koła z blokadą)

Regulacja do pozycji TB/ATB realizowana manualnie

Materac dopasowany do kształtu wanienki

Podstawa w kształcie podwójnej litery „C” umożliwiająca łatwą dezynfekcję oraz

pozycjonowania łóżeczka przy łóżku matki, krześle, wózku itp.

Wyrób oznakowany znakiem CE

Możliwość wyboru koloru z palety producenta (min. 10 kolorów) łóżeczka przed złożeniem

zamówienia

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 3 – Łóżka na OIT – 5 szt.

1. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, posiadające leże bez możliwości skracania? Oferowane łóżko posiada całkowitą długość bazową 2200 mm oraz możliwość przedłużenia leża o 300 mm, co jest parametrem w zupełności wystarczającym i funkcjonalnym podczas użytkowania łóżka.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, posiadające konstrukcję opartą na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C? Oferowane rozwiązanie gwarantuje wysoką stabilność łóżka.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, posiadające elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o? Oferowany zakres różni się minimalnie od wskazanego przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy (w pkt. 19 i 20) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, posiadające funkcję „podwójnej autoregresji” 165 mm (system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy (w pkt. 22 d) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, posiadające możliwość przechyłu bocznego 25 stopni w każdą stronę – funkcja dostępna na panelu centralnym? Oferowany parametr wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

6. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, posiadające panel centralny z możliwością umieszczenia/zawieszenia go na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas użytkowania łóżka.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

7. Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, posiadające segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania CPR dźwignią umieszczoną w okolicy segmentu pleców (po obu stronach łóżka) oraz elektryczną funkcję CPR dla wszystkich segmentów (pleców i nóg) z możliwością szybkiego poziomowania CPR za pomocą jednego przycisku na panelu centralnym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

8. Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, posiadające dźwignie hamulca umieszczoną od strony nóg pacjenta przy podwoziu łóżka na całej jego szerokości? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas użytkowania łóżka.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

9. Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, nie posiadające poziomicy? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy (w pkt. 38) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, które posiada możliwość mocowania wyposażenia po obu stronach ramy leża bez konieczności stosowania listew?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

11. Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, wyposażone w poręcze boczne tworzywowe na całej długości, z wklejką oferowana różnej kolorystyce, dzielone, poruszające się jednocześnie wraz z regulacją oparcia pleców oraz zabezpieczające segment uda i podudzia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający wymaga, aby poręcze boczne były zgodne z najnowszą normą EN EN 60601-2-52? Z uwagi na przeznaczenie łóżek (OIT) parametr ten wydaje się być konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjenta jak i personelu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

13. Czy (w pkt. 44) Zamawiający dopuści łóżko na OIT, wyposażone w podwójny system ważenia; parametry wagi pokazywane są na dwóch wyświetlaczach LCD? Oferowane rozwiązanie jest lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 6 – Wózek do transportu pacjenta – 10 szt.

1. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, posiadający szerokość całkowitą z poręczami bocznymi 810 mm? Oferowana szerokość będzie funkcjonalna podczas użytkowania wózka.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, posiadający długość całkowitą 2060 mm? Oferowana długość będzie funkcjonalna podczas użytkowania wózka.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, posiadający konstrukcję wykonaną z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, trwałym, odpornym na środki dezynfekcyjne, bez właściwości antybakteryjnych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, posiadający osłonę podwozia z tworzywa ABS z miejscem na butlę z tlenem oraz pasami mocującymi butlę, bez właściwości antybakteryjnych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, posiadający leże podparte na dwóch kolumnach bez osłon harmonijkowych? Kolumny bez osłon harmonijkowych gwarantują łatwiejsze czyszczenie i dezynfekcję?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

6. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, posiadający regulację segmentu uda regulowaną dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 0˚ do 19o? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania wózka.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, zaopatrzony w

wyprofilowane w podstawie miejsce na podręczne rzeczy pacjenta? Oferowane rozwiązanie będzie równie praktyczne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

8. Czy (w pkt. 25 a) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, wyposażony w poręcze boczne chromowane, wykończone estetycznym tworzywem? Oferowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 7 – Stół zabiegowy – 5 szt.

1. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści stół zabiegowy, posiadający regulację wysokości w zakresie 41 – 79 cm? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas użytkowania stołu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści stół zabiegowy, posiadający przechył Trendelenburga 16o? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania stołu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści stół zabiegowy, posiadający przechył anty-Trendelenburga 7o? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania stołu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne – 104 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2015 mm?

Odp.

Tak, jeśli długość leża wyniesie min. 2000 mm?

Szafka przyłóżkowa – 104 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w uchwyt na szklankę?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w aluminiowy reling w kształcie litery C? W oferowanej szafce blat posiada wystające krawędzie, które zapobiegają spadaniu przedmiotów z blatu i rozlaniu się płynów na podłogę?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacja kąta pochylenia blatu bocznego o 30°?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z wnętrzem szafki podzielonym na 3 części, poprzez niewyciąganą półkę i miejscem na 3 butelki 1,5 l?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w wewnętrzną blokadę z obydwu stron, umożliwiającą zablokowanie ich w zależności od ustawienia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 52 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 91 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną na boku w kosz lub wypraskę na butelki? W oferowanej szafce miejsce na butelki znajduje się wewnątrz szafki.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2 – Łóżeczka dla noworodków – 7 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją wysokości leża w zakresie od 69 do 99 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o szerokości 51 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczko wyposażone w koszyk na podręczne przedmioty umiejscowiony w podwoziu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3 – Łóżka na OIT – 5 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej z podniesionymi barierkami 1000 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm, bez możliwości skracania od długości bazowej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z maksymalną wysokością leża od podłogi 830 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją oparcia pleców w zakresie od 0 do 72°?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga 16°?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji segmentu uda 75 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z przechyłami bocznymi 20° w każdą stronę?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacją segmentu podudzia za pomocą systemu rastomat?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacją segmentu podudzia za pomocą systemu samoblokującego się, umożliwiającego płynne ustawienie kąta oparcia podudzi?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektryczny CPR całego leża i mechaniczny CPR oparcia pleców?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 – Kozetka lekarska – 7 szt.

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę o szerokości całkowitej 670 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę o długości całkowitej 2000 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga kozetkę z regulowanym zagłówkiem w zakresie od 0 do 76° za pomocą mechanizmu samoblokującego się, umożliwiającego płynne ustawienie kąta zagłówka?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 7 – stoły zabiegowe – 5 szt.

- Czy Zamawiający dopuści stół o długości całkowitej 210 cm i długości leża 200 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości całkowitej 75 cm i szerokości leża 67 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości leża w zakresie od 66 do 103 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców 66°?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją przechyłu Trendelenburga 12°?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją przechyłu anty-Trendelenburga 12°?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Pakiet nr 1 Łóżka szpitalne

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2100mm (leże o długości 2000mm)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma niezależnymi dźwigniami osobna do regulacji oparcia pleców, osobna do regulacji uda dostępne z obu stron łóżka, umieszczone pod ramą leża?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami chromowanymi wypełnionymi wysokiej klasy płytą HPL w kolorach do uzgodnienia?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w chromowany reling z wieszakiem na ręczniki bez tworzywowego uchwytu na szklankę?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z bocznymi krawędziami blatu zabezpieczonymi metalowym relingiem malowanym proszkowo?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z bocznymi krawędziami blatu zabezpieczonymi metalowym relingiem chromowanym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z drzwiami wyposażonymi w zamek, który umożliwia zablokowanie ich w zależności od ustawienia szafki?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 580mm (głębokość całkowita 430mm)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości całkowitej (z koszem na butelki) 690mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 4 kozetki lekarskie

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wysokości całkowitej 500mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulowanym podgłówkiem w zakresie -90˚ do + 30˚?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 5 Fotel – łóżko rodzica

- Czy Zamawiający dopuści fotel – łóżko dla rodzica (wyposażone w tylnej części w kosz na pościel , koc) o długości w wersji złożonej 975mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wypełnienia łóżka mocowane na stałe w łóżkach dwusegmentowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty materiałów informacyjnych w postaci materiałów producenta, katalogi, foldery, ulotki z opisami zaoferowanego produktu. Załączone materiały mają w swojej treści potwierdzać parametry oferowanego urządzenia, jeżeli załączone dokumenty mają charakter reklamowy i nie zawierają wszystkich informacji proszę załączyć instrukcje obsługi, kartę techniczną lub inny dokument potwierdzające parametry techniczne urządzenia.

Zestaw pytań nr 6

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 8

- Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §3 ust. 3 wzoru umowy na: „Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT”.

Odp.

Zamawiający wymaga podania rachunku bankowego na fakturze.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §8 ust. 6 wzoru umowy na: „Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego”.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odpowiedzialność za Przedmiot Umowy przechodzi na Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ust. 13 wzoru umowy i skrócenie okresu gwarancji dostępności części zamiennych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy o zmianę podstawy naliczania kar umownych z ceny umowy brutto na cenę niedostarczonego w terminie sprzętu (§6 ust. 1 wzoru umowy).

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy o zmianę §6 ust. 2 i nadanie mu brzmienia: „Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny umowy brutto sprzętu objętego naprawą, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy o zmianę zapisu §6 ust. 7 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „ W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Strony mają prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zmiany konstrukcji formularza ofertowego (zał. nr 1 do siwz) w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób, aby osobno wyodrębnić cenę za dostawę oraz odrębnie cenę finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za dostawę jest rozłożona na raty powoduje to powstanie także kosztu finansowania dostawy. Dopuszczenie takiej konstrukcji pozwoli uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli, o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Proponujemy, zatem możliwość uwzględnienia zmiany formularza ofertowego (zał. Nr 1 do SIWZ) poprzez dodanie wiersza o nazwie:„Koszt finansowania płatności ratalnej”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy o wskazanie czy umowa będzie podpisywana na każdy pakiet oddzielnie, jeżeli ten sam Wykonawca uzyska zamówienie w kilku pakietach?

Odp.

Podpisana zostanie jedna umowa.

- W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie czy do każdego pakietu będzie podpisany osobny protokół odbioru?

Odp.

Każdy pakiet i każda dostawa będą miały osobny protokół.

Zestaw pytań nr 9

Odp.

Zamawiający wydłuża termin realizacji dostawy maksymalnie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. (stosowną zmianę Zamawiający dokona w treści SIWZ i ogłoszenia.)

Odp.

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu obie stawki podatku VAT czyli 8% na wyroby medyczne oraz 23% dla pakietu nr 5 „fotel – łóżko rodzica.”

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wypełnienie leża stalowymi panelami mocowanymi na stałe w łóżkach dwusegmentowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Odp.
Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 10

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 11

Odp.

Zamawiający dopuszcza wypełnienia łóżka mocowane na stałe w łóżkach dwusegmentowych.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6

Wózki do transportu pacjenta – 10 sztuk

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki do transportu pacjenta posiadające szerokość całkowitą wraz z poręczami  bocznymi 820 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty materiałów informacyjnych w postaci materiałów producenta, katalogi, foldery, ulotki z opisami zaoferowanego produktu. Załączone materiały mają w swojej treści potwierdzać parametry oferowanego urządzenia, jeżeli załączone dokumenty mają charakter reklamowy i nie zawierają wszystkich informacji proszę załączyć instrukcje obsługi, kartę techniczną lub inny dokument potwierdzające parametru techniczne urządzenia.

Zestaw pytań nr 12

1. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 23

Czy zamawiający dopuści szafkę której blat główny oraz półka boczna są wykonane z płyty kompozytowej odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 24

Czy zamawiający dopuści szafkę która nie jest wyposażona w aluminiowy reling z uchwytem na szklankę i wieszak ręcznika a wyposażoną jedynie w wieszak ręcznika z boku szafki? Rozwiązanie to nie pozwala wielu kontrahentom na wzięcie udziału w przetargu przez co zmniejsza się konkurencyjność ofert.

Odp.

Zamawiający wymaga aby szafka posiadała reling z wieszakiem na ręcznik, Zamawiający nie wymaga uchwytu na szklankę.

3. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 25

Czy zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat wykonany z tworzywa ABS z galeryjką bez aluminiowych relingów?

Tworzywo z którego jest wykony blat jest odporne na zarysowania i uderzenia więc nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zabezpieczenia a galeryjka wokół blatu zapobiega spadaniu przedmiotów.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 25

Czy zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat wykonany z płyty kompozytowej odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV bez aluminiowych relingów?

Tworzywo z którego jest wykony blat jest odporne na zarysowania i uderzenia więc nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zabezpieczenia.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 26

Czy zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 870 mm - 1110 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 26

Czy zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 840 mm - 1050 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 27

Czy zamawiający dopuści szafkę z blatem bez regulacji kąta?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

8. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 31 i 34

Czy zamawiający dopuść szafkę jednostronną (do wyboru wersja lewo lub prawostronna, ilość szafek lewo i prawostronnych zostanie ustalona z zamawiającym przed złożeniem zamówienia)? Rozwiązanie to pozwoli na zaoferowanie znacznie tańszych modeli szafek i zwiększy konkurencyjność ofert.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 34

Czy zamawiający dopuść szafkę bez wewnętrznej blokady drzwi? Rozwiązanie to nie dopuści do przetargu prostszych konstrukcji przez co cena końcowa całości zamówienia wzrośnie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 35 a

Czy zamawiający dopuść szafkę o szerokości całkowitej( mierzona wraz z stolikiem) wynoszącej 56 cm? - szerokości szafki mierzona bez stolika wynosi 45 cm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 35 a

Czy zamawiający dopuść szafkę o szerokości całkowitej( mierzona wraz z stolikiem) wynoszącej 64 cm? - szerokości szafki mierzona bez stolika wynosi 52 cm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

12. Dotyczy pakietu nr.1 pkt. 36

Czy zamawiający dopuść szafkę bez dodatkowego kosza/wypraski na butelki? Szafka posiada szufladę która może pomieścić 2 butelki o pojemności 1,5 litra wiec dodatkowy koszt nie jest konieczny.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 13

1. Dotyczy pakietu nr.2 pkt.3

Czy zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją wysokości leża za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 58-73 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pakietu nr.2 pkt.4

Czy zamawiający dopuści łóżeczko o szerokości 52 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pakietu nr.2 pkt.5

Czy zamawiający dopuści łóżeczko o długości wynoszącej 88 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 14

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zawiesia hakowe to regulowana konstrukcja zawierająca kołowrotki z wyżłobionym miejscem na linkę z wyciągiem umożliwiającym podwieszenie kończyny pacjenta w wymaganej pozycji

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 15

1. Do wszystkich pakietów. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji Zamówienia do 10 tygodni?

Odp.

Zamawiający wydłuży termin realizacji maksymalnie do 8 tygodni.

Pytania do Pakietu 1 - łóżka szpitalne z szafkami

1. Do pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści długość łóżka 2150 mm

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Do pkt. 15 – Czy Zamawiający wymaga szczytów wykonanych z tworzywa ABS

stanowiących jednolity odlew bez miejsc łączenia dwóch części szczytów, co

stanowi ognisko występowania infekcji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Do pkt. 18 – Czy Zamawiający wymaga barierek bocznych odejmowanych bez

użycia narzędzi?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Do pkt. 21a – Czy Zamawiający wymaga podwójnej ramy wyciągowej wykonanej

ze stali nierdzewnej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

5. Do pkt. 24 – Czy Zamawiający dopuści szafkę z wieszakiem na ręczniki ale bez

uchwytu na szklankę na relingu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

6. Do pkt. 25 – Czy Zamawiający dopuści szafkę bez bocznych krawędzi blatu

zabezpieczonych aluminiowym relingiem ale z blatem tworzywowym ABS z

podniesionymi krawędziami przez co nie ma potrzeby stosowania dodatkowych

relingów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

7. Do pkt. 26 – Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego w

zakresie 780-1180?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

8. Do pkt. 32 – Czy Zamawiający dopuści wnętrze szafki z niewyciąganą półką z

tworzywa HPL?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Do pkt. 34 – Czy Zamawiający dopuści szafkę bez blokady drzwiczek z obu stron

ale z drzwiczkami o konstrukcji umożliwiającej pozostawienie otwartych drzwiczek

w każdej pozycji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

10.Do pkt. 35a – Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 56 cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Do pkt. 36 – Czy Zamawiający dopuści szafkę z miejscem na butelki wewnątrz

szafki z wyprofilowaną półką umożliwiającą ustawienie butelki?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Pakietu 3 - łóżka na Oddział Intensywnej Terapii

12. Do pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka z podniesionymi

poręczami bocznymi 100 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

13. Do pkt. 5 i 6 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużania leża o

200 mm ale bez możliwości skracania go?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

14. Do pkt. 11 i 12. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości 430-810

mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

15. Do pkt. 19 i 20. Czy Zamawiający dopuści łóżko o sumarycznej autoregresji 215

mm większej niż wymagana ale w podziale: segment pleców 140 mm i segment uda

75 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

16. Do pkt. 22d. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przechyłem bocznym 20 stopni w

każdą stronę?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

17. Do pkt. 26 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia regulowanym

mechanizmem zapadkowym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

18. Do pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ręcznie regulowanym CPR

segmentem pleców a pozostałymi segmentami poziomowanymi do CPR

elektrycznie z min. 2 sterowników na łóżku?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

19. Do pkt. 34 i 40 – Czy Zamawiający wymaga szczytów i barierek tworzywowych

stanowiących jednolity odlew bez miejsc łączenia dwóch części szczytu i barierki

np. odlewanych lub w technologii rozdmuchu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

20. Do pkt. 44. Czy Zamawiający aby parametry wagi pokazywane były na

pojedynczym wyświetlaczu LCD na sterowniku centralnym, dzięki czemu będzie

możliwość obserwowania wskazań wagi z każdego miejsca na sali?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

21. Do pkt. 45. Czy Zamawiający oczekując zapamiętywania wagi pacjenta ma na

myśli automatyczne programowane pod względem godziny lub interwału

czasowego zapamiętywanie wagi wraz z możliwością ręcznego zapisu aktualnego

wskazania wagi pacjenta?

Odp.

Zamawiający ma na myśli krótkie „zamrożenie” odczytu wagi na moment np. zejścia pacjenta z łóżka na czas zmiany pościeli.

Zestaw pytań nr 16

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż nie określono rodzaju laminatu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający wymaga mechanizmu samo domykającego na magnes lub zatrzask.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 17

Odp.

Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia maksymalnie do 8 tygodni.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wypełnienia łóżka mocowane na stałe w łóżkach dwusegmentowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wypełnienia łóżka mocowane na stałe w łóżkach dwusegmentowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza łóżko na 3 kolumnach.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe parametry jako pomyłki edycyjne.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe parametry jako pomyłki edycyjne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający wymaga aby ręczny i elektryczny przesuw wzdłużny dokonywany był płynnie.

Zestaw pytań nr 18

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający wymaga aby materac wykonany był z medycznego poliuretanu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 19

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 6 pkt.6

Czy zamawiający dopuści wózek o konstrukcji wykonanej s profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na środki dezynfekcyjne nie posiadającym właściwości antybakteryjnych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 6 pkt. 7

Czy zamawiający dopuści wózek z osłoną podwozia wykonaną z tworzywa ABS nie posiadającym właściwości antybakteryjnych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 20

Pakiet nr 5 - Fotel – łóżko rodzica

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotelo-łóżko z 3 miesięcznym terminem realizacji? Jest to wyrób importowany, którego wykonanie trwa około miesiąca natomiast dostawa od producenta zajmuje czas około 2 miesięcy.

Odp.

Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia maksymalnie do 8 tygodni.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotelo-łóżko, które nie jest wyrobem medycznym, wiec nie wymaga ono Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Wyrób objęty jest 23% stawką podatku Vat. Oferowane fotelo- łóżko posiada jednak dokument CE.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 21

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz spełniania warunków techniczno – użytkowych) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)