ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 20.08.2015r.

Sprawa nr ZP/12/2015

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 2 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/12/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych, wózków, kozetek i stołów z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/12/2015., dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Pkt IV. SIWZ: pt. "Termin realizacji zamówienia"

a) było: 6 tygodni od zawarcia umowy (42 dni kalendarzowe)

b) jest: 8 tygodni od zawarcia umowy (56 dni kalendarzowych)

2. Pkt  X.12 SIWZ:

a) było:

„Oferta przetargowa na dostawę łóżek szpitalnych, wózków, kozetek i stołów z podziałem na pakiety asortymentowe  ZP/12/2015

Nie otwierać przed 13.08.2015r, godz. 10:15"

b) jest:

„Oferta przetargowa na dostawę łóżek szpitalnych, wózków, kozetek i stołów z podziałem na pakiety asortymentowe  ZP/12/2015

Nie otwierać przed 26.08.2015r, godz. 10:15"

3. Pkt XI.1 SIWZ:

a) było:

„Oferta powinna być złożona do dnia 13.08.2015r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

b) jest:

„Oferta powinna być złożona do dnia 26.08.2015r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

4. Pkt XI.3 SIWZ:

a) było:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 13.08.2015r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów  i Konkursów

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

b) jest:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 26.08.2015r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów  i Konkursów

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

5. Pkt XI.3 SIWZ:

a) było: „Dla niniejszego przedmiotu zamówienia obowiązującą stawką podatku VAT jest 8 % (wyroby medyczne).”

b) jest: „Dla niniejszego postępowania obowiązującą stawką podatku VAT jest 8% na wyroby medyczne w pakietach 1-4 i 6-8 oraz 23% dla pakietu nr 5 „fotel – łóżko rodzica.”

6. W załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, w tabeli w Pakiecie nr 1 dodaje się punkt 4 pod nazwą Dostawa szafek przyłózkowych w ilości 30szt.

7. W formularzu spełniania warunków techniczno - użytkowych dokonuje się następujących zmian:

Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne.

poz. nr 2:

a) było: " Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 1020 mm"

b) jest: " Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 1060 mm"

poz. nr 3:

a) było: " Szerokość całkowita łóżka z opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1020 mm"

b) jest: " Szerokość całkowita łóżka z opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1030 mm"

poz. nr 4:

a) było: " Długość łóżka z krążkami odbojowymi 2160 – 2180 mm"

b) jest: " Długość łóżka z krążkami odbojowymi 2100 – 2190 mm"

poz. nr 5:

a) było: " Wysokość leża od podłogi: max. 500 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac."

b) jest: " Wysokość leża od podłogi: max. 550 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac."

poz. nr 8:

a) było: „Segmenty leża wypełnione metalową siatką lub lamelami o przekroju w kształcie litery C, pokryte lakierem proszkowym"

b) jest: „Segmenty leża wypełnione metalową siatką, panelami lub lamelami o przekroju w kształcie litery C, pokryte lakierem proszkowym lub ocynkowanymi."

poz. nr 9:

a) było: „Siatka w segmentach leża odejmowana (nie dopuszcza się siatki mocowanej na stałe)"

b) jest: "”Wypełnienie w segmentach leża odejmowana w przypadku łóżek czterosegmentowych oraz odejmowane lub mocowane na stałe w przypadku łóżek dwusegmentowych."

poz. nr 12:

a) było: „ Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego."

b) jest: „Ręczna lub mechaniczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego lub samoblokującego się."

poz. nr 13:

a) było: „Dźwignia regulacyjna segmentów oparcia pleców i uda dostępna z obu stron łóżka, umieszczona pod ramą leża."

b) jest: „Regulacja segmentów oparcia pleców i uda za pomocą dźwigni dostępna z obu stron łóżka, umieszczona pod ramą leża lub za pomocą korby znajdującej się pod szczytem łóżka.”

poz. nr 14:

a) było: „ Łóżko wyposażone w 4 koła  o średnicy min.125 mm z czego 2 z blokadą jazdy i obrotu."

b) jest: „ Łóżko wyposażone w 4 koła  o średnicy min.125 mm z czego 2 z blokadą jazdy i obrotu lub z centralną blokadą."

poz. nr 15:

a) było: " Szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS z kolorową wklejką."

b) jest: „Szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS lub polipropylenu z kolorową wklejką."

poz. nr 16:

a) było: „ Łóżko zaopatrzone w krążki.”

b) jest: „ Łóżko zaopatrzone w krążki lub odboje płaskie.”

poz. nr 19:

a) było:  „Dopuszczalne obciążenie łóżka min 200 kg."

b) jest: „ Dopuszczalne obciążenie łóżka min 200 kg w łóżku czterosegmentowym oraz min. 170 kg w łóżku dwusegmentowym.”

poz. nr 20b:

a) było:  „poręcze boczne lakierowane, składane wzdłuż ramy leża – 2szt”

b) jest:  „poręcze boczne lakierowane lub aluminiowe, składane wzdłuż ramy leża – 2szt”

poz. nr 23:

a) było: „Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL lub ABS odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV.  O  grubości płyty min. 6 mm.”

b) jest: „Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL lub ABS odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV.  O  grubości płyty min. 4 mm.”

poz. nr 24:

a) było: „Jeden z boków szafki wyposażony w aluminiowy reling z wieszakiem na ręczniki oraz tworzywowym uchwytem na szklankę. Uchwyty z możliwością ich przesuwania na całej długości relingu.”

b) jest: „Jeden z boków szafki wyposażony w aluminiowy, metalowy malowany proszkowo lub chromowany reling z wieszakiem na ręczniki. Uchwyty z możliwością ich przesuwania na całej długości relingu.”

poz. nr 26:

a) było: „Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 750 – 1050 mm  (±20 mm).”

b) jest: „Ramię blatu bocznego schowane w obrys szafki, blat z bezstopniową regulacją wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 750 – 1050 mm  (±150 mm).”

poz. nr 30:

a) było: „Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.”

b) jest: „Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym lub wykonane z płyty ABS lub HPL, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.”

poz. nr 33:

a) było: „Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający - magnes.”

b) jest: „Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający – magnes lub zatrzask.”

poz. nr 34:

a) było: „Drzwi posiadające wewnętrzną blokadę z obydwu stron, umożliwiające zablokowanie ich w zależności od ustawienia szafki.”

b) jest: wykreślony.

poz. nr 35a:

a) było: „szerokość szafki: 45-50cm.”

b) jest: „szerokość szafki: 45-52cm.”

poz. nr 35c:

a) było: „wysokość: 80-90cm.”

b) jest: „wysokość: 80-91cm.”

poz. nr 36:

a) było: „Bok szafki wyposażony w kosz lub wypraskę na butelki.”

b) jest: wykreślony.

Pakiet nr 2 – Łóżeczka noworodkowe.

poz. nr 3:

a) było: „Regulacja wysokości leża za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 50-61 cm (+/-5).”

b) jest: „Regulacja wysokości leża za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 70-88 cm (+/-16).”

poz. nr 4:

a) było: „Szerokość 40-50 cm.”

b) jest: „Szerokość 45-60 cm.”

poz. nr 5:

a) było: „Długość 100-130 cm.”

b) jest: „Długość 88-130 cm.”

poz. nr 6:

a) było: „W narożach łóżka uchwyty do łatwego prowadzenia.”

b) jest: wykreślony.

poz. nr 10:

a) było: „Rama łóżka wyposażona w osłonę z tworzywa ABS z zagłębieniem na podręczne przedmioty.”

b) jest: „Rama łóżka wyposażona w zagłębienie na podręczne przedmioty.”

poz. nr 12:

a) było: „Możliwość wyboru koloru z palety producenta (min. 10 kolorów) łóżeczka przed złożeniem zamówienia.”

b) jest: „Możliwość wyboru koloru z palety producenta (min. 3 kolorów) łóżeczka przed złożeniem zamówienia.”

Pakiet nr 3 – Łóżka na OIT.

poz. nr 2:

a) było: „Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm.”

b) jest: „Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm.”

poz. nr 6:

a) było: „Leże z możliwością skracania o min. 100 mm od długości bazowej.”

b) jest: wykreślony.

poz. nr 8:

a) było: „Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C.”

b) jest: „Konstrukcja łóżka oparta na dwóch lub trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C.”

poz. nr 12:

a) było: „Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 850 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.”

b) jest: „Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 800 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.”

poz. nr 13:

a) było: „Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o   do min 74 o.”

b) jest: „Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o   do min 70 o.”

poz. nr 16:

a) było: „Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga min. 17o  (regulacja tylko z panelu centralnego).”

b) jest: „Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga min. 16o  (regulacja tylko z panelu centralnego).”

poz. nr 20:

a) było: „Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm .”

b) jest: „Funkcja autoregresji segmentu uda min. 75 mm.”

poz. nr 22d:

a) było: „przechył boczny min. 25 stopni w każdą stronę.”

b) jest: „przechył boczny min. 20 stopni w każdą stronę (możliwość regulacji tylko z panelu centralnego).”

poz. nr 23:

a) było: „Panel centralny z możliwością wyjmowania, umieszczony na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta.”

b) jest: „Panel centralny z możliwością wyjmowania, umieszczony na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta lub zawieszany na szczycie łóżka.”

poz. nr 32:

a) było: „Dźwignie hamulca umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka.”

b) jest: Dźwignie hamulca umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka lub od strony nóg pacjenta.”

poz. nr 44:

a) było: „Łóżko z podwójnym systemem ważenia. Masa pacjenta i jej zmiana pokazywane na  jednym wyświetlaczu LCD.”

b) jest: „Łóżko z podwójnym systemem ważenia. Masa pacjenta i jej zmiana pokazywane na  jednym lub dwóch wyświetlaczach LCD.”

poz. nr 47:

a) było: „Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn (…).”

b) jest: „Materac wykonany z medycznego poliuretanu przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn (…).”

Pakiet nr 4 – Kozetki lekarskie.

poz. nr 2:

a) było: „Szerokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm).”

b) jest: „Szerokość całkowita 600 mm (+/-80 mm).”

poz. nr 3:

a) było: „Długość całkowita 1900 mm (+/- 50 mm).”

b) jest: „Długość całkowita 1950 mm (+/- 70 mm).”

poz. nr 4:

a) było: „Wysokość całkowita 600 mm (+/- 50 mm).”

b) jest: „Wysokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm).”

poz. nr 5:

a) było: „Regulowany podgłówek w zakresie 450 (+/-50), regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego.”

b) jest: „Regulowany podgłówek w zakresie od -30˚ do 45˚ - 76˚ (+/-5˚), regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego lub układu samohamującego.”

Pakiet nr 5 – Fotel – łóżko rodzica.

poz. nr 5:

a) było: „Możliwość wyboru koloru z palety producenta (min. 10 kolorów) fotela przed złożeniem zamówienia.”

b) jest: „Możliwość wyboru koloru z palety producenta (min. 5 kolorów) fotela przed złożeniem zamówienia.”

Pakiet nr 6 – Wózki do transportu pacjenta.

poz. nr 1:

a) było: „Wózek do przewożenia chorych z leżem czterosegmentowym (stanowisko zabiegowo- transportowe). Wszystkie elementy wózka fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2015..”

b) jest: „Wózek do przewożenia chorych z leżem min. dwusegmentowym (stanowisko zabiegowo- transportowe). Wszystkie elementy wózka fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2015.”

poz. nr 3:

a) było: „Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi 850 - 990 mm.”

b) jest: „Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi 755 - 990 mm.”

poz. nr 4:

a) było: „Długość całkowita 2100 - 2200 mm.”

b) jest: „Długość całkowita 2050 - 2200 mm.”

poz. nr 5:

a) było: „Regulacja wysokości za pomocą nożnej  pompy hydraulicznej w zakresie 500 – 900 mm (+ 100 mm).”

b) jest: „Regulacja wysokości za pomocą nożnej  pompy hydraulicznej w zakresie 500 – 900 mm (+ 150 mm).”

poz. nr 6:

a) było: „Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym o właściwościach antybakteryjnych, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne.”

b) jest: „Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne.”

poz. nr 7:

a) było: „Osłona podwozia z tworzywa ABS o właściwościach antybakteryjnych, posiadająca miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę .”

b) jest: „Osłona podwozia z tworzywa ABS, posiadająca miejsce na butlę z tlenem.”

poz. nr 8:

a) było: „Leże podparte na dwóch kolumnach z osłonami harmonijkowymi.”

b) jest: „Leże podparte na dwóch kolumnach.”

poz. nr 9:

a) było: „Leże składające się z min. trzech segmentów.”

b) jest: „Leże składające się z min. dwóch segmentów.”

poz. nr 10:

a) było: „Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 00 – 75˚  (+/- 5).”

b) jest: „Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie od 00 do 75˚ - 90˚  (+/- 5).”

poz. nr 15:

a) było: „Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej lub sprężyny hydraulicznej.”

b) jest: „Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej lub sprężyny hydraulicznej bądź gazowej lub ręcznej.”

poz. nr 20:

a) było: „Wózek zaopatrzony w kosz na podręczne rzeczy pacjenta.”

b) jest: „Wózek zaopatrzony w kosz lub wyprofilowane miejsce na podręczne rzeczy pacjenta.”

poz. nr 21:

a) było: „Materac zdejmowany. Pokrowiec materaca wykonany z materiału niepalnego, nieprzemakalnego, o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych.”

b) jest: „Materac zdejmowany, mocowany do wózka za pomocą rzepów lub zaczepów. Pokrowiec materaca wykonany z materiału niepalnego, nieprzemakalnego, o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych.”

poz. nr 25a:

a) było: „poręcze boczne lakierowane/ chromowane.”

b) jest: „poręcze boczne lakierowane lub chromowane lub ze stali nierdzewnej.”

Pakiet nr 7 – Stoły zabiegowe.

poz. nr 2:

a) było: „Długość stołu: 200cm ( + 30 mm ).”

b) jest: „Długość stołu: 205cm ( + 50 mm ).”

poz. nr 3:

a) było: „Całkowita szerokość blatu : 65-70cm.”

b) jest: „Całkowita szerokość blatu : 56-75cm”

poz. nr 4:

a) było: „Regulacja wysokości : 55-90cm ( + 20 mm ).”

b) jest: „Regulacja wysokości : 60-90cm ( + 200 mm ).”

poz. nr 5:

a) było: „Regulacja oparcia pleców: 75˚  (+ 5˚).”

b) jest: „Regulacja oparcia pleców: 75˚  (+ 10˚).”

poz. nr 6:

a) było: „Przechył Trendelenburga : 220  ( + 30 ).”

b) jest: „Przechył Trendelenburga : 22˚  ( + 7˚).”

poz. nr 7:

a) było: „Przechył anty-Trendelenburga : 130 ( + 30 ).”

b) jest: „Przechył anty-Trendelenburga : 13˚ ( + 3˚).”

poz. nr 10:

a) było: „Konstrukcja stołu pokryta lakierem proszkowym.”

b) jest: „Konstrukcja stołu pokryta lakierem proszkowym lub za stali nierdzewnej.”

poz. nr 11:

a) było: „Stół posiadający cztery stopki z czego jedna z możliwością regulacji.”

b) jest: „Stół posiadający cztery stopki z czego jedna z możliwością regulacji lub cztery koła z centralna blokadą.”

poz. nr 12:

a) było: „Blat stołu wykonany z płyty pokrytej gąbką i bezszwową tapicerką.”

b) jest: „Blat stołu wykonany z płyty pokrytej gąbką i bezszwową tapicerką lub materacem.”

poz. nr 13:

a) było: „Stół wyposażony w poręcze boczne.”

b) jest: wykreślony

Pakiet nr 8 – Stół operacyjny

poz. nr 3:

a) było: „Długość stołu z blatem: 2050 mm (+ 30 mm).”

b) jest: „Długość stołu z blatem: 2050 mm (+ 100 mm).”

poz. nr 4:

a) było: „Całkowita szerokość blatu: 580mm ( + 30 mm )”

b) jest: „Całkowita szerokość blatu: 580mm ( + 40 mm ).”

poz. nr 5:

a) było: „Regulacja wysokości blatu: 730 do 1170 mm ( + 50 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca.”

b) jest: „Regulacja wysokości blatu: 730 do 1170 mm ( + 90 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca.”

poz. nr 7:

a) było: „Regulacja podgłówka: - 500 do +530  ( + 30 ).”

b) jest: „Regulacja podgłówka: - 500 do +530  ( + 80 ).”

poz. nr 8:

a) było: „Przechyły boczne w obie strony: min. 300  (+ 30).”

b) jest: „Przechyły boczne w obie strony: min. 300  (+ 50).”

poz. nr 9:

a) było: „Przechył Trendelenburga: 430  ( + 30 ).”

b) jest: „Przechył Trendelenburga: 430  ( + 80 ).”

poz. nr 10:

a) było: „Przechył anty-Trendelenburga: 430  ( + 30 ).”

b) jest: „Przechył anty-Trendelenburga: 430  ( + 80 ).”

poz. nr 12:

a) było: „Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800  (+/- 50).”

b) jest: „Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800  (+/- 50).”

poz. nr 13:

a) było: „Ręczny lub elektryczny przesuw wzdłużny blatu : min. 350 mm .”

b) jest: „Ręczny lub elektryczny lub elektrohydrauliczny przesuw wzdłużny blatu : min. 300 mm  dokonywany płynnie a nie skokowo.”

poz. nr 22:

a) było: „Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu.”

b) jest: „Podstawa w kształcie litery „T” lub prostokątna zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu.”

poz. nr 26:

a) było: „Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:3 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wykonania wypiętrzenia klatki piersiowej od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 150 mm.”

b) jest: „Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:3 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wykonania wypiętrzenia klatki piersiowej od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 120 mm.”

poz. nr 30a:

a) było: „podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu  w płaszczyźnie poziomej, wyposażona w poliuretanowy materac o wymiarach: 25mm x 160mm x 500mm.– 1 szt..”

b) jest: „podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu  w płaszczyźnie poziomej, wyposażona w poliuretanowy materac o wymiarach: 25mm – 45 mm x 135 mm - 160mm x 500mm .– 1 szt.”

poz. nr 30d:

a) było: „podkolannik, do podpierania kończyny dolnej w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażony w poliuretanowy materac o wymiarach: 25mm x 190mm x 295mm. Konstrukcja umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki – 2 szt.”

b) jest: „podkolannik, do podpierania kończyny dolnej w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażony w poliuretanowy materac o wymiarach: 25mm – 30 mm x 180 mm - 190mm x 285 mm - 295mm. Konstrukcja umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki – 2 szt.”

poz. nr 30e:

a) było: „przystawka ginekologiczna składa się z miski wykonanej ze stali nierdzewnej o wymiarach: 65mm x 265mm x 325mm i pojemności 4 litrów oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej o wykończeniu matowym -  1 kpl.”

b) jest: „przystawka ginekologiczna składa się z miski wykonanej ze stali nierdzewnej o wymiarach: 65mm – 70 mm x 265mm x 325mm i pojemności 4 litrów oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej o wykończeniu matowym -  1 kpl.”

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla pakietu nr 1 – 8 oraz formularz cenowy. Obowiązującymi są dokumenty poniżej załączone.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz spełniania warunków techniczno – użytkowych) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Uwaga nowy termin składania ofert: 26.08.2015r godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (po zmianie nr 2 SIWZ)

2. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (po zmianie nr 2 SIWZ)

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:			p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

…………….Członek