ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 25.03.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/4/2015

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/4/2015. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 1 poz. 21: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu porodowego zgodnie z SIWZ, w którym znajdują się jeszcze kompresy włókninowe a 10szt. 10x10cm?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie dodatkowych artykułów w zestawie ale ich nie wymaga.

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 11 poz. 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie czepka w kształcie beretu o gramaturze 14g/m2?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 11 poz. 4 i 5: czy zamawiający wymaga zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS czy Spunlance?

Odp.

Zamawiający wymaga aby fartuchy chirurgiczne z Pakietu nr 11 poz. 4 i 5 wykonane były z włókniny typu Spunlance, a co za tym idzie Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 14 poz. 1 (a i b): Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 14 pozycję 1 (a i b) zawierającą siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 14a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 14 poz 1a i b do kolejnego pakietu oraz nie wyraża zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje  w pakietach.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4mm, gramatura 55 g/m2.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Zestaw pytań nr 4

Pakiet nr 1:

- Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z pakietu nr 1 poz. 15 (zestaw uniwersalny) i utworzenie z niej odrębnego zadania np. 1a. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu.

- Prosimy o dopuszczenie w poz. 15 zestawu o następującym składzie:

| Opis składnika | Ilość | Wymiar |
| --- | --- | --- |
| a. serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| b. serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| c. serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| Serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| Serwetki do rąk z włókniny | 2 | 40x20 |

Dotyczy pozycji a, b, c, serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa- polipropylenowa) o gramaturze min. 55 g/m2. Serwety spełniają wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro min. 150 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) min. 27% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serweta posiada oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

- Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z pakietu nr 1 poz. 21 (zestaw do porodu) i utworzenie z niej odrębnego zadania np. 1b. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 21 z pakietu nr. 1

- Prosimy o dopuszczenie w poz. 21 zestawu do porodu o następującym składzie i parametrach:

| Opis składnika | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- |
| a. serweta pod pośladki w formie kieszeni do przechwytywania płynów, dwuwarstwowa, nieprzemakalna, gramatura 56g/m2 | 1 | 113x90 |
| b. serweta owinięcie, 3 warstwowa. Gramatura serwety 73 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 190cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie (wypychanie) na sucho 108kPa. | 1 | 150x90 |
| c. serweta – włóknina kompresowa | 1 | 80x60 |
| d. serweta – włóknina kompresowa | 6 | 25x20 |
| e. podkład chłonny z wkładem z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 | 60x60 |
| f. podkład chłonny z wkładem z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 | 90x60 |

Opakowanie: torebka papierowo – foliowa z naklejkami typu TAG.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w składzie.

Pakiet nr 4

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości nominalnej ścianki: na palcu 0,20mm, na dłoni 0,19mm, odporność na rozerwanie przed starzeniem 13N, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Pakiet nr 5

1. Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w poz. 1 rękawic o grubości na palcach i dłoni 0,08mm (wciąż wytrzymałe, ale gwarantują lepsze uczucie), spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Pakiet nr 11:

1. Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z pakietu nr 11 poz. 11 (komplety chirurgiczne) i utworzenie z niej odrębnego pakietu nr 11a. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności postępowania, bowiem w obecnym kształcie pakiet preferuje jednego wykonawcę.

2. Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w poz. 11 kompletów niesterylnych (prawdopodobnie w opisie Zamawiający błędnie zapisał, że komplety mają być sterylne), z włókniny polipropylenowe SMS o gramaturze 45 g/m2, w kolorze ciemnoniebieskim. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu kompletu chirurgicznego.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ na komplety chirurgiczne niesterylne.

Pakiet nr 14:

1. Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z pakietu nr 14 poz. 12 (taśmy urologiczne) i utworzenie z niej odrębnego pakietu nr 14a. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności postępowania, bowiem w obecnym kształcie pakiet preferuje jednego wykonawcę.

2. Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w poz. 2 taśm polskiej produkcji, doskonałej jakości, o następującej specyfikacji:

a) Materiał, polipropylenowy monofilamentowy

b) Długość - 45cm

c) Szerokość - 1,1cm

d) Grubość ok. 0,54mm

e) Grubość nici 0,16mm

f) Porowatość 67 % (uśredniony wymiar 4,1mm x 1,2mm (zróżnicowana wielkość porów - przemiennie duży i mały)

g) Gramatura 65 g/m2 - 75 g/m2

h) Wytrzymałość min. 90 N

i) Bezpieczne atraumatyczne brzegi , które nie wymagają osłonki plastikowej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności w toku procedury związanych z koniecznością usunięcia osłonki.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu oraz nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Pytania dot. treści projektu umowy

1. Czy za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.

Za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku.

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Zestaw pytań nr 5

Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o grubości ścianki na palcu 0,16 – 0,19mm, o grubości na dłoni 0,13 —0,15 mm, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o odporności na rozerwanie przed starzeniem min. 9N. Zamawiający wymaga w ww. pozycji rękawic zgodnych z normą EN 455-2, a właśnie norma EN 455 w części 2 wyznacza, że siła rozerwania rękawic chirurgicznych przed i po starzeniu ma wynosić min. 9N.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o grubości ścianki na palcu 0,16 – 0,19mm, o grubości na dłoni 0,13 - 0,15mm, pozostał parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o odporności na rozerwanie przed starzeniem min. 9N. Zamawiający wymaga w ww. pozycji rękawic zgodnych z normą EN 455-2, a właśnie norma EN 455 w części 2 wyznacza, że siła rozerwania rękawic chirurgicznych przed i po starzeniu ma wynosić min. 9N.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §6 ust. 1 pkt. 1)

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 1 z 5% do 2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie.

Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż za nieterminową płatność umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/Z0/0-924/O4, który orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §6 ust. 1 pkt. 2)

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w par. 6 ust. 1 pkt. 2) umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany. Wskazanie 1% wartości niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. 0bwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istota instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna — jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna- tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) -prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 1% wartości niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na

wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na

Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 §1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba ze z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy

dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §3 ust. 3

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawek celnych, 2) udokumentowana zmiana cen producenta, 3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP). W obecnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach międzynarodowych (m. in. duże skoki kursów walut), niedopuszczenie zmiany umowy w ww. przypadkach sprawi, że wykonawca będzie obciążony ponadprzeciętnym ryzykiem ekonomicznych związanym z realizacją kontraktu, wykraczającym poza zwykle ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Zestaw pytań nr 6

PAKIET nr 1 - Obłożenia

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo, gdzie warstwa chłonna jest w rozmiarze 60x145cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo, gdzie warstwa chłonna jest w rozmiarze min. 60 x 85cm.

Pozycja 8 – 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowanie serwet do laparotomii z chipem RTG i tasiemką wszytą w brzeg serwety, pakowane podwójnie w opakowania papier -folia, z dwoma etykietami samoprzylepnymi, po jednej na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań) – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w serwet pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ.

Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w

rozmiarze 8×90cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze min. 8×90 cm.

Pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do laparotomii, czterowarstwowej, w rozmiarze 45×70 cm, wykonanej z higroskopijnej gazy. 20n. do użytku na sali operacyjnej z chipem RTG I tasiemką wszytą w brzeg serwety, z jedną etykietą samoprzylepną, spełniającą normę EN 14079, sterylną, w opakowaniu a' 2 szt?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w serwety oraz zmienia zapis w SIWZ polegający na dopuszczeniu serwety w rozmiarze min. 45x65cm.

Pozycje 15 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, gdzie wytrzymałość na wypychanie na mokro wynosi min. 177kPa, absorpcja 450% - pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w parametry.

Pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą główną bez zintegrowanych uchwytów do mocowania przewodów i drenów jednocześnie dopuści uchwyt do mocowania przewodów i drenów pakowany niezależnie od zestawu - pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pozycja 17-21 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2, natomiast w strefie krytycznej (jeżeli dotyczy) dodatkowo wzmocnione padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łącznie 110gIm2), spełniających wymagania normy PN EN 13795 1-3, wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałe na wypychanie na mokro min 177 kPa, absorbcja serwet 450%, serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej, opakowanie jednostkowe zestawu posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje; nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w zestawy.

Pozycja nr 17 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm,

1 serwera na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm

1 serweta nieprzylepna 150x175cm

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x245cm (2 otwory 5x7cm)

1 osłona na kończynę 35x80cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwøwego

2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm włókninowe

4 ręczniki celulozowe 30x33 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów w chirurgii biodra II wzmocniony o następującym składzie;

1 serwera na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm

1 samoprzylepne serwera operacyjna 170x300 cm

1 samoprzylepne serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym („U” 10x95 cm) 245x280 cm (pad 150x160 cm)

1 serweta nieprzylepna 150x200 cm

1 serweta nieprzylepna 75x90 cm

1 osłona na kończynę 35x120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm włókninowe

4 ręczniki celulozowe 30x33 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w skład zestawu.

Pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do ginekologii o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150x100 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem (7x10cm) 100x200cm

1 serweta nieprzylepna 75x90 cm

2 osłony na kończynę długie 75x120 cm

4 ręczniki celulozowe 30x33 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w skład zestawu.

Pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego z workiem zbierającym płyn o następującym składzie;

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów z otworem (9x12 cm) 290x250 cm

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75x90cm

1 taśma samoprzylepna 10x50 cm

1 ręcznik celulozowy 30x33 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w skład zestawu.

Pozycja nr 21 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu z workiem na płyny o następującym składzie:

1 x Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5cm

2 x serweta nieprzylepna 90 x 75cm

1 x serweta nieprzylepna 50 x 50cm

1 x serwetka dla noworodka 87 × 90 cm

2 x zacisk do pępowiny 53m

1 x worek do zbiórki płynów przylepny 70x50cm PE

20 x kompresy gazowe 10x10cm (pakowane po 10 sztuk, krepowa banderola?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w skład zestawu.

PAKIET nr 2 ~ Tupfery

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w

rozmiarze

a) 20x20cm

b) 24x24cm

c) 34x34cm - pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary.

PAKIET nr 11 - Odzież operacyjna

Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów z dwiema kieszeniami?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyłącznie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty, co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ i dopuszcza komplety z min. dwiema kieszeniami.

Zamawiający nie wydzieli pozycji do innego pakietu.

PAKIET nr 17 - Gotowe zestawy do procedur medycznych

Pozycja 1 - Zamawiający w składzie zestawu w pozycji e) i f) wymienia taką samą serwetę włókninową, nieprzylepną w rozmiarze 45x75cm, czy nie zaszła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia i czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu tylko z 1 taką serwetą?

Odp.

Zamawiający wymaga w składzie zestawu tylko jedną serwetą tego typu. Zamawiający usuwa zapis w punkcie f).

Zestaw pytań nr 7

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Zestaw pytań nr 8

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z SMS.

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar serwety.

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę pakowaną osobno.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w składzie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w składzie.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary.

Odp.

Zamawiający dopuszcza cewnik w opakowaniu foliowym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza oferowane rozmiary drenów.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ na dren o szerokości 35mm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zestaw z osobno zapakowaną wodą sterylną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zestaw z osobno zapakowanym żelem.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pęsetę anatomiczną Akson 12cm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w pęsetę.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w SIWZ

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w SIWZ.

Zestaw pytań nr 9

Odp.

1. Zamawiający wymaga zaoferowania szczoteczki do pobierania wymazów określonej w pytaniu.

2. Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do odrębnego pakietu, ponieważ pakiet który zostałby stworzony byłby o zbyt małej wartości.

Zestaw pytań nr 10

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza filtr o w/w parametrach.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w długość drenu.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza filtr o przestrzeni martwej równej 77ml

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Zestaw pytań nr 11

Odp.

1. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pakiecie nr 6, poz. 47 – Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, ileostomijny, kolostomijny, ze średnicą do docięcia, z jednej strony przezroczysty a z drugiej fizelinowy.

2. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Zestaw pytań nr 12

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do kolejnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający wymaga aby aparaty były pozbawione wszelkich szkodliwych ftalanów łącznie z DEHP.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza jednego urządzenia do przetaczania krwi jak i płynów infuzyjnych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza strzykawki o rozszerzonej skali.

Odp.

Zamawiający dopuszcza inne ilości w opakowaniu pod warunkiem przeliczenia i podania ceny za 100 szt.

Zestaw pytań nr 13

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Zestaw pytań nr 14

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Zestaw pytań nr 15

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Zestaw pytań nr 16

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 17

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Zestaw pytań nr 18

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje z jednego pakietu.

Zestaw pytań nr 19

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza inne ilości w opakowaniu pod warunkiem przeliczenia i podania ceny za 100 szt.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie kolejnego pakietu.

Zestaw pytań nr 20

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1A – Formularz cenowy do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

UWAGA!!!

Termin składania ofert to 01.04.2015 r. godz. 10:00Dyrektor

uDyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              	        w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)