ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 25.03.2016r.

Sprawa nr ZP/4/2016

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 2 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/4/2016., ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 1 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 16c:

1) było: „…ze integrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.”

2) jest: „…ze integrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów lub uchwyty pakowane oddzielnie.”

poz. 17d:

3) było: „28-33cm”

4) jest: „28-35cm”

poz. 17h:

5) było: „min. 56 g/m2”

6) jest: „min. 55 g/m2”

poz. 18c:

7) było: „1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm – 10 x 50 cm”

8) jest: „min. 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm – 10 x 50 cm”

poz. 18d:

9) było: „1 x serweta operacyjna o wymiarach wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety”

10) jest: „1 x serweta operacyjna o wymiarach 70-75x90 cm.”

poz. 18k:

11) było: „min. 56 g/m2”

12) jest: „min. 55 g/m2”

poz. 20b:

13) było: „2 x ręcznik 30 cm x 30 - 40 cm”

14) jest: „min. 1 x ręcznik 30 cm x 30 - 40 cm”

2. Formularz cenowy dla pakietu nr 2 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 2a:

1) było: „śliwka, 16x19cm.”

2) jest: „16-20x19x20cm.”

poz. 2b:

3) było: „jajka, 23,5x23,5cm”

4) jest: „23,5-24x23,5-24cm”

poz. 2c:

5) było: „ekstra duże, 29x35cm”

6) jest: „29-34x34-35cm”

poz. 3a:

7) było: „jajka, 23,5x23,5cm”

8) jest: „23,5-24x23,5-24cm”

3. Formularz cenowy dla pakietu nr 3 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 3:

1) było:

a) 22G/90mm

b) 25G/90mm

c) 26G/90mm

d) 27G/90mm

2) jest:

a) 22G/88-90mm

b) 25G/88-90mm

c) 26G/88-90mm

d) 27G/88-90mm

poz. 4:

3) było:

a) 25G/90mm

b) 26G/90mm

c) 27G/90mm

4) jest:

a) 25G/88-90mm

b) 26G/88-90mm

c) 27G/88-90mm

poz. 11g:

5) było: „26G 0,7x19mm”

6) jest: „wykreślony”

poz. 12:

7) było:

a) 14G/2,2x50mm - pomarańczowy

b) 16G/1,7x50mm - szary

d) 18G/1,3x33-45mm - zielony

e) 20G/1,1x25-33mm – różowy

f) 22G/1,9x25mm - niebieski

8) jest:

a) 14G/2,0-2,2x45-50mm - pomarańczowy

b) 16G/1,7x45-50mm - szary

d) 18G/1,3x32-45mm - zielony

e) 20G/1,1x25-33mm – różowy

f) 22G/0,9x25mm - niebieski

4. Formularz cenowy dla pakietu nr 4 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz.  1:

1) było: „długość rękawicy min. 285 mm”.

2) jest: „długość rękawicy min. 260 mm”.

poz. 2:

3) było: „długość rękawicy min. 290 mm”.

4) jest: „długość rękawicy min. 260 mm”.

poz. 3:

5) było: „mankiet prosty”.

6) jest: „mankiet prosty lub rolowany”.

poz. 3:

7) było: „długość: 305 mm”.

8) jest: „długość: min. 290 mm”.

5. Formularz cenowy dla pakietu nr 8 -  dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 1b:

1) było: „7”

2) jest: „wykreślony”

poz. 27:

3) było: „zgłębnik żołądkowy przeciwodleżynowy”

4) jest: „zgłębnik żołądkowy przeciwodleżynowy z silikonu z prowadnicą lub obciążnikiem”

6. Formularz cenowy dla pakietu nr 12 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 1:

1) było: „Czepek chirurgiczny w kształcie beretu z gumką, zakrywający całkowicie włosy, przepuszczalny dla gazów, gramatura min. 25g/m2, (100szt. W op.) sterylny”

2) jest: „Czepek chirurgiczny w kształcie beretu z gumką, zakrywający całkowicie włosy, przepuszczalny dla gazów, gramatura min. 25g/m2, (100szt. W op.)”

poz. 2:

3) było: „Czepek chirurgiczny oddychający z brzegiem wywijanym na czole, wiązany z tyłu na troki, gramatura min. 25g/m2, sterylny”

4) jest: „Czepek chirurgiczny oddychający z brzegiem wywijanym na czole, wiązany z tyłu na troki, gramatura min. 25g/m2”

poz. 3:

5) było: „Czepek chirurgiczny oddychający, luźno nakładany bez wiązania, gramatura min. 25g/m2, sterylny”

6) jest: „Czepek chirurgiczny oddychający, luźno nakładany bez wiązania, gramatura min. 25g/m2”

poz. 4:

7) było: „min. 70g/m2”

8) jest: „min. 68g/m2”

poz.5:

9) było: „min. 70g/m2”

10) jest: „min. 68g/m2”

7. Formularz cenowy dla pakietu nr 13 -  dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 2:

1) było: „Łącznik typu Flocare do butelek Cross Desing.”

2) jest: „wykreślony.”

7. Formularz cenowy dla pakietu nr 18 – dopisuje się poz. 12:

poz. 12:

„Kaniula dożylna bez portu górnego wykonana z wysoko oczyszczonego teflonu PTFE. Dopasowana do małych naczyń żylnych z dodatkowym zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia. Przepływ 13ml/min., widoczna w promieniach USG. Rozmiar 26G/0,6x19mm.”

Uwaga: termin składania ofert: 01.04.2016r godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz cenowy – zał. nr 1A do SIWZ (ujednolicony po zmianie nr 2 do SIWZ) :	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)