ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 05.04.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/6/2016

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/6/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/6/2016. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 7 POZYCJA 1:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod dzielonych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, opis parametrów zgodny z SIWZ, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, o powierzchni aktywnej: 107cm2 (WYMAGANE 110cm2). Tak nieznaczna różnica rozmiarów nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową tak podstawowego produktu a poszerzy grono oferentów ubiegających się o zamówienie z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala.

Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 5 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych - także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ. Powierzchnia przewodząca odbiega od normy jaką zastrzegł producent aparatu.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 7,

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, których wymiar całkowity wynosi 164 x 117mm, o powierzchni aktywnej 107 mm (wymagane min. 110mm); Tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego.   NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZALETA). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 4 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi  na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ. Powierzchnia przewodząca odbiega od normy jaką zastrzegł producent aparatu.

Zestaw pytań nr 3

Pakiet nr 1 poz. 1, 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod pakowanych w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i wyceną op. – 50 szt.

Odp.

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 i 3 nie wskazuje wymaganej liczby sztuk w opakowaniu. Wymaga tylko aby cena za jednostkę miary była to cena za sztukę.

Pakiet nr 1 poz. 24

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 5 szt. elektrod czy 5 op.-2 szt. elektrod, ponieważ elektrody do defibrylacji sprzedawane są wyłącznie w op. – 2 szt. oraz są używane po 2 szt.

Jeśli Zamawiający oczekuje 5 szt. elektrod prosimy wówczas o zmianę ilości elektrod na 4 sztuki lub 6 sztuk, tak aby można było zaoferować op. – 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp.

Zamawiający nie podaje ilości sztuk w opakowaniu, wymaga tylko aby cena jednostkowa była ceną za 1 sztukę produktu więc należy przeliczyć cenę opakowania przez ilość sztuk. Ilość w formularzu jest szacunkowa więc proszę przeliczyć wartość 5 sztuk. Zamawiający wyraża zgodę aby elektrody były zamawiane według ilości sztuk w opakowaniu.

Pakiet nr 1 poz. 25

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 5 szt. elektrod czy 5 op.-2 szt. elektrod, ponieważ elektrody do defibrylacji sprzedawane są wyłącznie w op. – 2 szt. oraz są używane po 2 szt.

Jeśli Zamawiający oczekuje 5 szt. elektrod prosimy wówczas o zmianę ilości elektrod na 4 sztuki lub 6 sztuk, tak aby można było zaoferować op. – 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp.

Zamawiający nie podaje ilości sztuk w opakowaniu, wymaga tylko aby cena jednostkowa była ceną za 1 sztukę produktu więc należy przeliczyć cenę opakowania przez ilość sztuk. Ilość w formularzu jest szacunkowa więc proszę przeliczyć wartość 5 sztuk. Zamawiający wyraża zgodę aby elektrody były zamawiane według ilości sztuk w opakowaniu.

Projekt umowy – par. 1 ust. 6

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów umownych:

„Kupujący zastrzega również sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy między pakietami, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy”.

Proponowany zapis umowny jest stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru pomiędzy pakietami, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §6 ust. 1 pkt. 1)

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 1) z 5% do 2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż za nieterminową płatność umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §6 ust. 1 pkt. 2)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 6 ust. 1 pkt. 2) umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 1% wartości niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 1% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §3 ust. 3

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawek celnych, 2) udokumentowana zmiana cen producenta, 3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP). W obecnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach międzynarodowych (m. in. duże skoki kursów walut), niedopuszczenie zmiany umowy w ww. przypadkach sprawi, że wykonawca będzie obciążony ponadprzeciętnym ryzykiem ekonomicznych związanym z realizacją kontraktu, wykraczającym poza zwykłe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §3 ust. 3

Czy w ww. paragrafie umowy nie zaszła pomyłka tzn. czy par, 3 ust 3 nie powinien brzmieć następująco:

„Ceny jednostkowe poszczególnych artykułów, określonych w załączniku do umowy nie ulegną podwyższeniu w okresie trwania umowy z wyjątkiem zmian dokonanych na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy. (nie: na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 umowy)

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 3 ust. 3 jest prawidłowy. Ceny jednostkowe w formularzu cenowym załączonym do umowy, są cenami netto i nie ulegną zmianie w przypadku zmiany stawki podatku vat, wzrosną wartości brutto. Zamawiający dopuścił również zmianę umowy (§ 9 ust. 1 pkt 2), która może zostać dokonana w szczególnych sytuacjach np. zmianach opakowania na większe i w tej sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej. Omawiana sytuacja dotyczy poz. formularza cenowego z cenami za opakowanie.

Zestaw pytań nr 4

1. Dotyczy załącznik nr 1A formularz cenowy pakiet nr 5 pozycja 4: Z uwagi na sposób konfekcjonowania przez producenta oraz konieczność sprzedaży w niepodzielnych opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie 1 opakowania a 100 sztuk igieł typu Spike o długości 72 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt. w ww. pozycji.

2. Dotyczy załącznik nr 1A formularz cenowy pakiet nr 5 pozycja 12: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w tej pozycji miał na myśli zakup 4 sztuk worków roztworu do hemofiltracji (analogicznie jak w poz.1, 2 i 3) czy też 4 opakowań po 2 worki (jak w opisie pozycji)

Odp.

Zamawiający wymaga aby cena jednostkowa była ceną za 1 sztukę produktu więc należy przeliczyć cenę opakowania przez ilość sztuk.

Zestaw pytań nr 5

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 6

PYTANIE - PAKIET 7 – Elektrody do aparatu elektrochirurgicznego

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 1 równoważnej elektrody neutralnej o wymiarach 160mmx124mm i powierzchni przewodzącej 107cm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Prosimy o dopuszczenie elektrody pakowanej po 5 sztuk w opakowanie jednostkowe i zaoferowanie po przeliczeniu 150 opakowań.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ. Powierzchnia przewodząca odbiega od normy jaką zastrzegł producent aparatu.

Zestaw pytań nr 7

Pyt. 1 Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć oddzielną ofertę na pozycje 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10  i dopuści:

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Poz. 1

Igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku opakowanie 10 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu ale w formularzu cenowym wymaga przeliczenia ceny według wymaganych 5 szt.

Poz. 3

Pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu plecionego bez rotacji. Średnica pętli 10, 15, 24, 36 mm. Pakowane po 10szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 5

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku długość robocza 180cm, pojemność łyżeczek 7,7 mm³, długość szczęk 3mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 6

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość szczęk 3mm, pojemność łyżeczek 7,7 mm³. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 7

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku pojemność łyżeczek 2,7 mm³. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 10

Zestaw szczotek czyszczących zawierający szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu o średnicy szczotek 5-7mm. Opakowanie 100szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 8

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowanie  ZP/6/2016 pakiet 5 pozycja 2  termin składania ofert  08.04.2016 produkt Citra-HF-Pre™ rozcieńczony roztwór substytucyjny stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji nie wymaga modyfikacji urządzenia CRRT przy jednoczesnym wydłużonym czasie stosowania hemofiltra który posiada prosty i bezpieczny protokół, rozcieńczony roztwór substytucyjny zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła) jako kompletną i skuteczną terapię która umożliwia mniejsze zużycie krwi i czynników antykoagulacyjnych?

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2  z pakietu 5 i  utworzy osobny pakiet dla tej  pozycji?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza ww. produktu i nie wydzieli do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 9

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do  postępowania     ZP/6/2016 pakiet 5 pozycja 1 termin składania ofert: 08.04.2016 produkt  Cytrynian sodu™( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji  1  z  pakietu 5  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza ww. produktu i nie wydzieli do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 10

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania:    ZP/6/2016 pakiet 5 pozycja 7 termin składania ofert: 08.04.2016  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy  wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR  i długości  20cm nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?  Kompletny zestaw do implantacji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  7   z pakietu 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza ww. produktu i nie wydzieli do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 11

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania:    ZP/6/2016 pakiet 5 pozycja 9 termin składania ofert: 08.04.2016  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy  wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR  i długości  25cm nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?  Kompletny zestaw do implantacji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  9   z pakietu 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza ww. produktu i nie wydzieli do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 12

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43mm z języczkiem ułatwiającym aplikację, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym, w rozmiarze 42mm x 56mm z wycięciem na mocowanie kabla, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 43mm x 46mm z wycięciem na mocowanie kabla, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110mm x 140mm x 140 arkuszy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 112mm x 100mm x 100 arkuszy z przeliczeniem ilości na 83 bloki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110mm x 140mm x 150 arkuszy z przeliczeniem ilości na 2 bloki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne, jednorazowe, dzielone, dla dorosłych w rozmiarze 202mm x 101mm, o powierzchni aktywnej 118cm2 oraz dla dzieci w rozmiarze 148mm x 90mm, o powierzchni aktywnej 72cm2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ. Powierzchnia przewodząca odbiega od normy jaką zastrzegł producent aparatu..

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt z kablem o długości 3,2m, pakowany a’50 szt. z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści papier kompatybilny z urządzeniem w rolce o wymiarach 110mm x 10m lub 100mm x 7m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 13

Pakiet nr 6

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie błon mammograficznych dwustronnie oblewanych emulsją, co pozwoli na dostarczanie błon o lepszych parametrach niż wymagane przez Zamawiającego błony pokryte emulsją jednostronnie.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o określenie roku budowy oraz modelu/typu używanego przez Zamawiającego mieszalnika, co pozwoli Wykonawcom na złożenie ważnej oferty na błony i odczynniki do mammografii.

Odp.

Mieszalnik firmy Agfa, typ 5280/100, Chemix, rok produkcji 2003.

- Mając na uwadze treść powyższego pytania, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu opisanego pod pakietem nr 6 – „Oferowane opakowania odczynników muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mieszalnikiem typu Chemix”. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli większej ilości Wykonawców złożenie ważnych ofert przetargowych, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania i pozwalając Zamawiającemu na uzyskanie lepiej zbilansowanego w kontekście ceny i jakości zamówienia.

Odp.

Zamawiający odstępuje od wymogu i wykreśla zapis.

Zestaw pytań nr 14

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż ma na myśli rozmiar 0,7.

Odp.

Zamawiający nie wyłączy ww. do innego pakietu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie wyłączy ww. do innego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyłączy ww. do innego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyłączy ww. do innego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyłączy ww. do innego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyłączy ww. do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 15

Pakiet nr 9 – Endoskopia

Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazową igłę do ostrzykiwania, średnica 2,35 mm, długość 230 cm, średnica 0,7 mm, długość ostrza 5 mm, pakowane pojedynczo?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowego użytku, długość 170 cm i 230 cm, średnica 2,4 mm, z igłą i bez igły?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wielorazowego użytku, długość 160 cm i 230 cm, średnica 2,2 mm, z igłą i bez igły?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pętle owalne z drutu pojedynczego, długość 230 cm, średnice 10 mm, 20 mm, 30 mm; o średnicy korpusu 2,4 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pętle z plecionego drutu o średnicy korpusu 2,3 mm, długości 230 cm i rozmiar 10/25 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pętle z plecionego drutu o średnicy korpusu 2,3 mm, długości 230 cm i rozmiar 20/40 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pętle z plecionego drutu o średnicy korpusu 2,3 mm, długości 230 cm i rozmiar 30/55 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pętle z monofilament o średnicy korpusu 2,3 mm, długości 230 cm i rozmiar 25/50 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści jednorazową szczoteczkę cytologiczna bez kulki?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści wielorazową szczoteczkę cytologiczną o długości 160 cm, średnicy 1,8 mm, bez kulki?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści wielorazową szczoteczkę cytologiczną o długości 160 cm, średnicy 1,8 mm, z kulką?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowego użycia o długości roboczej 160 cm, średnicy szczęk 2,3 mm, owalne z okienkiem, z igłą lub bez igły, powlekane?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowego użycia o długości roboczej 230 cm, średnicy szczęk 2,3 mm, owalne z okienkiem, z igłą lub bez igły, powlekane?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowego użycia o długości roboczej 120 cm, średnicy szczęk 1,8 mm, owalne z okienkiem, z igłą lub bez igły, powlekane?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9: Czy Zamawiający wydzieli jako osobny pakiet poz. nr 9 – woreczek laparoskopowy?

Odp.

Zamawiający nie wyłączy ww. do innego pakietu.

Poz. 10: Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, szczoteczka jednorazowe dwustronna, włosia o średnicach 5mm i 10 mm, długość 230 cm oraz druga szczoteczka jednorazowa do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, szczoteczka o średnicy 10 mm (pakowane pojedynczo)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 16

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ. Powierzchnia przewodząca odbiega od normy jaką zastrzegł producent aparatu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1A – Formularz cenowy do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

UWAGA!!!

Termin składania ofert to 08.04.2016 r. godz. 10:00

Dyrektor

Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Brodnicy

Dariusz Szczepański