ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 05.04.2016r.

Sprawa nr ZP/6/2016

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/6/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/6/2016., ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 1 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 1:

1) było: „Rozmiar 43 x 38 mm lub 42 x 36 mm lub 45 x 42 mm lub 37,5 x 37,5 mm

.”

2) jest: „Rozmiar 43 x 38 mm lub 43 x 43 mm lub 42 x 36 mm lub 45 x 42 mm lub 37,5 x 37,5 mm.”

poz. 4:

3) było: „Elektroda EKG, żel stały, okrągła fi 45 mm lub roz. 45 x 42 mm op. a' 50 lub 60 szt.”

4) jest: „Elektroda EKG, żel stały, okrągła fi 45 mm lub roz. 45 x 42 mm lub 43 x 46 mm, op. a' 50 lub 60 szt.”

poz. 10:

5) było: „Papier do aparatu EKG firmy Farum model Multicard E-330, wym. 110 mm x 40 m, nadruk krata.”

6) jest: „Papier do aparatu EKG firmy Farum model Multicard E-330, wym. 110 mm x 40 m lub 140 arkuszy, nadruk krata.”

2. Formularz cenowy dla pakietu nr 6 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

Wykreśla się zapis zamieszczony pod tabelką formularza cenowego o brzmieniu:

„Oferowane opakowania odczynników muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mieszalnikiem typu Chemix.”

3. Formularz cenowy dla pakietu nr 7 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 2:

1) było: „Sterylny uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 3 m, wtyk 3-pin, pakowany po 10szt.”

2) jest: „Sterylny uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 2,8 - 3,2 m, wtyk 3-pin, pakowany po 10szt.”

Uwaga: termin składania ofert: 08.04.2016r godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz cenowy – zał. nr 1A do SIWZ (ujednolicony po zmianie nr 1 do SIWZ) :	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)