ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 03.08.2017 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/7/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/7/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych” – sprawa nr ZP/7/2017. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 1

Ad.1 – Należy przyjąć 32 szt. bezpieczników termicznych. Nie jest wymagana odrębna pozycja kosztorysowa, gdyż bezpieczniki montuje się w miejsce standardowych złączek między kolektorowych i jest to objęte pozycją kosztorysową nr 9 d.2 we wskazanym w zapytaniu Przedmiarze (należy dla pozycji materiałowej uwzględnić współczynnik 32/40=0,8);

Ad 2 – Tak, należy dodać pozycję KNR –W 2-15 0411-02 analogia – zmodyfikowany opis o przedmiotowe zawory regulacyjne;

Ad 3 – Tak, należy dodać pozycję KNR –W 2-15 0411-05 analogia – zmodyfikowany opis o przedmiotowy filtr;

Ad 4 - Tak, należy dodać pozycję KNR 13-25 0101-03

Ad 5 – Nie należy uwzględniać tego zaworu, gdy stosuje się atestowane złącze odcinające naczynia wzbiorczego z bocznym spustem zgodnie z normą PN-EN 12828, a opisane w poniższej odpowiedzi dla pytania nr 6. Na rysunku S-3 jest drobny błąd.

Ad 6 - Tak, należy dodać pozycję KNR –W 2-15 0411-03 analogia – zmodyfikowany opis o przedmiotowy zawór odcinający;

Ad 7- Stacja napełniania, płukania i odpowietrzania zamkniętego obiegu solarnego jest używana wyłącznie w trybie serwisowym przez Wykonawcę lub Grupę Serwisową i nie jest stałym wyposażeniem instalacji. Należy do Wykonawcy lub Serwisanta. Nie należy tworzyć dla niej żadnej pozycji kosztorysowej. Pokazanie jej w schemacie służy zwróceniu uwagi Wykonawcy i Serwisantowi, że tego typu rozbudowane instalacje solarne można prawidłowo odpowietrzyć wyłącznie przy użyciu w/w stacji.

Ad.8 -	Wymiennik oraz część wodna instalacji cwu jest przedmiotem innego postępowania przetargowego (Zadanie inwestycyjne nr 2)

Ad.9 - Korekta ilości studni z 3 na 2. Należy dodatkowo wycenić podłączenie do istniejącej studni Sd1 z katalogu KNR 4-05I 0310-02 i zmodyfikować opis: włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej króćca z rury PVC 200 mm z uszczelnieniem

Ad.10 -	Wykonawca ma obowiązek wykonać izolacje termiczne rurociągów otulinami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W pliku „Opis_Zad.1_z.2.4_ZOZ Brod_technol solarna” na stronach nr 11 i 12 podane są wymagane zgodnie z normą grubości ścianek otulin dla przewodności cieplnej nie wyższej od 0,035 W/(m*K). Przy wyższej przewodności cieplnej zastosowanych materiałów, z których wykonane są otuliny, należy odpowiednio zwiększyć grubości warstw otuliny. Podane na rysunku S-4 propozycje wykonania otulin uwzględniają powyższy fakt oraz dodatkowo uwzględniają średnice dostępnych handlowo modułów osłon blaszanych dla rurociągów. Zaleca się wykonanie otulin wg schematu na rysunku S-4. Pozycje kosztorysowe należy odpowiednio skorygować.

Ad.11 – Tak należy dokonać takiej korekty.

Ad.12 - Zabezpieczamy 2 miejsca.

Ad.13 - Dotyczy montażu nowego hydrantu, zamontowania nowego trójnika i nowej zasuwy w nowym miejscu.

Ad.14 – Zamawiający potwierdza, że po wyborze Wykonawcy, ten na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przekazać kosztorysy wykonawcze w formie określonej udostępnionym przedmiarem robót, wraz z modyfikacjami wynikającymi z odpowiedzi na pytania do SIWZ udzielone Oferentom przez Zamawiającego. Należy pamiętać, że forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego w SIWZ za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt uwzględniający wycenę łącznie wszystkich danych z analizy opisu przedmiotu zamówienia, a kosztorysy będą służyły jedynie do ustalenia wartości w sytuacji potrzeb wykonywania zmian w realizacji przedmiotu zamówienia.

Ad.15 – W załączniku nr 5 do SIWZ „UMOWA NR ZP/7/2017/1 Projekt”, w § 9 pkt 1 „Gwarancja i rękojmia” Zamawiający zmienia treść zapisu:

- Było: „1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących terminów gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy:

- konstrukcja budynku - 10 lat,

- roboty instalacyjno – montażowe – 5 lat,

- urządzenia - ….. lata.

- Jest: : „1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących terminów gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy:

- konstrukcja  - 10 lat,

- nawierzchnie utwardzone - 5 lat

- roboty instalacyjno – montażowe – 5 lat,

- urządzenia - ….. lata.

Ad.16 - W załączniku nr 5 do SIWZ „UMOWA NR ZP/7/2017/1 Projekt”, w § 9 pkt 6 b) „Gwarancja i rękojmia” Zamawiający zmienia treść zapisu:

- Było: „b) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie umowne.”

- Jest: „b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie umowne.”

Ad.17 - W załączniku nr 5 do SIWZ „UMOWA NR ZP/7/2017/1 Projekt”, w § 10 pkt 1 b) „Ubezpieczenie” Zamawiający wyjaśnia:

„Osobami trzecimi, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy są osoby, które mogą tam znaleźć się przypadkowo lub świadomie, za które Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ale odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy.”

Ad.18 (W zestawie pytań opisany po raz drugi jako 16) – Po okresie gwarancji zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonywanie serwisowania instalacji zakończone umową na wykonywanie przeglądów serwisowych. W okresie 5 lat po odbiorze oraz w czasie wykonywania przedmiotu umowy, jak i w okresie oferowanej gwarancji na urządzenia  serwisowanie instalacji będzie wykonywał Wykonawca, uwzględniając to w kosztach ceny ofertowej.

Ad.19 (Zmiana dokonana przez Zamawiającego) - W załączniku nr 5 do SIWZ „UMOWA NR ZP/7/2017/1 Projekt”, w § 10 pkt 2 „Ubezpieczenie” – Zdanie drugie, Zamawiający zmienia treść zapisu:

- Było: „Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych i serwisowych) minimum przez 36 miesięcy.”.

- Jest:  „Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie trwania odpowiedzialności za wady w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia przez okres wykonywania robót, tj. od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r. (planowany termin zakończenia robót). W sytuacji przedłużenia terminu zakończenia robót, przedłużeniu musi ulec termin niniejszego ubezpieczenia.”.

Zestaw pytań nr 2 (złożony po terminie zadawania pytań)

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 2

Ad.3 - Należy przywrócić do stanu pierwotnego naruszone trawniki w czasie wykonywania robót.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Robert Skowronek

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)