ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 06.02.2014r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: 4/2013

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 4/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr 4/2013. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 4 (pakiet nr 3, 4, 5):

Odpowiedzi (Pakiet nr 3, 4, 5)

1. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic chirurgicznych pudrowanych o grubości na palcu min. 0,16 mm, grubość na dłoni min. 0,11 mm, lub grubość min. 0,16 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, długość rękawicy 260 - 285 mm w  zależności od  rozmiaru, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną, AQL od 0,65 do 1,0, anatomiczne.

2. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic chirurgicznych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,17 mm, grubość na dłoni min. 0,12 mm, lub grubość min. 0,17 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, długość rękawicy 260 - 285 mm w zależności od rozmiaru, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną, AQL od 0,65 do 1,0, anatomiczne.

3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych o AQL od 1.0 do 1.5, teksturowanych na palcach.

4. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic winylowych bezpudrowych.

5. Zgodnie z zmianą nr 1 treści SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic winylowych, miękkiich i rozciągliwych, niesterylnych, bezzapachowych, bezpudrowych, zgodność z normą EN 455 1-2-3. uniwersalny kształt pasujący do prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. AQL od 1,0 do 1,5, Rozmiar S - L, a '100 szt. lub a'150 szt. lub a'200 szt.

6. Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe, sterylne, końcówka luer o pojemności 20 ml w opakowaniach a’100 szt. Zamawiający prosi o przeliczenie ilości opakowań oraz wpisanie pogubioną czcionka w formularz cenowy ilości opakowań po przeliczeniu.

7. Zamawiający nie dopuszcza by kaniule były wyposażone w 2 paski kontrastujące. Zamawiający przywiązuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa i uważa, że kaniule wyposażone w co najmniej 4 paski kontrastujące są bezpieczniejsze.

Zestaw pytań nr 5 (pakiet nr 14, 15):

Odpowiedź Pyt. Nr 1

Zamawiający zgodnie ze zmianą nr 1 siwz, zmienił treść formularza cenowego m. In. Na pakiety nr 14 i 15 w taki sposób, że umożliwił wykonawcom określanie cen jednostkowych za 1 szt. Zamawiający prosi o określenie cen jednostkowych zgodnie z przyjętą w kolumnie nr 4 jednostką miary.

Odpowiedź Pyt. Nr 2

Zamawiający dopuszcza określenie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedzi do rozdziału XII ust. 3 SIWZ

W pakiecie nr 14 i 15 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dowolnej wielkości opakowań. W poz. 9 pakietu nr 14 w przypadku zaoferowania innego opakowania proszę o przeliczenie ilości opakowań i wpisanie tej ilości pogrubioną czcionką w formularzu cenowym.

Odpowiedź dot. Rozdziału X. pkt 17 oraz rozdziału XI. Pkt 1

Zamawiający wyjaśnia, że ofertę należy dostarczyć do Sekretariatu Zespołu Opieki Zdrowotnej, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica. Sekretariat znajduje się w budynku „Administracja” na I piętrze tegoż budynku.

Odpowiedzi (Pakiet 14):

Odpowiedź na pytanie 1 poz. 1:

Zamawiający odstępuje od zapisu i wykreśla „szlifowane wodą, op. 50 szt.”.

Odpowiedź na pytanie 1 poz. 3:

Zamawiający wymaga probówek typu Eppendorf z płaskim zintegrowanym z probówką zatrzaskowym wieczkiem z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce, ze standardowym zamknięciem

Odpowiedź na pytanie 1 poz. 8:

Zamawiający nie wprowadzi zapisu zaoferowania płyt ze specjalnym rowkiem usztywniającym.

Odpowiedzi (Pakiet 15):

Odpowiedź na pytanie 1 poz. 6:

Końcówek typu Eppendorf.

Odpowiedź na pytanie 2 poz. 6 i pytanie 1 poz. 7:

Końcówki standardowe (o standardowej jakości).

Odpowiedzi do projektu umowy:

Odpowiedź do § 1 ust. 3:

Zamawiający utrzymuje zapis dot. składania zamówień drogą telefoniczną. Niekiedy, w szczególnych sytuacjach pilnego uzyskania dostawy produktu, zamawiający będzie składał zamówienia telefonicznie. Na życzenie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi zamówienie wysyłając je faksem.

Odpowiedź do § 1 ust. 4:

Zamawiający nie zgadza się na skrócenie terminu dostawy.

Odpowiedź do § 1 ust. 5:

Zamawiający dopuszcza dostawy produktów z terminem ważności minimum 9 miesięcy od dnia dostawy.

Odpowiedź do § 1 ust. 6:

Zamawiający gwarantuje, że zakupi asortyment o wartości co najmniej 50 % wartości umowy.

Odpowiedź do § 1:

Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień cząstkowych o wartości co najmniej 150 zł netto.

Odpowiedź do § 2 ust. 1:

Zamawiający dopisze słowo „roboczych” po wyrażeniu 7 dni.

Odpowiedź do § 2 ust. 1:

Zamawiający zgadza się na zaproponowany zapis.

Odpowiedź do § 6 ust. 1 pkt 1:

Zamawiający w dokonanej zmianie nr 1 SIWZ z dnia 4.02.2014 r usunął zapis „ale nie mniej niż 1000,00 zł”

Odpowiedź do § 6 ust. 1 pkt 2:

Zamawiający w dokonanej zmianie nr 1 SIWZ z dnia 4.02.2014 r zmienił zapis dot. kary umownej z „50 zł” na „1% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia w dostawie”

Odpowiedź do § 7 ust. 1 pkt 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu.

Odpowiedź do § 9 ust. 1 pkt 1:

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia takiej zmiany. Zamawiający informuje, że zmiana umowy wynikająca ze zmiany stawki Vat będzie dokonana w formie aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku Vat.

Zestaw pytań nr 6 (pakiet nr 5):

Odpowiedzi (pakiet nr 5)

Poz. 1: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania strzykawki 100 ml z jedną dodatkową końcówką Luer. Zamawiający pozostaje przy wymogu 2 końcówek Luer, ponieważ zwiększa to zakres zastosowań strzykawki.

Poz. 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki insulinówki z igłą w rozmiarze 0,4 x 13mm.

Poz. 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki tuberkulinówki z igłą 0,45 x 13mm

Poz. 7 – 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki do nakłuć lędźwiowych o długości 88 mm

Poz. 11: Zamawiający nie dopuszcza by kaniule były wyposażone w 2 paski kontrastujące. Zamawiający przywiązuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa i uważa, że kaniule wyposażone w co najmniej 4 paski kontrastujące są bezpieczniejsze.

Poz. 12: Zamawiający nie wymaga by koreczki posiadały trzpień poniżej jego krawędzi.

Poz. 17: Zamawiający odstępuje od wymagania zaoferowania przedłużaczy do pomp infuzyjnych w kolorze czarnym.

Zestaw pytań nr 7 (pakiet nr 4)

Odpowiedzi (pakiet nr 4):

Poz. 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o parametrach określonych w pytaniu.

Poz. 2: Zgodnie ze zmiana nr 1 SIWZ z dnia 04.02.2014r. Zamawiający dopuścił zaoferowanie rękawic  teksturowanych co najmniej na końcach palców. Dopuścił tez opakowanie a'150 szt. Podana w formularzu cenowym ilość opakowań została ustalona dla opakowania a'100 szt w op. dlatego po zaoferowaniu innego opakowania, Zamawiający prosi o przeliczenie ilości opakowań i wpisanie ich liczby do formularza cenowego pogrubioną czcionką.

Zestaw pytań nr 8 (wzór umowy)

Odpowiedź na pyt.1: Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź na pyt.2: Zamawiający gwarantuje, że zakupi asortyment o wartości co najmniej 50 % wartości umowy.

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający w dokonanej zmianie nr 1 SIWZ z dnia 4.02.2014 r zmienił zapis dot. kary umownej z „50 zł” na „1% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia w dostawie”

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany umowy o zaproponowane przez Wykonawcę zapisy. Umowa jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą będzie trwać 12 miesięcy. Oznacza to, że przy planowanym zawarciu umowy na przełomie lutego i marca większość świadczeń Wykonawca spełni w bieżącym roku. Założenia gospodarcze na bieżący rok są znane i można stwierdzić, że przy perspektywie do 12 m-cy są one przewidywalne.

Uwaga!!! nowy termin składania ofert: 18.02.2014r godz. 12:00

W najbliższym czasie planowane jest opublikowanie kolejnej części odpowiedzi do pytań w niniejszym postępowaniu.

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Kamil 		…………………………….....

- Członek komisji:		p. Agnieszka Linda		………………………….........

- Członek komisji:		p. Grażyna Bronikowska 	…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)