ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 14.02.2014r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: 4/2013

Pytania i odpowiedzi nr 3

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 4/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr 4/2013. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 9 (pakiet nr 1, 2, 3):

Odpowiedzi (pakiet nr 1)

Poz. 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o rozmiarze 150 x 180 cm

Poz. 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do cystokopii o składzie wymienionym w pytaniu.

Odpowiedzi (pakiet nr 2)

Poz. 8: Zamawiający wydzielił poz. 8 do pakietu nr 12 pt. „Drobne artykuły medyczne”. Temu artykułowi została przypisana poz. Nr 29.

Odpowiedzi (pakiet nr 3)

Poz. 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o grubości na palcu 0,190 mm oraz o grubości na dłoni 0,170 mm w rozmiarze co namniej od 6,0 do 9,0.

Poz. 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o grubości na palcu 0,185 mm i na dłoni 0,165 mm, w rozmiarze co najmniej od 6,0 do 9,0

Zestaw pytań nr 10 (pakiet nr 1, 2, 16, 19):

Odpowiedzi (pakiet nr 1):

Poz. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu określonego w pytaniu

Poz. 2 – 7. Zamawiający dopuszcza produkty o następujących parametrach wymienionych w pytaniach.

Poz. 3. Serweta nieprzylepna.

Poz. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o rozmiarze 90 -150 cm x 150 x 175 cm

Poz. 6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o rozmiarze 120 x 150 cm z otworem okrągłym o średnicy 7 cm.

Poz. 8 -13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o wymienionych w pytaniu parametrach.

Poz. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wymienionego w pytaniu.

poz. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wymienionego w pytaniu.

poz. 10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wymienionego w pytaniu.

poz. 11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wymienionego w pytaniu.

poz. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wymienionego w pytaniu.

poz. 13. Zamawiający dopuści zestaw zaoferowany w pytaniu pod warunkiem zaoferowania dodatkowo 1 x serwety na stolik Mayo o wymiarach min. 80 cm x 140 cm określonej w poz. 13c formularza cenowego. Zamawiający dopuszcza by ww. serweta zaoferowana była poza opakowaniem zestawu jako element dodatkowy zestawu. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o wskazanie takiego sposobu pakowania w ofercie.

Odpowiedzi (pakiet nr 2)

Poz. 1 i 2. Zamawiający nie dopuszcza fartuchów opisanych w pytaniu. W opisie brak informacji z jakiego rodzaju włókniny jest zrobiony fartuch. Zamawiający nie wydzieli pozycji nr 1 i 2 do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga zastosowania w fartuchu włókniny typu Spunlace o gramaturze co najmniej 70g/m2. Fartuch może być zaoferowany z 2 x ręcznikami o wymiarach 40 x40cm.

Odpowiedzi (pakiet 16):

Poz. 1. Zamawiający nie wydzieli poz. nr 1 do osobnego pakietu. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kompletu ubrań chirurgicznych zaproponowanych w pytaniu. Zamawiający wymaga by gramatura włókniny, z której wykonane są ubrania była o wartości co najmniej 45 g/ m2.

Odpowiedzi (pakiet nr 19):

Poz. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pierwszego wymienionego w pytaniu zestawu. Natomiast nie dopuszcza zaoferowania 2 wymienionego po słowie „lub” zestawu

Poz. 2. Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu wymienionego w pytaniu pod warunkiem gdy  worek na płyny będzie zintegrowana z serwetą do cięcia cesarskiego.

Zestaw pytań nr 11 (pakiet nr 12):

Odpowiedzi (pakiet nr 12):

1. Tak, w poz. 24 wymaga zaoferowania szczoteczki do pobierania wymazów określonej w pytaniu.

2. Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do odrębnego pakietu, ponieważ pakiet który zostałby stworzony byłby o zbyt małej wartości.

Zestaw pytań nr 12 (pakiet nr 8)

Odpowiedź (pakiet nr 8):

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych o spektrum działania B, F, Tbc (Tbc w czasie do 15 min przy stężeniu 3%) oraz V (w czasie do 5 min przy stężeniu 0,5 %) w postaci płynnego koncentratu w butelkach 2000 ml oraz kanistrach po 5000 ml

Zestaw pytań nr 13 (pakiet nr 14):

Odpowiedzi (pakiet nr 14):

1. Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

2. W poz. 9 pakietu 14 Zamawiający wymaga zaoferowania kamer z akrylu z 10 komorami pomiarowymi , 5 siatek umożliwiających liczenie ze znakowaną podziałką o pow. 0,07 mm

Zestaw pytań nr 14 (pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5, 7,12, 13, 16, 19)

Odpowiedzi (pakiet 1):

Poz. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety na stolik Mayo o wymiarach i parametrach określonych w pytaniach.

Poz. 2 – 6. Zamawiający wymaga zaoferowania serwet o gramaturze co najmniej 54 g/m2.

Poz. 3. Serweta ma być bez przylepca.

Poz. 6. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania serwet o wym. 90 x 120 cm. Zaoferowana serweta jest zbyt mała. Zamawiający dopuszcza by otwór był o średnicy 7 – 10 cm.

Poz. 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej osłony na kończyny dolne 
o wym. 70 x 120 cm wykonanej z włókniny SMS o gramaturze co najmniej 51g/m2.

Poz. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach wymienionych w pytaniu.

Poz. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach wymienionych w pytaniu.

Poz. 10. Zamawiający dopuści zestaw posiadający 1 x serwetę pomocniczą pod pacjenta o wymiarach minimalnych 150 x 150 cm zgodnie z poz 10e formularza cenowego. Zamawiający dopuszcza by serweta zaoferowana była poza opakowaniem zestawu jako element dodatkowy zestawu. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o wskazanie takiego sposobu pakowania w ofercie. Ponadto Zamawiający wymaga by torba na płyny była zintegrowana z serwetą do artoskopii.

Poz. 11. Zamawiający dopuści zestaw posiadający 1 x serwetę pomocniczą pod pacjenta o wymiarach minimalnych 150 x 150 cm oraz 1 x serwetę nieprzylepną o minimalnych wymiarach  70 x 90 cm zgodnie z poz 11 d i e. Zamawiający dopuszcza by ww. serwety zaoferowane były poza opakowaniem zestawu jako element dodatkowy zestawu. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o wskazanie takiego sposobu pakowania w ofercie.

Poz. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach wymienionych w pytaniu.

Poz. 13 . Zamawiający dopuści zestaw zaproponowany w pytaniu pod warunkiem gdy worek na płyny będzie zintegrowany z serwetą do histerektomii.

Odpowiedzi (pakiet 2):

Poz. 1 i 2. Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o wymienionych w pytaniach parametrach i podanych wymiarach pod warunkiem zastosowania w fartuchu włókniny typu Spunlace o gramaturze co najmniej 70g/m2. Fartuch może być zaoferowany z 2 x ręcznikami o wymiarach 40 x40cm.

Poz. 3 i 4. Zamawiający dopuszcza maskę z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 65 g/m2.

Odpowiedzi (pakiet 3):

Poz. 1 i 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o długości 280 mm w rozmiarach od 6.0 do 9.0.

Odpowiedzi (pakiet 4):

Poz. 1. Zamawiający odstępuje od wymogu aby informacja o poziomie AQL była faktycznie naniesiona na opakowaniu.

Poz. 2. Zamawiający nie dopuści rękawic z teksturą na palcach o grubości na palcu 0,08 mm +/- 0,01 mm. Zamawiający wyznaczył grubość na palcu min. 0,10 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm, lub grubość min. 0,10 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy. Zamawiający dopuścił opakowanie a'150 szt lub a’200 szt. Podana w formularzu cenowym ilość opakowań została ustalona dla opakowania a'100 szt. w op. dlatego po zaoferowaniu innego opakowania, Zamawiający prosi o przeliczenie ilości opakowań i wpisanie ich liczby do formularza cenowego pogrubioną czcionką.

Odpowiedzi (pakiet 5):

Poz. 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania strzykawki 100 ml z jedną dodatkową końcówką Luer. Zamawiający pozostaje przy wymogu 2 końcówek Luer, ponieważ zwiększa to zakres zastosowań strzykawki. Zamawiający dopuszcza opakowanie blister – pack.

Poz. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki insulinowej w opakowaniu a'200 szt.

Podana w formularzu cenowym ilość opakowań została ustalona dla opakowania a'100 szt w op. dlatego po zaoferowaniu innego opakowania, Zamawiający prosi o przeliczenie ilości opakowań i wpisanie ich liczby do formularza cenowego pogrubioną czcionką.

Poz. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej w opakowaniu a'200 szt. Podana w formularzu cenowym ilość opakowań została ustalona dla opakowania a'100 szt w op. dlatego po zaoferowaniu innego opakowania, Zamawiający prosi o przeliczenie ilości opakowań i wpisanie ich liczby do formularza cenowego pogrubioną czcionką.

Poz. 11. Zamawiający dopuszcza kaniulę posiadającą wtopione 3 paski RTG.

Odpowiedzi (pakiet 7):

Poz. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika urologicznego nieprzezroczystego lub 100 % ze silikonu

Poz. 2a. Zamawiający wykreśla tą pozycję z formularza cenowego.

Poz. 2b. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika z balonem o poj. 5 – 10 ml

Poz 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o długości 400 mm

Poz. 6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika w opakowaniu foliowym

Poz. 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu zwiniętego

Poz. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra o wymiarach podanych w pytaniu.

Poz. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurki tracheostomijnej w opakowaniu foliowym

Poz. 13a. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurki ustno  gardłowej o rozm. 4, 100 mm.

Poz. 17 – 18. Zamawiający nie wydzieli wymienionych poz. do osobnego pakietu.

Odpowiedzi (pakiet nr 12):

Poz. 3. Zamawiający dopuszcza by rozcinacz do zaciskacza do pępowiny był o wymiarach 11,5cm x 4 cm.

Poz. 8. Zamawiający nie wydzieli tej poz. do osobnego pakietu.

Poz. 9. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic (myjek) w opakowaniu a'10 szt. Podana w formularzu cenowym ilość opakowań została ustalona dla opakowania a'20 szt w op. dlatego po zaoferowaniu innego opakowania, Zamawiający prosi o przeliczenie ilości opakowań i wpisanie ich liczby do formularza cenowego pogrubioną czcionką.

Poz. 21. Zamawiający dopuszcza pojemnik na kał z łopatką o pojemności 18 ml, sterylny.

Odpowiedzi (pakiet nr 12):

Poz. 26. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koca termicznego o wymiarach 210 cm x 160 cm.

Odpowiedzi (pakiet nr 13):

Poz. 1. Zamawiający nie ma wiedzy co oznacza sformułowanie „standardowa zatyczka”. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie przyrządu typu Spike ze zatyczką kompatybilną z butelkami typu KabiPac i Ecoflac.

Odpowiedzi (pakiet nr 16):

Poz. 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kompletu ubrań chirurgicznych zaproponowanych w pytaniu. Zamawiający wymaga by gramatura włókniny, z której wykonane są ubrania była o wartości co najmniej 45 g/ m2.

Poz. 3. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ręcznika wymienionego w pytaniu.

Odpowiedzi (pakiet nr 19):

Poz. 1. Zamawiający nie dopuszcza zestawu do porodu z taśmą do zawiązania pępowiny. Wymagane są zaciski z tworzywa.

Zestaw pytań nr 15 (pakiet nr 1, 4)

Odpowiedzi (pakiet 4):

Poz. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic gładkich z teksturą na końcach palców AQL 1,0 pod warunkiem grubości rękawicy na palcu min. 0,10, grubość na dłoni min. 0,06 mm, lub grubość min. 0,10 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy oraz z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedzi (pakiet 1):

Poz. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o gramaturze 105g/m2 (40 g/m2 dla włókniny polipropylenowej + 65g/m2 folia PE), z zachowaniem pozostałych parametrów.

Poz. 7. Zamawiający nie wydzieli tej poz. do osobnego pakietu z powodu zbyt małej wartości wydzielonego pakietu.

Poz. 8a. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ręczników opisanych w pytaniu.

Poz. 8b. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 8d. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 8f. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 8g. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet opisanych w pytaniu.

Poz. 9a. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 9c. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 220 x 320 cm ale nie akceptuje gramatury serwety w części krytycznej poniżej 110 g/m2.

Poz. 10b. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 10c. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśmy opisanej w pytaniu.

Poz. 10d. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osłony opisanej w pytaniu.

Poz. 10e. Pytający Wykonawca prawdopodobnie pyta się o poz. 10f gdzie Zamawiający określił serwetę o wym. 225 x 320 cm z otworem 6 i 7 cm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o wym. co najmniej 200 x 320 cm z otworem o wymiarach co najmniej 5 x 7 cm, zachowaniem pozostałych parametrów.

Poz. 10h. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet opisanych w pytaniu.

Poz. 11b. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 11e. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 11f. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osłony opisanej w pytaniu.

Poz. 11g. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zaoferowania taśm samoprzylepnych. Zamawiający dopuszcza by ww. taśmy samoprzylepne o minimalnych wymiarach 9 x 50 cm zaoferowane były poza opakowaniem zestawu jako element dodatkowy zestawu. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o wskazanie takiego sposobu pakowania w ofercie.

Poz. 11h. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 11i. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 11k. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 12. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety opisanej w pytaniu.

Poz. 13. Zamawiający nie wydzieli poz. do osobnego pakietu. Wydzielony pakiet byłby pod względem wartości zbyt mały.

Zestaw pytań nr 16 (pakiet nr 15)

Odpowiedź (pakiet 15):

Poz. 9. Tak

Zestaw pytań 17 (Pakiet nr 16, 19)

Odpowiedzi (pakiet 16):

Poz. 2 oraz 4: Zamawiający nie wydzieli wymienionych poz. do osobnego pakietu.

Poz. 3. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ręcznika opisanego w pytaniu.

Odpowiedzi (pakiet 19):

Poz. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do porodu o składzie i parametrach wymienionych w pytaniu pod warunkiem zaoferowania zaciskaczy do pępowiny. Zamawiający dopuszcza by ww. zaciskacze zaoferowane były poza opakowaniem zestawu jako element dodatkowy zestawu. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o wskazanie takiego sposobu pakowania w ofercie.

Poz. 2. Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu wymienionego w pytaniu pod warunkiem gdy worek na płyny będzie zintegrowany z serwetą do cesarskiego cięcia.

Zestaw pytań nr 18 (pakiet nr9)

Odpowiedź (pakiet nr 9)

Poz. 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu wymienionego w pytaniu w opakowaniu 5 L Określona w formularzu cenowym ilość produktu została określona dla opakowania 10 L. dlatego Zamawiający prosi o przeliczenie ilości opakowań oraz wpisanie pogubioną czcionką w formularzu cenowym ilości opakowań po przeliczeniu.

Uwaga!!! nowy termin składania ofert: 21.02.2014r godz. 12:00

W najbliższym czasie planowane jest opublikowanie kolejnej części odpowiedzi do pytań w niniejszym postępowaniu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach spr