ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 18.02.2014r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: 4/2013

Pytania i odpowiedzi nr 4

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 4/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr 4/2013. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 19 (pakiet nr 3, 5, 6, 12, 17):

Odpowiedzi (pakiet nr 5):

Poz. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o pojemności odpowiadającej skali nominalnej strzykawki.

Poz. 6. Zamawiający zmodyfikował formularz cenowy i nie wymaga w tej pozycji igieł bezpiecznych. Wymagane są tu igły zwykłe. Dla igieł bezpiecznych i kaniul bezpiecznych zostały stworzone nowe pozycje odpowiednio nr 21, 22, 23.

Poz. 7 – 8. Zamawiający oczekuje opakowania niepylącego, które będzie gwarantować sterylność produktu.

Poz. 11. W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ w tej poz. Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul zwykłych

Poz. 12. Zamawiajacy wymaga zaoferowania w tej poz. koreczków kompatybilnych z kaniulami z poz. 11 i nowymi poz. nr 22, 23.

Poz. 21 (nowa pozycja): Zamawiający wymaga zaoferowania igieł bezpiecznych wykonanych w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki. Zamawiający dopuszcza by osłona zabezpieczająca igieł bezpiecznych mogła być aktywowana zarówno przy użyciu 1 dłoni (palec wskazujący lub kciuk) jak i o powierzchnię.

Poz. 22 (nowa pozycja): Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul bezpiecznych o rozmiarach

14G - 22G.

Poz. 23 (nowa pozycja): Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul bezpiecznych 24G, bezportowych. Dopuszcza zaoferowanie kaniul Neoflon.

Odpowiedzi (pakiet nr 12):

Poz. 9. Zamawiający wymaga zaoferowania myjki do mycia ciała pacjentów nasączonych środkiem myjącym i dopuszcza zaoferowanie w op. po 24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i wpisaniem ostatecznej ilości opakowań po przeliczeniu.

Poz. 11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków w op. po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i wpisaniem ostatecznej ilości opakowań po przeliczeniu oraz podaniem ceny za opakowanie handlowe.

Poz. 26. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koca termicznego o wymiarach 210 cm x 160 cm.

Odpowiedzi (pakiet nr 17):

Poz. 1 e. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymienionego w pytaniu produktu.

Poz. 1 g. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymienionego w pytaniu produktu.

Poz. 1 i, k. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymienionego w pytaniu produktu.

Poz. 1 l, ł. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymienionego w pytaniu produktu.

Odpowiedzi (pakiet nr 6):

Poz. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru o wymiarach 110 mm x 140 x 150 arkuszy.

Poz. 4 i 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru o wymiarach 110 mm x 21 m

Poz. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru EKG MAC 800 110 x 140 x 250

Poz. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru do defibrylatora Lifepack 12 o szer. 108 mm.

Poz. 17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymienionego w pytaniu produktu.

Poz. 19. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymienionego w pytaniu produktu.

Odpowiedzi (pakiet nr 3):

Poz. 2. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic o AQL od 0,65 do 1,0. Zamawiajacy dopuszcza by rękawice chirurgiczne posiadały wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci.

Zestaw pytań 20 (pakiet nr 6, 12):

Odpowiedzi (pakiet 6):

Poz. 26. Zamawiający wydzielił tą pozycję do pakietu nr 12.

Odpowiedzi (pakiet 12):

Poz. 10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek identyfikacyjnych o długości 17 cm dla dzieci i 24,5 cm dla dorosłych

Poz. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników o pojemności 0,7 L lub 0,8 L

Poz. 13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników o pojemności 1L – 1,5L

Zestaw pytań nr 21 (pakiet nr 7, 12):

Odpowiedzi (pakiet 7):

Poz. 2a. Zamawiający zmianą nr 3 SIWZ zrezygnował z cewników CH 8 -10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2b balonu 5 - 10

Poz. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Drenu Pezzera wykonanego z lateksu kauczuku naturalnego.

Poz. 7. Długość drenu Redona 70 -75 cm

Odpowiedzi (pakiet 12):

Poz. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaciskaczy o wym. 12 x 4 cm mikrobiologicznie czystych.

Zestaw pytań nr 22 (pakiet nr 13):

Odpowiedzi (pakiet 13):

Poz. 1. Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu typu Spike z filtrem bakteryjnym min. 0,45μm, z zastawką lub samozatrzaskową zatyczką zamykającą zabezpieczającą przed wyciekiem, kompatybilnym z butelkami co najmniej KabiPac i Ecoflac.

Zestaw pytań nr 23 (pakiet nr 5):

Odpowiedzi (pakiet 5):

Poz. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 11 kaniul wyposażonych w samozamykający się zawór portu górnego.

Uwaga!!! termin składania ofert: 21.02.2014r godz. 12:00

W przypadku wpłynięcia kolejnych pytań do treści SIWZ, Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Kamil Z		…………………………….....

- Członek komisji:		p. Agnieszka Linda		………………………….........

- Członek komisji:		p. Grażyna Bronikowska 	…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)