ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 14.02.2014r.

Sprawa nr 4/2013

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 3 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 3 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 4/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr 4/2013., ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian:

1. Pkt VI.5.SIWZ, w „opisie sposobu spełniania oceny przez Zamawiającego spełniania warunków przedmiotu zamówienia” po pkt 2) dopisuje się pkt 3) o następującym brzmieniu:

„3) Zamawiający uzna również, że zaoferowany produkt spełnia warunki przedmiotu zamówienia, gdy Zamawiający wyraził zgodę na jego zaoferowanie i z załączonych przez Wykonawcę dokumentów tj. opisów, kart katalogowych (produktowych), będzie wynikać, spełnianie zaakceptowanych parametrów.”

2. Pkt X.12.SIWZ:

a) było:

„Oferta przetargowa na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe - Nr sprawy 4/2013”

Nie otwierać przed 11.02.2014r, godz. 12:15

b) jest:

„Oferta przetargowa na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe - Nr sprawy 4/2013”

Nie otwierać przed 21.02.2014r, godz. 12:15

3. Pkt XI.1.SIWZ zmiana treści:

a) było:

„Oferta powinna być złożona do dnia 11.02.2014r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica - SEKRETARIAT”

b) jest:

„Oferta powinna być złożona do dnia 21.02.2014r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego tj:”

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica – SEKRETARIAT”

4. Pkt XI.3.SIWZ:

a) było:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 11.02.2014r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica – Sala konferencyjna Ratownictwa Medycznego”

b) jest:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 21.02.2014 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica – Sala konferencyjna Ratownictwa Medycznego”

5. Formularz cenowy dla pakietu nr 1 - w poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 1:

1) było: „Serweta wym. 80 x 145 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 86,5g/m2 (35 g/m2 włóknina polipropylenowa + 51,5 g/m2 folia PE), Warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 70 x 85 cm”

”

2) jest: „Serweta wym. 80 – 150 cm x 140 – 180 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 86,5g/m2, Warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach min. 61 x 85 cm”

poz. 2:

3) było: „Serweta o wymiarze 150 – 160x 180 cm, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 57,5 g/m2”

4) jest: Serweta o wymiarze 150 – 160 x 170 – 180 cm, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2”

poz. 3:

5) było: „gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 57,5 g/m2”

6) jest: „gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2”

poz. 4:

7) było: „gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 57,5 g/m2”

8) jest: „gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2”

poz. 5:

9) było: „Serweta wym. 120 x 150 cm, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 57,5 g/m2”

10) jest: „Serweta wym. 90 – 150 cm x 150 – 180 cm, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2”

poz. 6:

11) było: „Serweta wym. 120 x 150 cm z centralnym oknem owalnym wszerz w rozm. 7 x 10 cm , przylepna wokoło, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 57,5 g/m2”

12) jest: „Serweta wym. min. 120 x 150 cm z centralnym oknem owalnym wszerz w rozm. 7 x 10 cm, przylepna wokoło lub oknem „koło” o średnicy co najmniej 7 cm przylepnym wokoło, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2”

poz. 7:

13) było: „Sterylna osłona na kończyny dolne o wymiarach 75 x 120 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 58 g/m2 (+/- 1 g/m2)”

14) jest: „Sterylna osłona na kończyny dolne o wymiarach 70 – 75 x 120 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze co najmniej 51 g/m2”.

poz. 8:

15) było: „Zestaw uniwersalny. Minimalny skład zestawu:

a) 2 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2

b) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm  warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm))

c) 2 x  serwety operacyjne 75x90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety

d) 1 x serweta operacyjna 175x180 cm wyposażona w taśmę  samoprzylepną o min. długości  79 cm

e) 1 x  serweta operacyjna  150x240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną o łącznej długości min. 80 cm

f) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu),  min. rozmiary warstwy chłonnej  70  x 190 cm

g) Dotyczy  pozycji c, d, e: serwety powinny być wykonane  z  min. laminatu 2-warstwowego  (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o  gramaturze 58 g/m2 (+/- 1g/m2).  Serwety powinny  spełniać wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów,  wytrzymały na wypychanie na mokro >  260 kPa,  szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serweta powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

16) jest: „Zestaw uniwersalny. Minimalny skład zestawu:

a) 2 x ręczniki min. 30x30 – 40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze min. 45g/m2

b) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 – 145 cm

c) 2 x serwety operacyjne 70 – 75x90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety

d) 1 x serweta operacyjna 170 – 175x175 – 200 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną

e) 1 x serweta operacyjna 140 – 170x240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną

f) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 – 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

g) Dotyczy pozycji c, d, e: serwety powinny być wykonane z min. laminatu 2-warstwowego  (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze min. 51 g/m2. Serwety powinny spełniać wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro min. 200 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serweta powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.”

h) 1 x taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 cm

poz. 9:

17) było: „Zestaw do operacji dłoni/stopy. Minimalny skład zestawu:

a) 1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 150x190cm,

b) 2 x ręcznik o wym. min. 30x40cm - gramatura 60 g/m2,

c) 1 x serweta na stolik Mayo o wym. min. 80x145cm, 1 serweta na dłoń/stopę o wym. 225x300cm wykonana z włókniny 2-warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,5g/m2 z elastycznym otworem samouszczelniającym o średnicy 4 cm oraz ze integrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serweta musi posiadać dodatkowe wzmocnienie wokół pola operacyjnego o wysokiej absorpcji. Gramatura laminatu w obszarze wzmocnienia nie mniej niż 112,5g/m2. Materiał obłożenia musi  spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

18) jest: „Zestaw do operacji dłoni/stopy. Minimalny skład zestawu:

a) 1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 140x190cm,

b) 1 x serweta na stolik Mayo o wym. min. 80x140 cm,

c) 1 serweta na dłoń/stopę o wym. min. 200x300cm wykonana z włókniny co najmniej 2-warstwowej o min. gramaturze 54g/m2 z elastycznym otworem samouszczelniającym o średnicy min. 3 cm oraz ze integrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serweta musi posiadać dodatkowe wzmocnienie wokół pola operacyjnego o wysokiej absorpcji. Gramatura laminatu w obszarze wzmocnienia nie mniej niż 110g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Poz. 10:

19) było: „Sterylny zestaw do operacji kolana. Minimalny skład zestawu:

a) 2 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2

b) 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm))

c) 1 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, wykonana z foli PE

d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego

e) 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach 150 x 180 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego

f) 1 x serweta operacyjna o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem o średnicy 6 i 7 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzajacym płyny, oraz  zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów i uchwytem typu rzep do mocowania przewodów.

g) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu),  min. rozmiary warstwy chłonnej  70  x 190 cm

h) Dotyczy pozycji d, e, f: serwety powinny być wykonane  z  laminatu 2-warstwowego  (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o  gramaturze 58 g/m2 (+/- 1g/m2). Serwety powinny  spełniać wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałe na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11). Serweta powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

20) jest: „Sterylny zestaw do operacji kolana. Minimalny skład zestawu:

a) 2 x ręczniki min. 30x30 – 40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze min. 45g/m2

b) 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 80 cm x 140 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach min. 60 x 80 cm

c) 1 x taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, wykonana z foli PE

d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 28 – 33 cm x 55 – 80 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego

e) 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach min. 150 x 150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego

f) 1 x serweta operacyjna o wymiarach min. 320 cm x 200 cm z samouszczelniającym otworem o wym. min. 5 x 7 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny, oraz zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów i uchwytem typu rzep do mocowania przewodów.

g) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki min. 140 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70  x 190 cm

h) Dotyczy pozycji  d, e, f: serwety powinny być wykonane z laminatu min. 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o  gramaturze min. 56 g/m2. Serwety powinny  spełniać wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałe na wypychanie na mokro min. 187 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11). Serweta powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

poz. 11:

21) było: „Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego. Minimalny skład zestawu:

a) 4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2

b) 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm))

c) 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

d) 1 x serweta operacyjna o wymiarach 75x90 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety

e) 1 x serweta operacyjna o wymiarach 150 x 180 cm

f) 1 x osłona na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm

g) 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 x 50 cm, wykonana z foli PE

h) 1 x serweta operacyjna o wymiarach 225 x 280 cm, z samoprzylepnym wycięciem „U” o wymiarach 10 x 100 cm, wyposażona w zintegrowane organizatory przewodów.

i) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna (ekran anestezjologiczny) o wymiarach 175 x 270 cm, posiadający wycięcie o wymiarach 45 x 65 cm, oraz organizatory przewodów.

j) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu),  min. rozmiary warstwy chłonnej  70  x 190 cm

k) Dotyczy pozycji  d, e, f – serwety  powinny być wykonane  z  laminatu 2-warstwowego  (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o  gramaturze 58 g/m2 (+/- 1g/m2). Serwety powinny  spełniać wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów,  wytrzymałe  na wypychanie na mokro >  260 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu,  oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Dotyczy pozycji h, i: serwety powinny być wykonane z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o min. gramaturze 112,5g/m2, oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 58 g/m2 (+/- 1g/m2) . Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorbcji 46% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału). Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,  LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

22) jest: „Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego. Minimalny skład zestawu:

a) 4 x ręczniki min. 30x30 – 40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze min. 45g/m2

b) 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 80 cm x 140 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen)

c) 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm – 10 x 50 cm

d) 1 x serweta operacyjna o wymiarach 70 – 75x90 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety

e) 1 x serweta operacyjna o wymiarach 150 x 150 – 180 cm

f) 1 x osłona na kończynę o wymiarach 25 - 35 x 110 – 120 cm

g) 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 – 10 x 50 cm, wykonana z foli PE

h) 1 x serweta operacyjna o wymiarach 200 – 225 x 260 – 280 cm, z samoprzylepnym wycięciem „U” o wymiarach 6,5 – 10 x 85 – 100 cm, wyposażona w zintegrowane organizatory przewodów.

i) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna (ekran anestezjologiczny) o wymiarach min. 170 x 270 cm, posiadający wycięcie o wymiarach 45 x 65 cm, oraz organizatory przewodów.

j) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki min. 140 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm

k) Dotyczy pozycji d, e, f – serwety powinny być wykonane z laminatu min. 2-warstwowego  (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2. Serwety powinny spełniać wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów,  wytrzymałe  na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Dotyczy pozycji h, i: serwety powinny być wykonane z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o min. gramaturze 110g/m2, oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 51 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorbcji 46% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału). Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,  LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

poz. 12: Sterylny zestaw do ginekologii/ cystoskopii, wykreśla się poz. b) 2 x ręcznik 30 cm x 40 cm 60 g/m2 jako nieobowiązkowy:

23) było: „Sterylny zestaw do ginekologii/ cystoskopii:

a) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

b) 2 x ręcznik 30 cm x 40 cm 60 g/m2

c) 2 x długie osłony na kończyny dolne 75 x 120 cm

d) 1 x serweta do ginekologii/ cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 
9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie.”

24) jest: „Sterylny zestaw do ginekologii/ cystoskopii, Minimalny skład zestawu:

a) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 100 - 150 cm x 120 - 190 cm

b) 2 x długie osłony na kończyny dolne 75 x 120 cm

c) 1 x serweta do ginekologii/ cystoskopii min. 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 
7 - 9 cm x 10 - 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie.”

Poz. 13.

25) było: „Sterylny zestaw serwet ginekologiczny z torbą na płyny. Minimalny skład zestawu:

a) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, w której niewłókninowa część  wykonana jest z dwukolorowej folii umożliwiającej rozpoznanie strony sterylnej i niesterylnej,

b) 2 x ręcznik 30 cm x 40 cm 60 g / m2

c) 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym  klejem na całej powierzchnii  (nie punktowo ),

d) 1 x serweta główna wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)  o min. gramaturze 57,5 g/m2. wym. 230 cm x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości 125 cm z oznaczonym czerwonym punktem miejscem, w którym należy przytrzymać podczas okładania pacjenta celem uniknięcia kontaminacji, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm wzmocnionym  wokół otworu w polu krytycznym dodatkową łatą chłonną, gramatura w obszarze wzmocnionym 112,5 g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie), ze zintegrowaną trójkątną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

e) Dodatkowo zestaw powinien zawierać 1 szt. taśmy lepnej włókninowej 9 cm x 50 cm i serwetę foliową 50 cm x 50 cm z paskiem lepnym na jednym z boków. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyrażnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką . Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm.”

26) jest: „Sterylny zestaw serwet ginekologiczny z torbą na płyny. Minimalny skład zestawu:

a) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki min. 140 cm x 190 cm, w której niewłókninowa część  wykonana jest z dwukolorowej folii umożliwiającej rozpoznanie strony sterylnej i niesterylnej,

b) 2 x ręcznik min. 30 cm x30 - 40 cm min. 45 g / m2

c) 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 cm x 140 cm ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym  klejem na całej powierzchnii (nie punktowo ),

d) 1 x serweta główna wykonana w całości z materiału min. 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze min. 54 g/m2. wym. min. 230 x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości min. 120 cm z oznaczonym czerwonym punktem miejscem, w którym należy przytrzymać podczas okładania pacjenta celem uniknięcia kontaminacji, z otworem na krocze min. 9 cm x 12 cm wzmocnionym wokół otworu w polu krytycznym dodatkową łatą chłonną, gramatura w obszarze wzmocnionym min. 110 g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie), ze zintegrowaną trójkątną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

e) Dodatkowo zestaw powinien zawierać 1 szt. taśmy lepnej włókninowej 9 – 10 cm x 50 cm i serwetę foliową min. 50 cm x 50 cm z paskiem lepnym na jednym z boków. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.”

6. Formularz cenowy dla pakietu nr 2 – wykreśla się poz. 8 – Fartuch foliowy pakowany indywidualnie (przedniak) i przenosi się do pakietu nr 12 jako poz. nr 29.

7. Formularz cenowy dla pakietu nr 4 - w poz. nr 1 dokonuje się zmiany opisu produktu:

1) było: „AQL =1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu)”

2) jest: „AQL od 1,5 do 1,0”

8. Formularz cenowy dla pakietu nr 5 - w poz. nr 11 dokonuje się zmiany opisu produktu:

1) było: „z minimum 4 wtopionymi paskami kontrastującymi”

”

2) jest: „z minimum 3 wtopionymi paskami kontrastującymi”

”

9. Formularz cenowy dla pakietu nr 7 - w poz. nr 2a, 4, dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 2a:

1) w kolumnie nr 5 pt. „Ilość” było: 500 (sztuk)

2) w kolumnie nr 5 pt. „Ilość” jest: 0 (sztuk)

Zamawiający rezygnuje z tego produktu, tym samym prosimy o wpisanie w kolumnach: ilość, cena jedn., wartość netto i brutto 0,00 zł.

Poz. 4:

3) było: „dł. 350 mm”

4) jest: dł. 350 mm – 400 mm”

10. Formularz cenowy dla pakietu nr 8 - w poz. nr 5 dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 5:

5) było: „Produkt do manualnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Stężenie  0,5 %.  Postać: płyn (koncentrat). Opakowanie: butelka 2000 ml, B, V, F, Tbc, do (do 15 min)”

6) jest: „Produkt do manualnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Postać: płyn (koncentrat). Opakowanie: butelka 2000 ml, Spectrum działania: B, F, Tbc (Tbc w czasie do 15 min przy stężeniu 3%) oraz V (w czasie do 5 min przy stężeniu 0,5 %)”

11. Formularz cenowy dla pakietu nr 12 - w poz. nr 3, 21, 26 dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 3:

7) było: „Rozcinacz zaciskaczy pępowiny, wym.  13 x 4 cm sterylny”

8) jest: „Rozcinacz zaciskaczy pępowiny, wym.  11,5 - 13 cm x 4 cm sterylny”

poz.21:

9) było: „Pojemnik na kał z łopatką do badania laboratoryjnego poj. 20 ml, sterylny”

10) jest: „Pojemnik na kał z łopatką do badania laboratoryjnego poj. 18 - 20 ml, sterylny”

poz. 26:

11) było: „Koc przeciwstrząsowy termiczny wym. 240 x 160 cm”

12) jest: „Koc przeciwstrząsowy termiczny wym. 210 - 240 x 160 cm”

Termin składania ofert: 21.02.2014r godz. 12:00

W najbliższym czasie planowane jest opublikowanie kolejnej części odpowiedzi do pytań w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający prosi o korzystanie ze wzorów formularza cenowego uwzględniającego zmiany opublikowanego na stronie internetowej. Każde kolejno publikowane wzory zawierają zmiany wprowadzone wcześniej.

Załączniki:

1. Formularz cenowy – zał. nr 1A do SIWZ (ujednolicony po zmianie nr 3 do SIWZ)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)