ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 18.02.2014r.

Sprawa nr 4/2013

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 4 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 4 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 4/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr 4/2013., ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 5 - w poz. nr 6, 11, dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 6:

1) było: „Igła iniekcyjna jednorazowego użytku z zamknięciem, sterylna”

2) jest: „Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, sterylna”

poz. 11:

3) było: „Kaniula do wlewów dożylnych, Rozmiar 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z minimum 3 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym lub zastawką antyzwrotną, wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego producenta”

4) jest: „Kaniula do wlewów dożylnych, Rozmiar 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, wykonana z PUR lub PTFE, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z minimum 3 wtopionymi paskami kontrastującymi,wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego producenta”

po pozycji nr 20 dopisuje się następujące pozycje o treści:

poz. 21: „Igła bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, z możliwością aktywacji osłony jednym palcem, bez konieczności użycia twardej powierzchni, kompatybilne ze strzykawkami z końcówką luer i luer lock, wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki, rozmiar 0,5 – 0,9 i 1,2 jedn. Miary: op./100 szt., ilość: 50.”

poz. 22: „Kaniula bezpieczna do wlewów dożylnych z poliuretanu, jałowa, z minimum 3 paskami radiacyjnymi zatopionymi w cewniku, wyposażona w zastawkę antyzwrotną lub filtr hydrofobowy i samodomykający się korek górnego portu, Kaniula bezpieczna zabezpieczona osłonką po wycofaniu igły, pakowana po 1szt. rozmiar 14G – 22G, jedn. Miary: szt., ilość: 300. ”

poz. 23: „Kaniula bezpieczna 24G, bezportowa w rozmiarze 0,7x 19mm, wykonana z teflonu, jedn. Miary: szt., ilość 50.”

2. Formularz cenowy dla pakietu nr 6 - w poz. nr 3, 4, 5, 9, 12, 17, 19, dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 3:

1) było: „wym.: 110 x 140 mm, 250 arkuszy”

2) jest: „wym.: 110 x 140 mm, 150 - 250 arkuszy”

poz.4:

3) było: „wym.: 110 mm x 20 m”

4) jest: „wym.: 110 mm x 20 m - 21m”

poz. 5:

5) było: „wym.: 110 mm x 20 m”

6) jest: „wym.: 110 mm x 20 m - 21m”

poz. 9:

7) było: „wym. 110 x 140 x 200 mm”

8) jest: „wym. 110 x 140 x 200 – 250 arkuszy”

poz. 12:

9) było: „wym. 106,5 - 107 mm x 23 - 25 m”

10) jest: „wym. 106,5 - 108 mm x 23 - 25 m”

poz. 17:

11) było: „fi 50 mm”

12) jest: „fi 50 mm lub 50 x 50 mm”

poz. 19:

13) było: „Rozmiar 43 x 38 mm lub 42 x 36 mm lub 45 x 42 mm”

14) jest: „Rozmiar 43 x 38 mm lub 42 x 36 mm lub 45 x 42 mm lub 37,5 x 37,5 mm”

3. Formularz cenowy dla pakietu nr 6 – wykreśla się poz. 26 pt. „Osłonki na głowicę USG, niesterylne, op. 144 szt.” i przenosi się do pakietu nr 12 jako poz. nr 30.

4. Formularz cenowy dla pakietu nr 12 - w poz. nr 12, 18, dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 12:

1) było: „Pojemnik na odpady medyczne poj. 0,8 l - okrągły, czerwony”

2) jest: „Pojemnik na odpady medyczne poj. 0,7 L lub 0,8 L - okrągły, czerwony”

poz. 18:

3) było: „Osłona (pokrowiec) foliowa na sprzęt medyczny 120 mm x 120 mm”

4) jest: „Osłona (pokrowiec) foliowa na sprzęt medyczny wymiar min. 90 cm x 120 cm”

Termin składania ofert: 21.02.2014r godz. 12:00

Załączniki:

1. Formularz cenowy – zał. nr 1A do SIWZ (ujednolicony po zmianie nr 4 do SIWZ)

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Kamil Z		…………………………….....

- Członek komisji:		p. Agnieszka Linda		………………………….........

- Członek komisji:		p. Grażyna Bronikowska 	…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)