ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 20.03.2020r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.3.20

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.3.20

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy." – sprawa nr SZP.251.3.20. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie moczy kontrolnych nieproducenckich ale zmetrykowanych i pracujących kompatybilnie z oferowanym analizatorem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pozwalającego na współpracę z materiałami kontrolnymi trzech niezależnych zewnętrznych producentów, zwalidowanymi i zmetrykowanymi na oferowany analizator?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w pkt 17 i pkt 18 wymaga analizatora półautomatycznego który ma możliwość współpracy z półautomatycznym analizatorem do osadów moczu. Tym samym istniej możliwość przesyłu wyników z oznaczeń fizykochemicznych i osadu moczu i integracji w jeden wspólny wynik pacjenta?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

4. Czy Zamawiający może doprecyzować, czy podana ilość oznaczeń uwzględnia paski testowe przeznaczone na kontrolne, czy należy je doliczyć?

Odp.

Zamawiający informuję, że ilość oznaczeń uwzględnia paski testowe do kontroli.

5. Czy Zamawiający wymaga analizatora półautomatycznego do moczu który nie podsiada elementów gumowych w torze podajnika?

Odp.

Zamawiający wymaga analizatora, który nie posiada elementów gumowych w torze podajnika.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

10. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego  w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

11. Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

12. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.  Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 2:

1.Czy dopuszczają Państwo analizator używany w pełni sprawny, rok produkcji 2017, po
przeglądzie w autoryzowanym serwisie producenta?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

2.Czy dopuszczają Państwo automatyczne usuwanie zużytych pasków do otwartego pojemnika,
dzięki czemu operator ma możliwość stałej obserwacji stopnia zapełnienia pojemnika?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

3.Czy w celu podłączenia analizatora do systemu ESKULAP Wykonawca ma dostarczyć komputer z
monitorem i drukarką,

Odp.

Zamawiający potwierdza, Wykonawca ma dostarczyć komputer z
monitorem i drukarką, jeśli analizator wymaga takiego sprzętu do poprawnego działania i połączenia z systemem Eskulap.

Zestaw pytań nr 3:

Zapytanie do pakietu nr 4 pozycja 8: Konserwowane Krwinki wzorcowe do układu ABO (gotowe do użycia 5-10%)

- Czy instrukcja używania ma zawierać metodę szkiełkową i probówkową?

Odp.

Zamawiający potwierdza, instrukcja ma zawierać metodę szkiełkową i probówkową.

- Czy Zamawiający potwierdza ,że wymaga krwinek w zestawach 3x5ml 70 zestawów ?

Odp.

Zamawiający nie potwierdza. Krwinki mogą być konfekcjonowane w inny sposób.

3. Czy dostawy mogą być realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw gdzie Zamawiający będzie mógł złożyć zamówienie stałe które będzie monitorowane przez wykonawcę w zakresie ciągłości dostaw?

Odp.

Zamawiający potwierdza, dostawy mogą być realizowane wg wcześniej ustalonego harmonogramu.

Zapytanie do pakietu nr 4 pozycja od 1 do 6

- Czy Zamawiający potwierdza ,że można zaoferować pełne opakowania 5x10ml ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza również opakowania w innych objętościach i opakowaniach, w tym także opakowania 5x10ml.

Zapytanie do pakietu nr 4 pozycja 6

- Czy Zamawiający potwierdza, że można zaoferować inny klon odczynnika anty-D niż RUM czyli odczynnik monoklonalny anty-D IgM pod warunkiem ,że będzie porównywalny jakościowo?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Zapytanie do pakietu nr 4 Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia oraz decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2016r Zamawiający odstąpi od rekomendacji Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na rzecz rekomendacji Jednostki Notyfikowanej lub Państwowego Zakładu Higieny?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki spełniały wymagania określone przez IHiT Warszawa

Odp.

Zamawiający wymaga.

Zestaw pytań nr 5:

dotyczy:  umowa – załącznik nr  4 do SIWZ  dot.  PAKIET nr 5

§ 1 Przedmiot umowy P 1 pp. 2  Zamawiający oczekuje instalacji (rozumianej  jako podłączenie do istniejącego w laboratorium systemu Eskulap) dzierżawionego analizatora.

Z uwagi na krótki  okres bieżącego przetargu – 12 miesięcy-, konieczność zaoferowania  drogiego  w zakupie, max 4 letniego analizatora ,   wysoki koszt takiej instalacji, oraz bardzo małą  planowaną ilość badań  w okresie umowy -  prosimy o odstąpienie od warunku  sfinansowania  przez Wykonawcę  włączenia dzierżawionego analizatora do sieci laboratoryjnej. Prosimy o możliwość ewentualnego przeniesienia  instalacji i w/ wym.  wydatku-  na kolejny okres dzierżawny-  ( min 36 miesięcy) , co pozwoliłoby  Wykonawcy na uzyskanie zwrotu poniesionej inwestycji.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 6:

dot. pakiet nr 7 – Dostawa kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4).

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy ze względu na specyfikę asortymentową oraz cykl produkcyjny wymaganych produktów do badań immunotransfuzjologicznych, Zamawiający dopuści aby dostawy wszystkich produktów w ramach pakietu nr 7 odbywały się podobnie jak odczynników krwinkowych wg harmonogramu – średnio raz w miesiącu (zgodnie z pkt 9 formularza spełniania warunków techniczno – jakościowych), a kryterium „Termin dostawy” w zakresie pakietu 7 będzie dotyczył dostaw pilnych – na cito, zgodnie z deklaracją Wykonawcy w treści oferty max. 3 dni od dnia złożenia zamówienia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści dla pakietu nr 7 termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza granicami RP?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie reklamacji jakościowej. W przypadku reklamacji jakościowej związanej z przedmiotem dzierżawy jedynie pod warunkiem dostarczenie aparatu zastępczego (dot. wyłącznie wirówki, inkubatora, pipety manualnej lub półautomatycznego analizatora), o co najmniej tych samych funkcjach, parametrach oraz wykonać czynności określone w § 1 ust. 1 pkt 2) i 4) umowy. Aparat zastępczy zostanie wstawiony na okres bezczynności aparatu, który uległ awarii

- Prosimy o potwierdzenie, że w pakiecie 7 Zamawiający dopuści, aby nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów jako materiał nie będący elementem oferowanego systemu mikrokolumnowego, pochodziły od innego producenta niż pozostałe oferowane wyroby?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg posiadania znaku CE/deklaracji zgodności dotyczy oferowanego asortymentu, który producent zaklasyfikował jako wyroby medyczne i nie dotyczy takich produktów jak, które końcówki do pipetora, nakłuwacze czy międzynarodowa zewnętrzna kontroli jakości, które oznaczenia takiego zgodnie z przepisami nie posiadają?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby termin ważności dostarczanych w ramach pakietu nr 7: produktów krwinkowych wynosił nie mniej niż 4 tygodnie od daty dostawy z gwarancją ciągłości badań, mikrokart do badania przeglądowego przeciwciał i prób zgodności min. 12 miesięcy od daty dostawy, a dla mikrokart do badania grup krwi  min. 9 miesięcy od daty dostawy?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 7 i 8 formularz opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia (Załącznik nr 1A do SIWZ) pakietu nr 7, Zamawiający dopuści zmianę narzuconych przez Zamawiającego ilości oraz zaoferowanie ich w ilości oszacowanej przez Wykonawcę (odpowiednio dla krwinek i zestawów do kontroli codziennej) w ilości odpowiedniej do wskazanej liczby badań i 12 miesięcznego okresu realizacji zamówienia?

Odp.

Zamawiający potwierdza

Zestaw pytań nr 7:

Pytanie 1

Dot. pakiet 1 Krążki diagnostyczne, poz. nr 3,4

Prosimy o doprecyzowanie ile zestawów KPC i MBL zgodne z EUCAST oraz  AmpC wymaga Zamawiający?

Odp.

Zamawiający informuje, że wymaga jednego zestawu.

Pytanie 2

Dot. pakiet 1 Krążki diagnostyczne , poz. nr 5

Prosimy o doprecyzowanie ilości każdego typu krążków BC, EF, BV, BX, VX, GV, EF, F, N wymaga Zamawiający? Ta informacja jest niezbędna do sporządzenia odpowiedniej kalkulacji w przypadku, gdy poszczególne krążki mają różne ceny.

Odp.

Zamawiający informuje, że wymaga po 1 opakowaniu.

Pytanie 3

Dot. pakiet 1 Szczepy wzorcowe

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1-8 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.

Odp.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie.

Zestaw pytań nr 8:

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wydzielenie z pakietu 1 cześć 7. Pobór i transport materiału oraz drobny sprzęt laboratoryjny. Obecny  opis nakazuje świadome ograniczenia dla konkretnego wykonawca oraz  umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom oferując wyższe jakościowej produktów

Odp.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie.

Zestaw pytań nr 9:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z korkiem o pojemności 15 ml,               sterylnych współpracujących z urządzeniem opisanym w w pozycji 15. IVD?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) treść zapytań i odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytań, jest udostępniana na STRONIE INTERNETOWEJ.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz proszę sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. Formularze cenowe (po zmianach) zostały opublikowane.

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Lucyna Gruszkowska		…….......

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)