ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 29.05.2018r.

Sprawa nr: SZP.251.7.18

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.7.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów na wyposażenie pracowni endoskopowej. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 3:

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni wraz ze zbiornikiem na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa? Uzasadnienie: Materiał zbiornika jest w pełni odporny na działanie środków dezynfekcyjnych nie powodując wzrostu ceny myjni. Dodatkowo nadmienić trzeba, że środki chemiczne dostarczane do mycia/dezynfekcji dostarczane są również w pojemnikach z tworzywa.

Odp. Zamawiający dopuszcza zbiornik z tworzywa odpornego na wszystkie środki myjące.

2. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością jednokrotnego użycia płynów w systemie pojedynczego procesu lub wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów, możliwość stosowania chemii procesowej na bazie kwasu nadoctowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza stosowanie środków różnych producentów pod warunkiem możliwości stosowania aldehydu glutarowego jak i kwasu nadoctowego. Nie dopuszcza myjni przystosowanej wyłącznie do mycia kwasem nadoctowym.

4. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z panelem sterującym w języku angielskim dostarczanym wraz z tłumaczeniem i instrukcją w języku polskim?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający uprzejmie prosi Wykonawców na etapie przygotowania oferty o powołanie się na udzielone odpowiedzi oraz wykorzystanie nowy formularzy.

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 01.06.2018r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01.06.2018r. godz. 10:15

komisji:		Ma

Dyrektor ZOZ

mgr Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)