ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 668 91 00,

fax.  56 668 91 01    e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 09.11.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr SZP.253.21.18

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa narzędzi chirurgicznych.”

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę narzędzi chirurgicznych - sprawa SZP.253.21.18, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pozycji 4 nożyczek preparacyjnych odgiętych typu Metzenbaum, o długości 145 mm, z zakończeniami tepo/tępymi?

Odp.

Zamawiający wymaga nożyczek o długości 200mm bez twardej wkładki.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w Pozycji 50 haczyka do nerwów typu Cushing, odgiętego pod kątem 90°, o szerokości 6mm i  długości 190mm?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w Pozycji 76 kleszczy kostnych czaszkowych typu  Dahlgren, o długości 210 mm?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w Pozycji 93 pokrywy w kolorze srebrnym o wymiarach 595x295x35 mm (+/- 5 mm), wykonanej z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażonej w wymienne filtry z PTFE na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczonych od zewnątrz stalowymi  atrapami, tożsamej z opisaną w tej Pozycji pokrywą typu Prime Line Pro, w pełni kompatybilnej z wanną kontenera wyspecyfikowaną w Pozycji 91?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w Pozycji 94 pokrywy w kolorze srebrnym o wymiarach 470x295x35 mm (+/- 5 mm), wykonanej z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażonej w wymienne filtry z PTFE na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczonych od zewnątrz stalowymi  atrapami, tożsamej z opisaną w tej Pozycji pokrywą typu Prime Line Pro, w pełni kompatybilnej z wanną kontenera wyspecyfikowaną w Pozycji 92 oraz koszositem opisanym w Pozycji 89?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w Pozycji 95 pokrywy w kolorze srebrnym o wymiarach 470x295x35 mm (+/- 5 mm), wykonanej z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażonej w wymienne filtry z PTFE na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczonych od zewnątrz stalowymi  atrapami, tożsamej z opisaną w tej Pozycji pokrywą typu Prime Line Pro, w pełni kompatybilnej z wanną kontenera wyspecyfikowaną w Pozycji 90 oraz koszositem opisanym w Pozycji 88?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w Pozycji 96 optyki laparoskopowej z wałeczkowym układem soczewek, o średnicy 10 mm, długości 330 mm i kącie patrzenia 0°, umożliwiającej przekaz obrazu w rozdzielczości Full HD, z kolorystyczną kodyfikacją kąta patrzenia, wyposażonej w adapter do podłączenia przewodów światłowodowych min. dwóch różnych producentów użytkowanych przez Zamawiającego?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w Pozycji 97 koszosita z pokrywą, perforowanego, wykonanego z arkusza stali nierdzewnej, z slikonowymi uchwytami stabilizującymi optykę laparoskopową o wym. 455 x 85 x 40 mm (+/- 3 mm), kompatybilnego z oferowaną przez Wykonawcę optyką laparoskopową, ujętą w Pozycji 96?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w Pozycjach 113 oraz 114 rozszerzaczy macicznych typu Hegar o średnicach 16 i 17 mm oraz długości 185 mm, takiej samej jak rozszerzacze tego typu opisane w Pozycjach 98 - 112?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Zestaw pytań nr 2

Odp.

Zamawiający dopuszcza i rezygnuje z zapisów dotyczących rozmiaru skoków ząbków.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza proponowaną długość narzędzia lecz pozostałe zapisy bez zmian.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza gdyż jest to zacisk czasowy naczynia i parametry podane przez Zamawiającego są istotne dla użytkownika.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza gdyż jest to zacisk czasowy naczynia i parametry podane przez Zamawiającego są istotne dla użytkownika.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający wymaga zdefiniowania szerokości narzędzia.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5:

- W przypadku, gdy Sprzedający opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy poza  terminy określone w § 4 ust. 1, Kupujący ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% ceny niewykonanego w terminie przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie przedmiotu umowy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Za zwłokę w naprawie narzędzi w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3  Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny nienaprawionego w terminie przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienaprawionego w terminie przedmiotu umowy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie  Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z jego winy, Kupujący zapłaci  Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- W przypadku odstąpienia Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4

Poz.20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych kleszczyków opatrunkowych nazwa własna Urlich i dł.270mm? Nazwa Urlich – Aesculap wskazuje na tylko jedną firmę.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego zacisku tylko dł.50mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych kleszczyków naczyniowych tylko dł.180mm zamiast 185mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 39 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych kleszczyków preparacyjnych typ Heiss tylko dł.200mm zamiast 195mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.48 – Czy Zamawiający dopuści hak operacyjny typ Roux o wymiarach łyżek 20x22mm/ 25x28mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.49 – Czy Zamawiający dopuści hak operacyjny typ Roux o wymiarach łyżek 29x29mm/ 34x44mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.50 – Czy Zamawiający dopuści haczyk jednozębnydł.160mm zamiast 165mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.53 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego haka typ Richardson tylko roz.36x28mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.54 - – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego haka typ Deaver tylko dł.310mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.57 – Czy Zamawiający dopuści łyżkę typ Haberer w dł.305mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający wymagał takiej długości.

Poz.58 – Czy Zamawiający dopuści hak brzuszny typ Balfour o wymiarach łyżki środkowej 70x85mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.64 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych kleszczy tylko dł.230mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.67 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wziernika typ Kallmorgen o wielkości łyżek 90x40mm i 70x40mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.68 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wziernika typ Doyen o wymiarach 115x45mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.69 – Czy Zamawiający dopuści wziernik typ Breisky o wielkości łyżki 100x30mm tylko dł.280mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.72 – Czy Zamawiający dopuści świder typ Doyen dł.170mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 73 – Czy Zamawiający dopuści taką samą pensetę tylko dł.160mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.74- Czy Zamawiający dopuści ten sam rozwieracz tylko rozmiary łyżek 40x67mm i 80x67mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 75 – Czy Zamawiający dopuści takie same nożyce do żeber tylko dł.320mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 79 – Czy Zamawiający dopuści taka samą skrobaczkę tylko dł.215mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 81 i 82 – Czy Zamawiający dopuści taka samą łyżkę tylko dł. 170mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.85 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie naczynia laboratoryjnego o pojemności 0,45L, śr.128mm i wysokość 55mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.86 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego haczyka tylko dł.130mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.87 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego haczyka tylko dł.160mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.88 – Czy Zamawiający dopuści taki sam kosz tylko w rozmiarze 244x253x80mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.89 -  Czy Zamawiający dopuści taki sam kosz tylko w rozmiarze 405x253x80mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 90 – Czy Zamawiający dopuści taka samą wannę do kontenera tylko w rozmiarze 305x272x128mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.91 - Czy Zamawiający dopuści taka samą wannę do kontenera tylko w rozmiarze 600x272x190mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.92 - Czy Zamawiający dopuści taka samą wannę do kontenera tylko w rozmiarze 485x272x128mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.97 – czy Zamawiający dopuści kosz do jednej optyki  z dodatkowym wsparciem w rozmiarze 460x80x52mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. W związku z tym, iż narzędzia zostały wybrane z katalogu jednej firmy produkującej narzędzia chirurgiczne, zwracamy się z uprzejma prośbą na pozytywne rozpatrzenie naszych pytań, co w celu zwiększenia konkurencyjności umożliwi Państwu otrzymanie więcej niż jednej oferty.

Odp.

Zamawiający informuje, że opisy narzędzi nie zostały wybrane z katalogu jednej firmy tylko są to parametry narzędzi które aktualnie Zamawiający posiada a które wymagają wymiany.

Dodatkowo zwracamy się z uprzejma prośba o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni, gdyż narzędzi jest większa ilość i nie są to bardzo standardowe narzędzi, jest tu kilka pozycji narzędzi specjalistycznych, a standardowo realizacja takich narzędzi wynosi co najmniej 6 tygodni od dnia zamówienia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji dostawy do 6 tygodni.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w ogłoszeniu wraz z załącznikami został wskazany znak towarowy, nazwa własna, patent, pochodzenie, normy polskie PN lub międzynarodowe, europejskie oceny techniczne, aprobaty, wspólne specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że zmienia treść ogłoszenia oraz załącznika nr 3 - formularz cenowy.

Zamawiający informuje, że termin otwarcia ofert zostaje bez zmian tj.: 15.11.2018r., godz. 10:15.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach)

(podpis na oryginale dokumentu)

M.K (56 668 91 20)

09.11.2018r.