ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,  87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,  tel./fax. 56  66 89 101,  e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 11.06.2024r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr SZP.253.8.24

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawy nici chirurgicznych”.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na „Dostawy nici chirurgicznych”, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Dot. Pakietu 1, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne z kwasu poliglikolowego wchłanialne w okresie ok. 42 dni, syntetyczne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, bezbarwne. Profil podtrzymywania tkankowego ok. 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne z kwasu poliglikolowego i polimlekowego, wchłanialne w okresie do ok. 42 dni, syntetyczne, plecione, powlekane glikolidem i laktydem oraz stearynianem wapnia, bezbarwne. Profil podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach od zaimplantowania?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ½ koła?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 3, poz. 16-23

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne z polidioksanonu wchłanialne w okresie180-210 dni, syntetyczne, jednowłóknowe. Profil podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach od zaimplantowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne w okresie 90-120 dni, syntetyczne ( kopolimer glikolidu i kaprolaktonu)  jednowłóknowe, niepowlekane. Profil podtrzymyania 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach od zaimplantowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L- laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10), powleczenie: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd 30/70), 50% stearynian wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego: 50%, 21 dni po zaimplantowaniu, absorpcja: 60-70 dni ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2

Pakiet 1, pozycja 3 – 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna, dwuwklęsła”?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 1 – 8 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczeniem we wszystkich pozycjach igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna, dwuwklęsła” z nitką o długości 75cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja nr 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła z nitką o długości 90cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 5-7, 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 7, 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 16 – 23 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczeniem we wszystkich pozycjach igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 40mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o grubości 1?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o grubości 2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 14.06.24r. godz. 10:00 oraz 10:05 otwarcie.

P. O. Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Beata Pesta

(oryginalny podpis w aktach)