Zał. nr 10 do SIWZ -  Arkusz oszacowania ryzyka wraz z informacją o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych

Zespół Opieki Zdrowotnej  87-300 Brodnica ul. Wiejska 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instalacja hydrantów wewnętrznych | Instalacja hydrantów zewnętrznych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Adres | Kod pocztowy | Charakterystyka budynków, rodzaj budynku, rok budowy, stan, rodzaj pokrycia dachowego, konstrukcja budynku wraz z podaniem materiałów wykończeniowych | Ilość kondygnacji | Ilość m3 | Data oddania do użytkowania | Data wykonania badania instalacji gazowej | Data wykonania badania instalacji odgromowej | Data wykonania badania instalacji elektrycznej | Data wykonania badania instalacji kominowej | Data wykonania badania | Data wykonania badania | Data przeglądu gaśnic |
| 1 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Budynek główny Szpitala- usługi medyczne. Zabudowa zwarta. 1878r. Dobry. Drewniany pokryty papą termozgrzewalną, stropodach. Fundamenty betonowe, ściany z cegły, otynkowane. | 3 | 19249 | 1878r. | Nie posiada | 10-03-2012r. za 5 lat | 10-04-2012r. | 17-12-2014r. | 24-03-2014r. | 24-03-2014r. | 24-03-2014r. |
| 2 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Pawilon Położniczo - Dziecięcy – usługi medyczne. Wolnostojący 1978r. Dobry. Betonowy pokryty papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany z cegły, gazobeton, otynkowane. | 2 |  |  | Nie posiada | Budynek w przebudowie do końca czerwca 2015roku |
| 3 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Budynek pralni – usługi pralnicze. Wolnostojący. Brak Dobry. Żelbetonowe pokryte papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany z cegły, otynkowane. | 1 | Budynek zlikwidowano w Listopad 2014roku |
| 4 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Budynek administracji z zespołem poradni. Wolnostojący. 1979r. Dobry Płyty korytkowe pokryte papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany z cegły., otynkowane. | 2 | 834,5 | 1979r. | Nie posiada | 10-03-2012r. za 5 lat | 03-04-2012r. | 17-12-2014r. | Nie posiada | 24-03-2014r. | 24-03-2014r. |

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  87-300 Brodnica ul. Wiejska 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instalacja hydrantów wewnętrznych | Instalacja hydrantów zewnętrznych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Adres | Kod pocztowy | Charakterystyka budynków, rodzaj budynku, rok budowy, stan, rodzaj pokrycia dachowego, konstrukcja budynku wraz z podaniem materiałów wykończeniowych | Ilość kondygnacji | Ilość m3 | Data oddania do użytkowania | Data wykonania badania instalacji gazowej | Data wykonania badania instalacji odgromowej | Data wykonania badania instalacji elektrycznej | Data wykonania badania instalacji kominowej | Data wykonania badania | Data wykonania badania | Data przeglądu gaśnic |
| 5 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Biuro Obsługi Klienta z zespołem poradni. Wolnostojący. Brak. Dobry. Konstrukcja drewniana pokryta papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany z cegły, otynkowane. | 1 | Budynek w przebudowie do końca czerwca 2015roku |
| 6 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Budynek Kotłowni. Wolnostojący. 1998r. Dobry. Płyta Atlantis. Fundamenty betonowe, Słupy stalowe, Ściany płyta Atlantis. | 1 | 2358 | 1998r. | 26-11- 2014r. | 10-03-2012r. za 5 lat | 18-03-2013r. | 17-12-2014r. | 24-03-2014r. | 24-03-2014r. | 24-03-2014r. |
| 7 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Budynek Laboratorium z Podstawową Opieką Zdrowotną Wolnostojący. 1970r. Dobry. Płyty korytkowe pokryte papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany gazobeton, otynkowane. | 1 | 1808 | 1970r. | Nie posiada | 10-03-2012r. za 5 lat | 20-03-2012r. | 17-12- 2014r. | Nie posiada | Nie posiada | 24-03-2014r. |
| 8 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Magazyn Odpadów Medycznych. Wolnostojący. 1978r. Dobry. Stropodach, pokryty papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany z cegły, na zewnątrz wyłożone blachą termoizolacyjną. | 1 |  | 1978r. | Nie posiada | 11-03-2012r. za 5 lat | 28-12-2012r. | 17-12- 2014r. | Nie posiada | Nie posiada | 24-03-2014r. |

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  87-300 Brodnica ul. Wiejska 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instalacja hydrantów wewnętrznych | Instalacja hydrantów zewnętrznych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Adres | Kod pocztowy | Charakterystyka budynków, rodzaj budynku, rok budowy, stan, rodzaj pokrycia dachowego, konstrukcja budynku wraz z podaniem materiałów wykończeniowych | Ilość kondygnacji | Ilość m3 | Data oddania do użytkowania | Data wykonania badania instalacji gazowej | Data wykonania badania instalacji odgromowej | Data wykonania badania instalacji elektrycznej | Data wykonania badania instalacji kominowej | Data wykonania badania | Data wykonania badania | Data przeglądu gaśnic |
| 9 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Budynek Punktu Sterylizacji z zespołem magazynów Wolnostojący. 1980r. Dobry. Stropodach pokryty papą bitumiczną. Fundamenty betonowe, ściany z cegły, otynkowane. | 1 | 714 | 1980r. | Nie posiada | 10-03-2012r. za 5 lat | 11-04-2012r. | 17-12-2014r. | Nie posiada | Nie posiada | 24-03-2014r. |
| 10 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Budynek Stacji Transformatorowej. Wolnostojący. 1978r. Dobry. Konstrukcja betonowa pokryta papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany gazobeton, otynkowane. | 1 | 336 | 1978r. | Nie posiada | 11-03-2012r. za 5 lat | 20-12-2012r. | 17-12-2014r. | Nie posiada | Nie posiada | 24-03-2014r. |
| 11 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Budynek Prosektorium z Zespołem Poradni Wolnostojący. 1984r. Dobry. Płyty korytkowe pokryte papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany z cegły i bloczków, otynkowane. | 2 | 1748 | 1984r. | Nie posiada | 11-03-2012r. za 5 lat | 29-02-2012r. | 17-12-2014r. | Nie posiada | Nie posiada | 24-03-2014r. |
| 12 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Budynek Zespołu Wyjazdowego. Usługi medyczne. 1980r. Dobry. Betonowy pokryty papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany z cegły i pustaka, otynkowane. | 2 | 1560 | 1980r. | Nie posiada | 10-07-2012r. za 5 lat | 11-10-2012r. | 17-12-2014r. | Nie posiada | Nie posiada | 24-03-2014r. |

Zespół  Opieki  Zdrowotnej   87-300 Brodnica ul. Wiejska 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instalacja hydrantów wewnętrznych | Instalacja hydrantów zewnętrznych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Adres | Kod pocztowy | Charakterystyka budynków, rodzaj budynku, rok budowy, stan, rodzaj pokrycia dachowego, konstrukcja budynku wraz z podaniem materiałów wykończeniowych | Ilość kondygnacji | Ilość m3 | Data oddania do użytkowania | Data wykonania badania instalacji gazowej | Data wykonania badania instalacji odgromowej | Data wykonania badania instalacji elektrycznej | Data wykonania badania instalacji kominowej | Data wykonania badania | Data wykonania badania | Data przeglądu gaśnic |
| 13 | Wyspiańskiego 6 Brodnica | 87-300 | Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Usługi medyczne. 1992r. Dobry. Betonowy, pokryty papą termozgrzewalną. Fundamenty betonowe, ściany z cegły ,otynkowane. | 3 | 5000 | 1992r. | Nie posiada | 11-03-2012r. za 5 lat | 18-05-2012r. | 17-12-2014r. | 24-03-2014r. | 24-03-2014r. | 24-03-2014r. |
| 14 | Wiejska 9 Brodnica | 87-300 | Lądowisko wraz z parkingiem . Konstrukcja betonowa. | 2 | 2600 | 2011r. | Nie posiada | 07-09-2011r. | 06-09-2011r. | Nie dotyczy | - | 09-06-2014r. | 24-03-2014r. |

Mirosław  Chapko

Sporządził

Ireneusz Boiński

Zatwierdził