ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 22.05.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/8/2015

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/8/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp operacyjnych i diagnostycznych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/8/2015. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Pakiet nr 2

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Zestaw pytań nr 2:

Odp.

Zamawiający wymaga wykazania dostaw min. 10 lamp zabiegowych o wartości łącznej co najmniej 60.000,00 zł brutto.

Zestaw pytań nr 3:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, terminy zgodne z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Jeżeli podstawa rury sufitowej lampy będzie na poziomie sufitu podwieszanego, a w związku z tym umożliwi to dostęp do podstawy to zamawiający wyraża zgodę na montaż zasilacza przy podstawie rury sufitowej.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę w w/w punkcie.

Odp.

Zamawiający potwierdza, po każdej dostawie i montażu wykonawca winien wystawić fakturę.

Zestaw pytań nr 5:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminów dostaw, terminy zgodne z zapisami w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę w przywołanym paragrafie.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę w przywołanym paragrafie.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę w przywołanym paragrafie.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę w przywołanym paragrafie.

Odp.

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy lampy.

.

Zestaw pytań nr 6:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Odp.

Ad1. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza 15 diod.

Ad. 4. Zamawiający ma na myśli zasilacz a nie włącznik. Zamawiający dopuszcza zasilacz w podstawie lampy jeżeli podstawa sufitowa będzie na poziomie sufitu podwieszanego, a w związku z tym umożliwi to dostęp do podstawy.

Ad. 5. Zamawiający poprawi omyłkę na V.

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza lampy o poborze mocy 50W.

Ad. 7.  Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 8 Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Dotyczy Pakietu nr 2:

W pomieszczeniu SOR sala opatrunków gipsowych nr 1.105, sala nr 1.36, sala nr 2.04 występuje strop typu Kleina, a w pozostałych pomieszczeniach występują stropy żelbetowe lane. Wysokości stropów jak i sufitów podwieszanych podano w załączniku nr 8 do SIWZ. W miejscu montażu lamp znajdować się będą wyciągnięte 3 kable o średnicach 2,5 mm2.

Sufit będzie dostosowany do zamontowania lampy ważącej do 100 kg, powyżej tej wagi wymagane będzie wykonanie konstrukcji wsporczej.

Zamawiający przez dostawę elementów mocujących ma na myśli śruby, maskownice itp.

Odp.

Ad1. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 4. Zamawiający ma na myśli zasilacz a nie włącznik. Zamawiający dopuszcza zasilacz w podstawie lampy jeżeli podstawa sufitowa będzie na poziomie sufitu podwieszanego, a w związku z tym umożliwi to dostęp do podstawy.

Ad. 5. Zamawiający poprawi omyłkę na V.

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza lampy o poborze mocy 54W.

Ad. 7.  Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę w przywołanym punkcie w Pakiecie nr 2.

.

Zestaw pytań nr 7:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Zestaw pytań nr 8:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zasilacz zamontowany będzie na wysokości sufitu podwieszanego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pobór prądu źródeł świateł lampy max. 30W.

Zestaw pytań nr 9:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Odp.

Ad 1 i 2 Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 10:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza max. 30W.

Zestaw pytań nr 11:

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z kopułą satelitarną posiadającą 57 źródeł światła LED? Proponowany parametr w niewielkim zakresie odbiega od wymaganego i nie ma wpływu na parametry użytkowe i funkcjonalne lampy.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy posiadającej średnicę pola bezcieniowego czaszy głównej regulowanej w zakresie od 180 do 320 mm, co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy posiadającej średnicę pola bezcieniowego czaszy satelitarnej regulowanej w zakresie od 160 do 280 mm, co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy posiadającej obrót lampy jak i kamery wokół osi pionowej o mniej niż 360 stopni? Obrót został tak dobrany aby w bezproblemowy sposób ustawić lampę według wymogów użytkowników.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z czaszą główną o poborze mocy 135W? Proponowany parametr w niewielkim zakresie odbiega od wymaganego i nie ma wpływu na parametry użytkowe i funkcjonalne lampy.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z czaszą satelitarną o poborze mocy 95W? Proponowany parametr w niewielkim zakresie odbiega od wymaganego i nie ma wpływu na parametry użytkowe i funkcjonalne lampy.

- Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

- Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku  ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

- Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lamp operacyjnych?

- Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

- Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

- Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi

Zestaw pytań nr 12:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów dostaw.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 13:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pobór mocy max. 30W.

Odp.

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.

Zestaw pytań nr 14:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Zestaw pytań nr 15:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi

Odp.

Zamawiający wymaga lampy z współczynnikiem odwzorowania barw ≥ 95.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 16:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Odp.

Zamawiający dopuszcza i wymaga co najmniej 15 źródeł światła LED.

Zestaw pytań nr 17:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne posiadające współczynnik odwzorowania barw R9 na poziomie ≥90.

Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nieznacznie różni się od proponowanego wymogu i nie powoduje pogorszenia walorów użytkowych sprzętu.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne posiadające obie kopuły z możliwością regulacji pola bezcieniowego (regulacja plamy świetlnej z odległości 1m.) w zakresie 18-40 cm? Pragniemy zauważyć, że zakres ten jest znacznie większy niż wymagany.

Pytanie 3.

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi

Dotyczy lampy zabiegowe – 13 sztuk

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy zabiegowe posiadające maksymalny pobór mocy 30W?

Pragniemy zauważyć że max. Pobór mocy jest jedynie poborem chwilowym np. podczas włączenia lampy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pobór mocy max. 30W.

Odp.

Zasilanie do miejsca montażu doprowadzi Zamawiający. Prowadzone będą 3 przewody o przekroju 2,5 mm2.

Zestaw pytań nr 18:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi

Odp.

Jeżeli podstawa sufitowa lampy będzie na poziomie sufitu podwieszanego, a w związku z tym umożliwi to dostęp do podstawy to zamawiający wyraża zgodę na montaż zasilacza w podstawie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie rozumie pytania w stosunku do słów ”widzialne pole oświetlane”.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 19:

Odp.

W związku ze zmianą treści SIWZ polegającą na rezygnacji z Pakietu nr 1 Zamówienia, Zamawiający informuje, że uznaje powyższe pytanie za bezprzedmiotowe i odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

Zestaw pytań nr 20:

Odp.

W pomieszczeniach o nr: 1.105, 1.36, 2.04, 3.22 występuje strop typu Kleina, który należy wzmocnić w celu podwieszenia lampy. Koszt wzmocnienia prosimy wliczyć w cenę oferty.

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)