ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 03.06.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr ZO/9/2015

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa nici chirurgicznych” - sprawa numer ZO/9/2015.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę nici chirurgicznych - sprawa ZO/9/2015, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Zadanie  nr 1

POZ. 2  Czy Zamawiający dopuści nić z igłą kosmetyczną,  pozostałe parametry techniczne zgodnie z opisem w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2

Dot. Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 3 poz.15

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igieł o długości

20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici o profilu podtrzymywania ok.70% po 7 dniach , ok. 40% po 14 dniach od zaimplantowania, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3

Pakiet 1, pozycja nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja nr 6, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą ½ koła?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 90cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 5 z kolei (między 4 a 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36 mm lub 37mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 9 z kolei (między 7 a 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 9 z kolei (między 7 a 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów bezbarwnych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja nr 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igła była wzmocniona?

Odp.

Zamawiający dopuszcza igłę niewzmocnioną.

Zestaw pytań nr 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 igłę o długości 24mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na na zmianę długości igły oraz nie wydzieli pozycji 5 do osobnego pakietu.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 2 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia „dwuwklęsła” przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 1 pozycji 2 do osobnego zadnia? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli pozycji 2 do osobnego pakietu.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści załącznika do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, Zamawiający uznaje, że nie dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1 – Formularz cenowy do ogłoszenia.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

03.06.2015r.