ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 27.03.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/2/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/2/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/2/2017. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pakiet nr 1 poz. 1, 3,4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod pakowanych w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i wyceną op. – 50 szt.

Odp.

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1, 3 i 4 nie wskazuje wymaganej liczby sztuk w opakowaniu. Wymaga tylko aby cena za jednostkę miary była to cena za sztukę.

Pakiet nr 1 poz. 1, 3, 4

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op. – 50 szt., prosimy o dopuszczenie możliwością podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp.

Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych do 4 miejsc po przecinku pod warunkiem, że suma brutto będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet nr 1 poz. 24

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 2 szt. elektrod czy 2 op.-2 szt. elektrod, ponieważ elektrody do defibrylacji sprzedawane są wyłącznie w op. – 2 szt. oraz są używane po 2 szt.

Odp.

Zamawiający nie podaje ilości sztuk w opakowaniu, wymaga tylko aby cena jednostkowa była ceną za 1 sztukę produktu więc należy przeliczyć cenę opakowania przez ilość sztuk. Ilość w formularzu jest szacunkowa więc proszę przeliczyć wartość 2 sztuk. Zamawiający wyraża zgodę aby elektrody były zamawiane według ilości sztuk w opakowaniu.

Pakiet nr 1 poz. 25

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 13 szt. elektrod czy 13 op.-2 szt. elektrod, ponieważ elektrody do defibrylacji sprzedawane są wyłącznie w op. – 2 szt. oraz są używane po 2 szt.

Odp.

Zamawiający wymaga aby cena podana w formularzu była ceną za 1 sztukę produktu więc należy przeliczyć cenę opakowania przez ilość sztuk. Ilość w formularzu jest szacunkowa więc proszę przeliczyć wartość 13 sztuk. Zamawiający wyraża zgodę aby elektrody były zamawiane według ilości sztuk w opakowaniu.

Projekt umowy – par. 1 ust. 8

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów umownych:

„Kupujący zastrzega również sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy między pakietami, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy”.

Proponowany zapis umowny jest stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru pomiędzy pakietami, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §6 ust. 1 pkt. 1)

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 1) z 5% do 2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż za nieterminową płatność umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §6 ust. 1 pkt. 2)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 6 ust. 1 pkt. 2) umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 1% wartości niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 1% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §3 ust. 3

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawek celnych, 2) udokumentowana zmiana cen producenta, 3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP). W obecnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach międzynarodowych (m. in. duże skoki kursów walut), niedopuszczenie zmiany umowy w ww. przypadkach sprawi, że wykonawca będzie obciążony ponadprzeciętnym ryzykiem ekonomicznych związanym z realizacją kontraktu, wykraczającym poza zwykłe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Projekt umowy - §3 ust. 3

Czy w ww. paragrafie umowy nie zaszła pomyłka tzn. czy par, 3 ust 3 nie powinien brzmieć następująco:

„Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji, określonych w załączniku do umowy nie ulegną podwyższeniu w okresie trwania umowy z wyjątkiem zmiany opakowania na większe oraz zmian dokonanych na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 3 ust. 3 jest prawidłowy. Ceny jednostkowe w formularzu cenowym załączonym do umowy, są cenami netto i nie ulegną zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wzrosną wartości brutto. Zamawiający dopuścił również zmianę umowy (§ 9 ust. 1 pkt 2), która może zostać dokonana w szczególnych sytuacjach np. zmianach opakowania na większe i w tej sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej. Omawiana sytuacja dotyczy poz. formularza cenowego z cenami za opakowanie.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów umowy.

Pytanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp.

Zamawiający nie przekształca się w spółkę oraz nie wszczęto likwidacji wobec Zamawiającego.

Zestaw pytań nr 3

ZP/2/2017  pakiet 6 pozycje 4 i 6

Czy Zamawiający  dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 4 – 20 cm

dla pozycji 6 – 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i 6  do osobnego pakietu?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 4

Pytanie 1 do pakietu 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści Elektrodę 174x122mm, opakowanie 100szt? pozostałe parametry zgodne z swiz.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 do pakietu 8, poz.2

Czy zamawiający dopuści sterylny uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 3 m, wtyk 3-pin, pakowany po 50szt

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5

Dotyczy: ZP/2/2017, Pakiet nr 6 - Materiały zużywalne do terapii nerkozastępczej do systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care, ilość pozycji 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR  o długości  20cm (nr katalogowy: EF-7713)  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: ZP/2/2017, Pakiet nr 6 - Materiały zużywalne do terapii nerkozastępczej do systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care, ilość pozycji 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14 Fr o długości 20cm (nr katalogowy: EF- 8713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: ZP/2/2017, Pakiet nr 6 - Materiały zużywalne do terapii nerkozastępczej do systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care, ilość pozycji 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR  o długości  24cm (nr katalogowy: EF- 7813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: ZP/2/2017, Pakiet nr 6 - Materiały zużywalne do terapii nerkozastępczej do systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care, ilość pozycji 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14 Fr o długości  24cm (nr katalogowy: EF- 8813)  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3, 4, 5 i pozycji 6 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 6

ZP/2/2017 pakiet 5 pozycje 1, 2, 3

Czy Zamawiający w pozycjach 2 i 3 dopuści  produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w pozycji 1  dopuści  do postępowania  produkt Cytrynian sodu™ 13%( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml z przeliczeniem zamawianej ilości. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7

Pytania dotyczące załącznika nr 3 – wzór umowy

Pytanie 1 – dotyczy §1 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w ustępu na następujący:

„Kupujący w przypadkach opóźnienia dostawy powyżej 6 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę zapotrzebowania (zamówienia), ma prawo zamiast brakujących artykułów objętych umową nabyć asortyment o tym samym przeznaczeniu oraz podobnych parametrach technicznych 
i jakościowych u innego Dostawcy na koszt Sprzedawcy (tzw. Nabycie Zastępcze) bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Sprzedawcy towarów dostarczonych po terminie, w przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie”

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ, gdyż zwykle korzysta z tej opcji właśnie gdzie chodzi o czas dostawy.

Pytanie 2 – dotyczy §6 ust. 1 pkt. 2

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto towaru niedostarczonego 
w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Zestaw pytań nr 8

Pakiet 1 , pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50 mm ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 , pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 32x41 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 , pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 43x51?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 , pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 35x55?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 , pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 , pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 55mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 , pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 , pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści elektrody z przewodem o długości w zakresie 50-60 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 , pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 25 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 9

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 56x42 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze fi 48 mm z żelem stałym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze fi 43 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody pediatryczne w rozmiarze fi 30?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody pediatryczne w rozmiarze 22x45 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 109mm x 40 m?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106mm x 25 m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112 mm x 100 mm x 100 kartek?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze w rozmiarze 110mm x 140mm x 150 arkuszy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 217 mm x 105 mm o powierzchni 122 cm, w opakowaniu a’25 z przeliczeniem na 30 opakowań?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt pakowany pojedynczo?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 10

Pakiet 4, pozycja 3,5,6

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania,  system angielskiej marki Vacsax, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry? Oferowany system (kompatybilny z ssakami Dominant), jest najnowocześniejszy na ryku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi)? System Vacsax charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Oferowane wkłady z substancją żelującą (i adekwatne do nich zbiorniki wielorazowe) mają pojemności 1 lub 2 litry; różnią się wyglądem na tyle, że nie wymagają kodowania kolorem. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Łączenie szeregowe opcjonalnie dla wkładów 2l. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania -  jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra.  Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż oferowane pojemności wkładów są ekonomicznie nie uzasadnione dla Zamawiającego.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1A – Formularz cenowy do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

UWAGA!!!

Termin składania ofert to 30.03.2017 r. godz. 10:00

Dyrektor

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              		w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

L.G. (56 668 91 20)

27.03.2017r.