ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 24.05.2018r.

Sprawa nr: SZP.251.7.18

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.7.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów na wyposażenie pracowni endoskopowej. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 1 ust. 3 – w zakresie Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 24 miesięcy?

Odp. Zamawiający odmawia.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 4 ust. 1– w zakresie Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu umowy w terminie 4 tyg od dnia zawarcia umowy?

Odp. Zamawiający odmawia.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 5 ust. 1– w zakresie Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Sprzedający udziela …. miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy zgodnie z załączoną kartą gwarancyjną”.

Odp. Zamawiający odmawia.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu na wykonanie napraw z 3 na 5 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z 7 na 10 dni roboczych (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia, na czas naprawy, sprzętu zamiennego od Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy, o ile ten trwał powyżej 7 dni roboczych”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt umowy).

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Sprzedający wymieni na nowy, wolny od wad element/podzespół, który był poddany min.3 naprawom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy Kupującego”.

Odp. Zamawiający odmawia. W umowie strony są zwane: Wykonawca, Zamawiający. Zamawiającemu chodzi o wymianę sprzętu, nie podzespołu.

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Na zakończenie okresu gwarancji, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dodatkowo przeprowadzi bezpłatny przegląd techniczny sprzętu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad i wynosi 6 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.), termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do części wymienionej i wynosi 6 miesięcy”.

Odp. Zamawiający odmawia.

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 5 ust. 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat?

Odp. Zamawiający odmawia.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odp. Zamawiający odmawia.

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odp. Zamawiający odmawia.

Pytanie 12

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 6 ust. 3 oraz 4 i 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający odmawia.

Pytanie 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp. Zamawiający informuje, że nie wszczęto wobec niego likwidacji, ani nie przekształca się w Spółkę prawa handlowego.

Zestaw pytań nr 2:

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji, gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Prosimy o udostępnienie wykazu używanych przez Zamawiającego endoskopów, które mają być myte w dostarczanym sprzęcie.

Odp.

W posiadaniu Zamawiającego są:

- 2 szt. kolonoskopu firmy Pentax

- 1 szt. kolonoskopu firmy Olympus

- 2 szt. gastroskopu firmy Pentax

- 1 szt. bronchoskopu Pentax.

Dotyczy Umowy:

3. §5 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu, iż w przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy Wykonawca zapewni na swój koszt usługę zewnętrzną?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. §5 ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę obecnego zapisu na następujący: „Po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu Wykonawca wymieni dany podzespół na nowy, wolny od wad”. Obecny zapis pozwala Zamawiającemu żądać wymiany zakupionego, używanego sprzętu na nowy nawet po trzech nieistotnych naprawach.

Odp.

Zamawiający informuje, że obecny zapis dotyczy tylko zakupu nowego sprzętu.

Dotyczy Parametry Techniczne:

5. Pytanie: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni endoskopowej o następujących parametrach:

  - Wymiary zewnętrzne 910 x 530 x 1000/1170 (szer. x gł. x wys. przód/tył)

  - Podłączenie elektryczne 230V 50Hz z zabezpieczeniem jednym bezpiecznikiem

  - Spełnienie normy PN EN 15883-1,4, Certyfikat CE,

  - Obudowa wykonana z PVC/stali szlachetnej, komory użytkowe wykonane z tworzywa

  - Synchroniczne i asynchroniczne mycie dwóch endoskopów

  - Wykrywanie nieszczelności podczas mycia i dezynfekcji,

  - Automatyczna samodezynfekcja myjni,

  - Myjnia działająca w oparciu o zwalidowany z myjnią wielodniowy kwas nadoctowy,

  - Automatyczna kontrola szczelności w czasie trwania cyklu

  - Automatyczne powiadomienie w przypadku blokady przepływu

  - Cykl w temperaturze pokojowej

  - Czas w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego wynosi 22 min

  - Wbudowana drukarka parametrów mycia i dezynfekcji

  - Wewnętrzny filtr wodny – filtr bakteryjny 0,2 µm, zewnętrzny filtr wody 1,0 µm

  - Automatyczne płukanie kanałów alkoholem

  - Automatyczne powiadamianie w przypadku wykrytych błędów powietrza, wody, środka dezynfekcyjnego?

Odp.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Pzp zmienia opis przedmiotu zamówienia w ramach pakietu nr 2. W związku ze zmiana okoliczności Zamawiający zamierza kupić myjnię fabrycznie nową, a więc zmienia jej parametry techniczne. Nowy formularz parametrów technicznych zostaje załączony do zmiany SIWZ.

Zamawiający uprzejmie prosi Wykonawców na etapie przygotowania oferty o powołanie się na udzielone odpowiedzi oraz wykorzystanie nowy formularzy.

Przewodniczący komisji:	Lucyna Gruszkowska	…………………………….....

Sekretarz komisji:		Marcin Rzepecki		……

Dyrektor ZOZ

mgr Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)