ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 04.02.2014r.

L.Dz.W.ZOZ.P. ….... .2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: 4/2013

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 4/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr 4/2013. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1 (pakiet nr 15):

Odpowiedź:

1. Końcówki do pipet powinny mieć następującą pojemność: 
1) poz. 6 końcówki żółte, poj. 10 – 200ul, 
2) poz. 7 końcówki niebieskie, poj. 100 – 1000ul, 
3) poz. 8 końcówki białe, poj. 500 – 5000ul,

2. Statyw powinien być przeznaczony na 10 pipet.

3. Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie pipety o objetości 500 – 5000ul. W konsekwencji został zmieniony zakres objętości w poz. nr 8 na 500 – 5000ul. Poprawiony formularz cenowy został opublikowany na stronie internetowej.

Zestaw pytań nr 2 (pakiet nr 3, 4):

Odpowiedzi (Pakiet 3):

1. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic chirurgicznych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,17 mm, grubość na dłoni min. 0,12 mm, lub grubość min. 0,17 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, długość rękawicy 260 - 285 mm w zależności od rozmiaru, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną, AQL od 0,65 do 1,0, anatomiczne. Reszta parametrów określonych w pytaniu jest fakultatywna i nie jest wymagana.

2. Zamawiający dostosował formularz cenowy do numeracji liczbowej rękawic z uwzględnieniem prawidłowych rozmiarów i ilości rękawic w poszczególnych rozmiarach. Poprawiony formularz został opublikowany na stronie internetowej.

3. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic chirurgicznych pudrowanych o grubości na palcu min. 0,16 mm, grubość na dłoni min. 0,11 mm, lub grubość min. 0,16 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, długość rękawicy 260 - 285 mm w  zależności od  rozmiaru, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną, AQL od 0,65 do 1,0, anatomiczne. Reszta parametrów określonych w pytaniu jest fakultatywna i nie jest wymagana.

4. Patrz odpowiedź do pytania 2.

Odpowiedzi (Pakiet 4 poz. 2:)

5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań a'200 szt. w op. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (w zaokrągleniu w górę do całych opakowań). Zamawiający zezwala na edycje formularza cenowego. Zmienioną ilość opakowań prosimy wpisać pogrubioną czcionką.

6. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic diagnostycznych, nitrylowych, teksturowanych co najmniej na końcach palców.

Odpowiedzi (Pakiet 4 poz. 3:)

7. Zamawiający wymaga zaoferowanie rękawiczek winylowych bezpudrowych.

8. Zamawiający rezygnuje z żądania zaoferowania rękawic winylowych w rozmiarze XS.

Zestaw pytań nr 3 (pakiet nr 3, 4, 6 i wzór umowy):

Odpowiedź (pakiet nr 3 poz. 1,2):

Zamawiający dostosował formularz cenowy do numeracji liczbowej rękawic z uwzględnieniem prawidłowych rozmiarów i ilości rękawic w poszczególnych rozmiarach. Poprawiony formularz został opublikowany na stronie internetowej.

Odpowiedź (pakiet nr 4 poz. 2):

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic diagnostycznych, nitrylowych, bezpudrowych, niesterylnych, AQL od 1,0 do 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), teksturowane co najmniej na końcach palców, grubość na palcu min. 0,10, grubość na dłoni min. 0,06 mm, lub grubość min. 0,10 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, długość min. 240 mm, uniwersalny kształt pasujący do lewej i prawej dłoni, zgodność z normą  EN  455 (cz. 1, 2, 3) i EN 374-3, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. Rozmiar XS, S, M, L, a' 100 szt. lub a'150 szt. lub a'200 szt.”. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań a'200 szt. w op. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (w zaokrągleniu w górę do całych opakowań). Zamawiający zezwala na edycje formularza cenowego. Zmienioną ilość opakowań prosimy wpisać pogrubioną czcionką.

Odpowiedź (pakiet nr 6 poz. 2):

Wymiary papieru do aparatu Welch Allyn: 114 mm x 70 mm, 250 arkuszy, papier składany.

Odpowiedź (pakiet nr 6 poz. 3):

Rozmiar 110 mm x 140 mm, arkuszy 250.

Odpowiedź (pakiet nr 6 poz. 5):

Zamawiający zgadza się na zaoferowanie papieru do aparatu Mitsubishi o wymiarach 110 mm x 20 m. Papier nie musi charakteryzować się czułością K65HM.

Odpowiedź (pakiet nr 6 poz. 10):

Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru do USG SONY UP D897 wym. 110 mm x 20 m o czułości HD.

Odpowiedź (pakiet nr 6 poz. 12):

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru do Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź (pakiet nr 6 poz. 13):

Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do drukarki defibrylatora HP M-1723A o wymiarach

5 cm x 30 m. Jest to papier w rolce. Nadruk kratka.

Odpowiedź (pakiet nr 6 poz. 17):

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod w opakowaniu a'50 szt. Z tym, że cenę jednostkową prosimy podać za 1 szt elektrody.

Odpowiedź (pakiet nr 6 poz. 19):

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod o wymiarach 42 x 36 i 45 x 42 mm

Odpowiedź (pakiet nr 6 poz. 21):

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod w opakowaniu a'50 szt. Z tym, że cenę jednostkową prosimy podać za 1 szt elektrody. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod o rozmiarze 45 x 42 mm, okrągła z języczkiem ułatwiającym zdejmowanie.

Odpowiedź (projekt umowy §6 ust.1 pkt 1):

Zamawiający wykreśla zapis: „ale nie mniej niż 1000,00 zł”. Uzasadnienie W pakietach o szacunkowej wartości do 10.000,00 zł określona przez Zamawiającego kara umowna byłaby nie współmiernie wysoka do wartości świadczonych dostaw.

Odpowiedź (projekt umowy §6 ust.1 pkt 2):

Zamawiający dokonał zmiany w sposobie ustalania wysokości kary umownej z 50,00 zł na 1 %  wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Odpowiedź (projekt umowy §9 ust.1 pkt 7):

Zamawiający wyjaśnia, że zmiana umowy w oparciu o wskazany zapis umowy, zostanie dokonana w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Na pisemność zmiany umowy wskazuje §9 ust. 2 umowy.

Odpowiedź (projekt umowy §9 ust.1 pkt 1):

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z §9 ust.1 pkt 1 w przypadku zmiany ustawowej stawki Vat, cena jednostkowa netto i wartość netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie natomiast cena jednostkowa brutto i wartość brutto. Odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu.

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Kamil 		…………………………….....

- Członek komisji:		p. Agnieszka Linda		………………………….........

- Członek komisji:		p. Grażyna Bronikowska 	…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)