ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 04.07.2014r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/4/2014

Pytania i odpowiedzi nr 10 (Zadania nr 3)

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Ad.1: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). Treść § 3 ust. 1 pt. „Warunki Płatności” brzmi następująco „Zapłata za zrealizowany przedmiot umowy zostanie dokonana jednorazowo w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie całego zakresu umowy z wyjątkiem przeszkolenia personelu Zamawiającego (§ 1 ust.6 umowy) i złożenia prawidłowo wystawionej faktury Kupującemu,

Ad.2: Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia aplikacyjnego.

Ad.3: Zamawiający wyznaczy taką osobę.

Ad.4: 6 osób.

Ad.5: Zamawiający uzna za spełniony zapis (§ 4 ust. 14) gdy szkolenie zostanie przeprowadzone przez autoryzowanych pracowników Wykonawcy z końcowym wydaniem zaświadczenia.

Ad.6: Zamawiający dopuszcza.

Ad.7: Zamawiający dopuszcza.

Ad.8: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). W treści § 4 ust. 13 i 15 zamiast słowa „nieodpłatnie” wpisuje się słowa „w cenie”.

Ad.9: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). W treści § 5 ust. 1 po słowie „nowy” dodaje się następujący tekst: „z wyjątkiem” i treść pkt a) i pkt b) wskazanych w pytaniu.

Ad.10: Zamawiający uznaje za dzień roboczy również sobotę. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 16 do Siwz (Formularz spełniania parametrów... dla zad. 3). W treści pkt X.7 i X.8 oraz Ł. 3 i Ł. 4 dokonuje zmiany,  zamiast słów „od poniedziałku do piątku” jest „od poniedziałku do soboty”.

Ad.11: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). § 5 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji trwającego powyżej terminu określonego w Umowie”f

Ad.12: Istotne naprawy Zamawiający rozumie jako naprawy niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia.

Ad.13: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3) poprzez wykreślenie treści § 5 ust.7.

Ad.14: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). W treści § 5 ust. 9 zamiast słowa „bezpłatny” wpisuje się słowa „w cenie”.

Ad.15: Zamawiający wyraża zgodę.

Ad.16: Zamawiający zapewni.

Ad.17: Zamawiający posiada.

Ad.18: Zamawiający posiada.

Ad.19: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów i propozycję Wykonawcy.

Ad.20: Zamawiający poda odrębną kwotę na każde zadanie wymienione w pkt 2.1 SIWZ .

Ad.21: Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie formularza cenowego o nowe pozycje.

Ad.22: Zamawiający wymaga demontażu istniejącego w pracowni sprzętu Tk i RTG i przeniesienia go we wskazane przez Zamawiającego miejsce na jego terenie. Demontaż ma zostać dokonany tak, by sprzęt mógł zostać ponownie wykorzystany.

Ad.23: Zdemontowane aparaty będą przeznaczone do ponownego uruchomienia.

Ad.24: Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy potwierdzenia w materiałach informacyjnych (folderach) wyłącznie parametrów technicznych. Nie wymaga potwierdzenia takich informacji jak okres gwarancji, szkolenia, serwis. Wszelkie parametry techniczne nie mające potwierdzenia w oficjalnych folderach producenta należy potwierdzić przez złożenie oświadczenia Wykonawcy i załączenia go do oferty. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszystkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio producenta sprzętu.

Ad.25: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). W treści § 1 ust. 6 pkt 4 wykreśla się słowo „racjonalnej”.

Ad.26: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). W treści § 4 ust. 9 po słowie „nimi” dodaje się następująca treść: „pod warunkiem ich wcześniejszego przekazania Sprzedającemu w celu zapoznania się z nimi.”

Ad.27: Zamawiający nie zgodzi się.

Ad.28: Odpowiedź na to pytanie jest w dokumencie Pytania i odpowiedzi nr 6, odpowiedź na pytanie nr 1, (Rys nr 2A)

Ad.29: Odpowiedź na to pytanie jest w dokumencie Pytania i odpowiedzi nr 6, odpowiedź na pytanie nr 3.

Ad.30: Jeśli wykonawcy chodzi o rozdzielnię główną prądu to jest ona usytuowana zaraz obok pomieszczenia RTG. A stacja transformatorowa w odrębnym budynku.

Ad.31: Zamawiający informuje, że istniejący tomograf i RTG posiadają zasilane elektryczne.

Ad.32: Zamawiający informuje, iż nie zakłada wymiany rozdzielni na etapie wykonywania zadania nr 3.

Ad.33: Po stronie wykonawcy. Wykaz mebli w załączeniu.

Ad.34: W technologii zapewniającej odebranie prac adaptacyjnych przez właściwe służby, inspekcje.

Ad.35: Zamawiający informuje, że TK montowany jest na posadzce zlokalizowanej na gruncie a RTG zostanie podwieszone na niezależnej konstrukcji. Jednocześnie Zamawiające informuje, iż parametry konstrukcyjne budynku zawiera opinia inż. Podstawki (załączona do zestawu Pytań i odpowiedzi nr 8).

Ad.36: UTP 6

Ad.37: Wymieniona procedura odbioru będzie w zakresie po stronie Wykonawcy. Zamawiający przesunie termin odbioru w przypadku gdy Sanepid nie przystąpi do odbioru pomieszczeń z w/w powodu.

Ad.38: Zamawiający nie zgadza się na przedłużenie terminu realizacji zadania nr 3.

Ad.39: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). W treści § 4 ust. 5 dopisuje się po kropce następującą treść: „Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca w przypadku, kiedy:

a) niespełniania wymagań określonych w SIWZ,

b) gdy przewidywany termin zapłaty będzie dłuższy niż 30 dni.”

Ad.40: Zamawiający udostępnia projekt istniejących osłon radiologicznych dla TK i RTG. (Załącznik do zestawu Pytania i odpowiedzi nr 10) w celu wykorzystania przy realizacji dokumentacji projektowej.

Ad.41: Wielkość okna w pracowniach TK i RTG jest wystarczająca. Mimo to Zamawiający planuje ich wymianę.

Ad.42: W przypadku spełnienia wymogów ochrony radiologicznej Zamawiający akceptuje renowację. Natomiast należy wymienić na nowe drzwi do RTG zewnętrzne wyjściowe na korytarz 150 cm, dzielone.

Ad.43: Zamawiający dopuszcza.

Ad.44: Zamawiający dopuszcza instalację klimatyzatorów lokalnych.

Ad.45: Zamawiający nie zezwala. Wymienniki klimatyzacji muszą być umieszczone na dachu lub poza obiektem.

Ad.46: Tak, Zamawiający oczekuje.

Ad.47: Wymienione instalacje wykonuje wykonawca Zadania nr 1.

Ad.48: Zamawiający oczekuje wyrównania poziomu posadzek do określonego w zadaniu nr 1 poziomu.

Ad.49: Odpowiedź na to pytanie jest w dokumencie Pytania i odpowiedzi nr 6, odpowiedź na pytanie nr 1, (Obszar robót Zadania nr 3 przedstawia Rys nr 2A, zaznaczono na fioletowo z zastrzeżeniem, że w pomieszczeniach pracowni mammografii należy wykonać wentylację mechaniczną w ramach zadania nr 3).

Ad.50: Zamawiający przypomina, że zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.

Ad.51: Zapis ten jest bezprzedmiotowy z uwagi na nie wskazanie z nazwy żadnego urządzenia.

Ad.52: Termin gwarancji dla prac adaptacyjnych nie podlega ocenie. Jednakże Zamawiający zostawił wykonawcy wybór w kwestii długości gwarancji z zastrzeżeniem, że nie może ona być krótsza niż 24 miesiące. W Formularzu ofertowym w części poświęconej Zadaniu nr 3 oprócz wpisaniu cen brutto wynikającej z formularza cenowego należy wpisać oferowaną przez Wykonawcę długość okresu gwarancji (nie tylko na sprzęt będący przedmiotem zadania tj. RTG + TK) ale też na prace adaptacyjne pod rygorem odrzucenia oferty.

Ad.53: Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania umowy w szczególnych sytuacjach z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy.

Ad.54: Zamawiający nie zmieni zapisu.

Ad.55: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). W treści § 1 ust. 6 pkt 5) wykreśla się treść: „i pogwarancyjnym”.

Zestaw pytań nr 2

Dotyczy pkt.I.3: Zamawiający zmieni w/w zapis zgodnie z wnioskiem wykonawcy, lecz bez zmiany punktacji.

Dotyczy pkt.I.4:  Zamawiający zmieni w/w zapis by dopuścić min. 150 cm.

Dotyczy pkt.II.3: Zamawiający usunie punktację w/w zapisie.

Dotyczy pkt.III.1: Zamawiający nie usunie punktacji w/w zapisie.

Dotyczy pkt.III.3: Zamawiający zmieni w/w zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Dotyczy pkt.III.4: Zamawiający wykreśla cały pkt III. 4.

Dotyczy pkt.III.6: Zamawiający zmieni w/w zapis by dopuścić min. 800 kHU/min.

Dotyczy pkt.III.7: Zamawiający nie zmieni w/w zapisu.

Dotyczy pkt.IV.3: Zamawiający obniżył wartość punktacji w w/w zapisie.

Dotyczy pkt.V.17: Zamawiający zmieni w/w zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Dotyczy pkt.V.18: Zamawiający zmieni w/w zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Dotyczy pkt.E.E.2: Zamawiający wyraża zgodę i zmieni w/w zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Dotyczy pkt.G.2 do G.4. Zamawiający wyraża zgodę i zmieni w/w zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Dotyczy pkt.G.1. Zamawiający wyraża zgodę i zmieni w/w zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Dotyczy pkt.G.9. Zamawiający wykreślił cały pkt G.9.

Dotyczy pkt.G.10. Zamawiający wyraża zgodę i zmieni w/w zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Dotyczy pkt.H.13. Zamawiający wyraża zgodę i zmieni w/w zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Dotyczy pkt.C.3. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie punktacji.

Dotyczy pkt.D.1. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie punktacji.

Dotyczy pkt.D.2. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie punktacji.

Dotyczy pkt.D.3. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie punktacji.

Dotyczy pkt.F.6. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie punktacji .

Dotyczy pkt.D. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie parametru zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Zestaw pytań nr 3

Ad.1: Zamawiający wymaga demontażu istniejącego w pracowni sprzętu Tk i RTG i przeniesienia go we wskazane przez Zamawiającego miejsce na jego terenie. Demontaż ma zostać dokonany tak, by sprzęt mógł zostać ponownie wykorzystany.

Zestaw pytań nr 4

Ad. 1. Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zadania nr 3. Zamawiający podał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż planuje podpisać umowę z Wykonawcą 01.09.2014r. i uważa, że terminy zawarcia umowy jak i realizacji są realne do wykonania. Błędna data została sprostowana.

Ad. 2. Sformułowanie „i pogwarancyjnym” zostało wykreślone ze wzoru umowy. (Patrz odpowiedź na pytanie nr 55 zestawu pytań nr 1.)

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie paragrafu.

Ad. 4. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). Treść § 3 ust.2 jest następująca: „2 Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.”

Ad. 5. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. (patrz: Art. 143b. Ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca w przypadku, kiedy:

a) niespełniania wymagań określonych w SIWZ,

b) gdy przewidywany termin zapłaty będzie dłuższy niż 30 dni.

Ad. 6. Zamawiający nie wymaga darmowego szkolenia. Koszty przeprowadzenia szkoleń  personelu Zamawiającego należy przeprowadzić w cenie poszczególnych urządzeń (poz. 1 tabeli nr 1 formularza cenowego).

Ad. 7. 4 miejsca łącznie przez 3 lata.

Ad. 8. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 9 zestawu pytań nr 1.

Ad. 9. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 zestawu pytań nr 1, za dzień roboczy Zamawiający uznaje również sobotę. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Ad. 10. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 11 zestawu pytań nr 1.

Ad. 11. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3) poprzez wykreślenie treści § 5 ust.7.

Ad. 12. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). W treści § 5 ust. 9 zamiast słowa „bezpłatny” wpisuje się słowa „w cenie”.

Ad. 13. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). § 5 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:„13.Sprzedawca jest zobowiązany do pierwszej wymiany lampy w okresie pogwarancyjnym za kwotę do 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W koszcie wymiany lampy należy uwzględnić: wymianę lampy na oryginalną producenta, robociznę z dojazdami serwisantów oraz koszt 36 - miesięcznej gwarancji na wymienioną lampę.”

Ad. 14. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). Na końcu § 5 ust. 16 po kropce dopisuje się następującą treść: „Powyższe dotyczy okresu 12 miesięcy (w przypadku gwarancji 36 miesięcznej) lub 24 miesięcy od upływu terminu gwarancji (w przypadku gwarancji 24 miesięcznej).”

Ad. 15. Zamawiający nie zgadza się na zaproponowany zapis.

Ad. 16. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów dot. kar umownych.

Ad. 17. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów dot. kar umownych.

Ad. 18. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów dot. kar umownych.

Ad. 19. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów dot. kar umownych.

Ad. 20. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów dot. kar umownych.

Ad. 21. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów dot. kar umownych.

Ad. 22. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów.

Ad. 23. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 12 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 3). § 9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie

„3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Kupującemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Sprzedający na zasadach określonych w KC.”

Ad. 24. Wykonawca winien dostosować parametry pomieszczenia i sposób rozmieszczenia urządzeń do obowiązujących norm i przepisów w taki sposób aby pracownie zostały dopuszczone do pełnej eksploatacji przez właściwe instytucje publiczne. Informacje pomocnicze o konstrukcji budynku (segment A) znajdują się w opracowaniu inż. Podstawki (patrz: odpowiedź nr 35 zestaw pytań nr 1).

Ad. 25. Zamawiający nie stawia konkretnych wymagań co do standardu wykończenia. Uzależnia jego standard od wymogów właściwych instytucji publicznych, akceptujących zastosowane rozwiązania, zgodne z normami i przepisami prawa.

Ad. 26. Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania umowy w szczególnych sytuacjach z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy.

Ad. 27. Zapis został już zmieniony.

Zestaw pytań nr 5

Ad.1: Zamawiający dopuści oferowany tomograf komputerowy o w/w parametrach. Zamawiający uzna podane przez wykonawców wartości odpowiedników dla parametrów opisanych w w pytaniu.

Ad.2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z szybkością chłodzenia anody lampy wynoszącą min. 800kHU/min.

Ad.3: Zamawiający nie dopuści tomografu o najkrótszym czasie pełnego skanu, wynoszącym 0,75s.

Ad.4: Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wymieniony w pytaniu tomograf komputerowy pod warunkiem dostarczenia innego urządzenia monitorującego podstawowe czynności życiowy jak np. pulsoksymetr, monitor itp.

Ad. 5: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Ad.6: Zamawiający wymaga demontażu istniejącego w pracowni sprzętu Tk i RTG i przeniesienia go we wskazane przez Zamawiającego miejsce na jego terenie. Demontaż ma zostać dokonany tak, by sprzęt mógł zostać ponownie wykorzystany.

Ad.7: Patrz Ad. 6

Ad.8: Patrz Ad. 6.

Ad.9: Zamawiający wymaga wymiany wszystkich drzwi i okien ochronnych PB.

Ad.10: Odpowiedź na to pytanie jest w dokumencie Pytania i odpowiedzi nr 6, odpowiedź na pytanie nr 1, (Obszar robót Zadania nr 3 przedstawia Rys nr 2A, zaznaczono na fioletowo z zastrzeżeniem, że w pomieszczeniach mammografii należy wykonać wentylację mechaniczną w ramach zadania nr 3).

Ad.11: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych nie gorszych materiałów.

Załączniki:

- Projekt osłon radiologicznych

- Wykaz mebli i wyposażenia do zakupienia w ramach adaptacji pomieszczeń TK i RTG

Uwaga!!! Nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert: 15.07.2014 r do godz. 10:00

- otwarcie ofert: 15.07.2014r. godz. 10:15

Przewodniczący komisji:	p. Robert Skowronek	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil 		………………………............

Członek komisji:		p. Bogusław Wiśniewski 	………………………….........

Członek komisji: 		p. Ireneusz Boiński  	…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)