ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 04.06.2014r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/4/2014

Pytania i odpowiedzi nr 3 (Zadanie nr 3)

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Ad. 1.

Zamawiający zmienia brzmienie punktu A - 2 na następującą treść:

„Aparat RTG, tj. generator, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta.”

Ad. 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane brzmienie punktu B – 5 o następującej treści:

„Zakres mAs: max. mAs ≥ 500 mAs.”

Ad. 3

Zamawiający zmienia brzmienie pkt E i E.1 na następującą treść:

E: „DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM – JEZDNYM STATYWIE LUB SYSTEM 2 – DETEKTOROWY Z DETEKTOREM WBUDOWANYM W STOLE ORAZ DETEKTOREM WBUDOWANYM W STATYWIE DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH”

E.1.:„Minimalny rozmiar detektora Csl na stałe zabudowanego w statywie, Tak, Podać typ i wymiar”

Ad. 4

Zamawiający wykreśla ten punkt.

Ad.5

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane brzmienie punktu F.

Ad. 6

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane brzmienie punktu F – 4.

Ad. 7

Zamawiający zmienia brzmienie punktu F - 7 na następującą treść:

„Długość płyty pacjenta  ≥ 200 cm.”

Ad. 8

Zamawiający zmienia brzmienie punktu F - 11 na następującą treść:

„Przesuw poprzeczny blatu  ≥ 20 cm.”

Ad. 9

Zamawiający zmienia brzmienie punktu G na następującą treści:

„JEZDNY LUB STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH”

Ad. 10

Zamawiający zmienia brzmienie punktu G - 1 na następującą treści:

| G | JEZDNY LUB STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |
| --- | --- |
| 1 | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i w poziomie | TAK podać |  | xxxxx |  |

Ad. 11

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane brzmienie punktu G – 2.

Ad. 12

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane brzmienie punktu G – 3.

Ad. 13

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane brzmienie punktu G – 4.

Ad. 14

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane brzmienie punktu G – 12.

Ad. 15

Zamawiający wykreśla ten punkt.

Ad.16

Zamawiający wykreśla ten punkt.

W najbliższym czasie planowane jest opublikowanie kolejnej części odpowiedzi do pytań w niniejszym postępowaniu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)