ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 04.02.2014r.

Sprawa nr 4/2013

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 4/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr 4/2013., ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian:

1. Formularz cenowy (wszystkie pakiety) - w nazwie kolumny nr 6 (nr 7 w pakietach nr 8-11) dokonuje się zmiany następującej treści :

1) było: „Cena za opakowanie w PLN netto”

2) jest: „Cena za jedn. Miary w PLN netto”

Uzasadnienie: dotychczasowa nazwa kolumny w formularzu była nieprawidłowa, gdyż w większości pozycji asortymentowych Zamawiający ustalił jedn. Miary na szt. Omyłka Zamawiającego mogła wprowadzać Wykonawców w błąd. Cenę jednostkową należy ustalić zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego jedn. Miary (np. szt. op. para, zestaw)

2. Formularz cenowy dla pakietu nr 3 - w poz. nr 1 i 2 dokonuje się zmiany polegającej na zmianie rozmiarów rękawiczek:

1) było: „Rozmiar S, M, L, XL”

2) jest: „Rozmiar 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9;”

dodatkowo w poz. nr 1 (rękawice pudrowane) dokonano zmiany opisu produktu:

3) było: „Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane, sterylne,  AQL  =  1,0, anatomiczne, grubość na palcu min. 0,17 ±0,01 mm, grubość na dłoni min. 0,12 ±0,01 mm, długość 260 - 285 mm w  zależności od  rozmiaru, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną, Rozmiar S, M, L, XL,”

4) jest: „Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane, sterylne,  AQL od 0,65 do 1,0, anatomiczne, grubość na palcu min. 0,16 mm, grubość na dłoni min. 0,11 mm, lub grubość min. 0,16 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, długość rękawicy 260 - 285 mm w  zależności od  rozmiaru, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną”.

dodatkowo w poz. nr 2 (rękawice bezpudrowe) dokonano zmiany opisu produktu:

5) było: „Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, AQL  =  1,0, anatomiczne, lekko teksturowane na całej powierzchni dłoni, grubość na palcu min. 0,17 ±0,01 mm, grubość na dłoni min. 0,12 ±0,01 mm, długość 260 - 285 mm w  zależności od  rozmiaru, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną, Rozmiar S, M, L, XL,”

6) jest: „Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne,  AQL od 0,65 do 1,0, anatomiczne, grubość na palcu min. 0,17 mm, grubość na dłoni min. 0,12 mm, lub grubość min. 0,17 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, długość rękawicy 260 - 285 mm w zależności od  rozmiaru, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną”.

3. Formularz cenowy dla pakietu nr 4 - w poz. nr 1, 2, 3 dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 1:

1) było: „Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe, AQL =1,5  (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), grubość na palcu min. 0,12 ±0,01 mm, grubość na dłoni min. 0,10 ±0,01 mm, długość min. 240 mm, uniwersalny kształt pasujący do lewej i prawej dłoni, zgodność z normą EN  455 (cz. 1, 2, 3, 4), Rozmiar XS, S, M, L, a' 100 szt.

2) jest: „Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe, AQL =1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), grubość na palcu min. 0,12 mm, grubość na dłoni min. 0,10, lub grubość min. 0,12 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, długość min. 240 mm, uniwersalny kształt pasujący do lewej i prawej dłoni, zgodność z normą EN  455 (cz. 1, 2, 3, 4), Rozmiar XS, S, M, L, a' 100 szt.”

poz. 2:

3) było: „Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, AQL =1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu min. 0,10 ±0,01 mm, grubość na dłoni min. 0,06 ±0,01 mm, długość min. 240 mm, uniwersalny kształt pasujący do lewej i prawej dłoni, zgodność z normą  EN  455 (cz. 1, 2, 3) i EN 374-3, Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. Rozmiar XS, S, M, L, a' 100 szt.”

4) jest: „Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, AQL od 1,0 do 1,5  (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), teksturowane co najmniej na końcach palców, grubość na palcu min. 0,10, grubość na dłoni min. 0,06 mm, lub grubość min. 0,10 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, długość min. 240 mm, uniwersalny kształt pasujący do lewej i prawej dłoni, zgodność z normą  EN  455 (cz. 1, 2, 3) i EN 374-3, Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. Rozmiar XS, S, M, L, a' 100 szt. lub a'150 szt. lub a'200 szt.”

poz. 3:

5) było: „Rękawice winylowe, miękkie i rozciągliwe, niesterylne, bezzapachowe, Zgodność z normą EN 455 1-2-3. uniwersalny kształt pasujący do prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. AQL =1,5, Rozmiar XS - L, a '100 szt.”

6) jest: „Rękawice winylowe, miękkie i rozciągliwe, niesterylne, bezzapachowe, bezpudrowe Zgodność z normą EN 455 1-2-3. uniwersalny kształt pasujący do prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. AQL od 1,0 do 1,5, Rozmiar S - L, a '100 szt. lub a'150 szt. lub a'200 szt.”

4. Formularz cenowy dla pakietu nr 6 - w poz. nr 2, dokonuje się zmiany opisu produktu:

1) było: „Papier do aparatu EKG Welch Allyn wym. 114 mm, składany”

2) jest: „Papier do aparatu EKG Welch Allyn wym. 114 mm x 70 mm, 250 arkuszy, papier składany”

dodatkowo w poz. nr 3 dokonano zmiany opisu produktu:

3) było: „Papier do aparatu EKG EDAN model SE – 601, wym.: 110 x 140 x 145 mm, nadruk krata, składany”

4) jest: „Papier do aparatu EKG EDAN model SE – 601, wym.: 110 x 140 mm, 250 arkuszy, nadruk krata, papier składany”

dodatkowo w poz. nr 5 dokonano zmiany opisu produktu:

5) było: „Papier do aparatu USG Mitsubishi, Wym: 110 mm x 21 m, bez nadruku”

6) jest: „Papier do aparatu USG Mitsubishi, Wym: 110 mm x 20 m, bez nadruku”

dodatkowo w poz. nr 10 dokonano zmiany opisu produktu:

7) było: „Papier do aparatu USG SONY UP D897 wym. 110 mm x 20 m”

8) jest: „Papier do aparatu USG SONY UP D897 wym. 110 mm x 20 m, czułość HD”

dodatkowo w poz. nr 12 dokonano zmiany opisu produktu:

9) było: „Papier do defibrylatora Medtronic Lifepak 12 wym. 106,5 mm x 25 m”

10) jest: „Papier do defibrylatora Medtronic Lifepak 12 wym. 106,5 - 107 mm x 23 - 25 m”

dodatkowo w poz. nr 13 dokonano zmiany opisu produktu:

11) było: „Papier do defibrylatora HP M-1723A”

12) jest: „Papier do drukarki defibrylatora HP M-1723A o wymiarach 5 cm x 30 m. Papier w rolce. Nadruk kratka”

dodatkowo w poz. nr 19 dokonano zmiany opisu produktu:

13) było: „Elektroda EKG 1010 żel stały, piankowa do krótkiego monit. Rozmiar 43 x 38 mm,”

14) było: „Elektroda EKG 1010 żel stały, piankowa do krótkiego monit. Rozmiar 43 x 38 mm lub 
42 x 36 mm  lub 45 x 42 mm”

dodatkowo w poz. nr 21 dokonano zmiany opisu produktu:

15) było: „Elektroda EKG, żel stały, okrągła roz. 45 mm op. 60 szt.”

16) jest: „Elektroda EKG, żel stały, okrągła fi 45 mm lub roz. 45 x 42 mm, op. a' 50 lub 60 szt.”

5. Formularz cenowy dla pakietu nr 15 - w poz. nr 5, 6, 7, 8, 9, dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 5:

1) było: „Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek o zmiennej pojemności 1-5 ml”

2) jest: „Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek o zmiennej pojemności 500 - 5000 µl”

poz. 6:

3) było: „Końcówki jednorazowe kompatybilne do w/w pipet – żółte”

4) jest: „Końcówki jednorazowe kompatybilne do w/w pipet – żółte, o poj. 10 – 200 µl ”

poz. 7:

5) było: „Końcówki jednorazowe kompatybilne do w /w pipet - niebieskie”

6) jest: „Końcówki jednorazowe kompatybilne do w /w pipet – niebieskie, o poj. 100 – 1000 µl ”

poz. 8:

7) było: „Końcówki jednorazowe kompatybilne do w/w pipet-białe (przeźroczyste) 1000-5000 µl”

8) jest: „Końcówki jednorazowe kompatybilne do w/w pipet-białe (przeźroczyste) 500-5000 µl”

poz. 9 :

9) było: „Statyw szeregowy do pipet jednokanałowych”

10) jest: „Statyw szeregowy do pipet jednokanałowych na 10 pipet”

6. Projekt umowy (zał. nr 5 do SIWZ) – w §6.1.1) i 2) zmienia się i wykreśla się następująca treść:

1) było: „5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto ale nie mniej niż 1000,00 zł, gdy Kupujący wypowie umowę Sprzedawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części”

2) jest: „5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Kupujący wypowie umowę Sprzedawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części”

3) było: „50,00 zł za opóźnienie w dostawie produktów będących przedmiotem umowy – liczone za każdy pełny 1 dzień po upływie 3 dniowego terminu na dostawę”

4) jest: „1% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia w dostawie”

Termin składania ofert: 11.02.2014r godz. 12:00

Załączniki:

1. Formularz cenowy – zał. nr 1A do SIWZ (ujednolicony po zmianie nr 1 do SIWZ)

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Kamil 		…………………………….....

- Członek komisji:		p. Agnieszka Linda		………………………….........

- Członek komisji:		p. Grażyna Bronikowska 	…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)